ΑΠΟ: …………………………

ΠΡΟΣ :

«ΔΗΜΟ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ-

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ»

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ …………………….

1. Αφού μελέτησα/με τους όρους των εγγράφων της Υπ αριθμ πρόσκλησης…………………………………………. και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη αντίληψη του αντικειμένου της υπηρεσίας εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να εκτελέσουμε και συμπληρώσουμε το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου.

2. Το συνολικό ποσό της προσφοράς αναλύεται στον Πίνακα Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτεται.

3. Συμφωνούμε πως η προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που ορίζεται στην τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών του Δήμου, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής.

4. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η προσφορά μας αυτή μαζί με τη γραπτή αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας.

| ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΤΕΝΗΣ |
| --- |
| ΟΜΑΔΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | Μ.Μ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΚΟΣΤΟΣ |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ |  |  |  |  |
| Εργασίες επισκευής |  |  |  |  |
| ανέλκυση υποβρύχιου εξοπλισμού- επιθεώρηση - καθαρισμός πτερωτής- αντικατάστηση στεγανοποιητικοί δακτύλιοι - λάδια | τεμ | 250,00 | 5 |  |
| σετ στεγανοποίησης υποβρυχια αντλία-mixer | τεμ | 250,00 | 5 |  |
| αντικατάσταση ελαστικών ξέστρου πυθμένα μετά υλικών | τεμ | 500,00 | 1 |  |
| προμήθεια και αντικατάσταση λάδια επιφανειακού αεριστήρα | τεμ | 360,00 | 1 |  |
| επισκευή βραχίονα εσχάρας | τεμ | 400,00 | 1 |  |
| φλοτερ λυματων | τεμ | 60,00 | 2 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ |  |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΚ (ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ) |  |  |  |  |
| Δαπάνη προσωπικού |  |  |  |  |
| Παρακολούθηση από Τεχνίτη μερικής απασχόλησης | ημέρες | 14,00 |  |  |
| Παρακολούθηση από Χημικό Μηχανικό μερικής απασχόλησης | hr | 16,00 |  |  |
| Παρακολούθηση από Μηχανολογο Μηχανικό μερικής απασχόλησης | hr | 16,00 |  |  |
| Δαπάνη χημικών αναλύσεων- περιβαλλοντικής παρακολούθησης- λοιπά έξοδα | τεμ | 450,00 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ.Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| Συντήρηση - επισκευές η/μ εξοπλισμού | τεμ | 1 |  |  |
| Λειτουργία Εγκατάστασης | Μήνας | 12 |  |  |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
| ΦΠΑ 24% |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |

| Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου: |  |
| --- | --- |
| Όνομα υπογράφοντος: |  |
| Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος: |  |
| Ιδιότητα υπογράφοντος: |  |
| Ημερομηνία: |  |