ΑΠΟ: …………………………

ΠΡΟΣ :

«ΔΗΜΟ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ-

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ»

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7517/10-06-2020

1. Αφού μελέτησα/με τους όρους των εγγράφων της Υπ αριθμ πρόσκλησης   7517/10-06-2020  και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη αντίληψη του αντικειμένου της υπηρεσίας εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να εκτελέσουμε και συμπληρώσουμε το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου.

2. Το συνολικό ποσό της προσφοράς αναλύεται στον Πίνακα Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτεται.

3. Συμφωνούμε πως η προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που ορίζεται στην τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών του Δήμου, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής.

4. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η προσφορά μας αυτή μαζί με τη γραπτή αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α 1 - ΤΣΕ 1 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ |
| --- |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Πλήθος | ΚΟΣΤΟΣ Μονάδας | ΚΟΣΤΟΣ Συνολικό χωρίς ΦΠΑ |
| 1 | Δικάναλος ελεγκτής με ενσωματωμένο modem + φωτομετρικός αναλυτής χλωρίου + παρελκόμενα, αντιδραστηρία για 4 μήνες λειτουργίας + ανταλλακτικά για 24 μήνες | 1 |  |  |
| Α 2 - ΤΣΕ 2 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΨΑΧΝΩΝ |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Πλήθος | ΚΟΣΤΟΣ Μονάδας | ΚΟΣΤΟΣ Συνολικό χωρίς ΦΠΑ |
| 1 | Τετρακάναλος ελεγκτής συμβατός με το υφιστάμενο σύστημα μέτρησης χλωρίου + εξωτερικό modemkit + επιθεώρηση & συντήρηση υφιστάμενου οργάνων + ανταλλακτικά για 24 μήνες | 1 |  |  |
| Α 3 - ΤΣΕ 3 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΡΙΑΔΑ |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Πλήθος | ΚΟΣΤΟΣ Μονάδας | ΚΟΣΤΟΣ Συνολικό χωρίς ΦΠΑ |
| 1 | Ελεγκτής σύνδεσης υφιστάμενου συστήματος με το λογισμικό + επισκευή του ελεγκτή + επιθεώρηση & συντήρηση υφιστάμενου οργάνων | 1 |  |  |
| Α 4 - ΤΣΕ 4 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ |
| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Πλήθος | ΚΟΣΤΟΣ Μονάδας | ΚΟΣΤΟΣ Συνολικό χωρίς ΦΠΑ |
| 1 | Δικάναλος ελεγκτής συμβατός με τα υφιστάμενα όργανα χλωρίωσης | 1 |  |  |
| Α 5 - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ |
| 1 | Λογισμικό συλλογής μετρήσεων και αλληλεπίδρασης με τα όργανα χωρίς όριο χρηστών χωρίς όριο οργάνων | 1 |  |  |
|  | Μερικό σύνολο |  |  |  |
|  | Φπα |  |  |  |
|  | Γενικό σύνολο |  |  |  |

| Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου: |  |
| --- | --- |
| Όνομα υπογράφοντος: |  |
| Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος: |  |
| Ιδιότητα υπογράφοντος: |  |
| Ημερομηνία: |  |