ΑΠΟ: …………………………

ΠΡΟΣ :

«ΔΗΜΟ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ-

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ»

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 16705/12-10-2020

1. Αφού μελέτησα/με τους όρους των εγγράφων της Υπ αριθμ πρόσκλησης   16705/12-10-2020 και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη αντίληψη του αντικειμένου της υπηρεσίας εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να εκτελέσουμε και συμπληρώσουμε το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου.

2. Το συνολικό ποσό της προσφοράς αναλύεται στον Πίνακα Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτεται.

3. Συμφωνούμε πως η προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που ορίζεται στην τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών του Δήμου, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής.

4. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η προσφορά μας αυτή μαζί με τη γραπτή αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μεταλλική ηλεκτροβάνα | τεμ. | 1 | 125 | 125 |
| Ηλεκτροβάνα 2 ½ ιντσών | τεμ. | 1 | 77 | 77 |
| Ηλεκτροβάνα 2 ιντσών | τεμ. | 3 | 55 | 165 |
| Ηλεκτροβάνα 1 ½ ιντσών | τεμ. | 1 | 40 | 40 |
| Πηνία ηλεκτροβάνας | τεμ. | 5 | 6,5 | 32,5 |
| Εκτοξευτήρες νερού (pop – up) ακτίνας 8 έως 11 μέτρων | τεμ. | 7 | 16,5 | 115,5 |
| Εκτοξευτήρας νερού κρουστικός ακτίνας 20 έως 30 μέτρων | τεμ. | 4 | 340 | 1360 |
| Μεταλλικό φίλτρο 2 ½ ιντσών | τεμ. | 1 | 220 | 220 |
| Ακροσωλήνια 2 ½ ιντσών | τεμ. | 3 | 8 | 24 |
| Γωνία 2 ½ ιντσών | τεμ. | 3 | 11,5 | 34,5 |
| Ρακόρ 2 ½ ιντσών | τεμ. | 1 | 20 | 20 |
| Πίνακας ηλεκτρολογικός | τεμ. | 1 | 125 | 125 |
| Φλοτέρ δεξαμενής | τεμ. | 2 | 14,5 | 29 |
| Ρελέ ισχύος 4KW | τεμ. | 1 | 24,5 | 24,5 |
| Ρελέ ισχύος 7,5KW | τεμ. | 1 | 24,5 | 24,5 |
| Χρονικό | τεμ. | 1 | 52,5 | 52,5 |
| Μικρορελέ | τεμ. | 1 | 12 | 12 |
| Διακόπτης περιστροφικός 1-0-2 | τεμ. | 1 | 8 | 8 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 2.489,00 |
| Φ.Π.Α. (24%) | 597,36 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α (1) | 3.086,36 |
| ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | 1200 |
| Φ.Π.Α. (24%) | 288 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α (2) | 1488 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. | 4.574,36 |

| Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου: |  |
| --- | --- |
| Όνομα υπογράφοντος: |  |
| Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος: |  |
| Ιδιότητα υπογράφοντος: |  |
| Ημερομηνία: |  |