ΑΠΟ: …………………………

ΠΡΟΣ :

«ΔΗΜΟ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ-

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ»

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 13124/24-09-2021

1. Αφού μελέτησα/με τους όρους των εγγράφων της Υπ αριθμ πρόσκλησης   13124/24-09-2021 και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη αντίληψη του αντικειμένου της προμήθειας εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να εκτελέσουμε και συμπληρώσουμε το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου.

2. Το συνολικό ποσό της προσφοράς αναλύεται στον Πίνακα Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτεται.

3. Συμφωνούμε πως η προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που ορίζεται στην τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών του Δήμου, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής.

4. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η προσφορά μας αυτή μαζί με τη γραπτή αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α-ΛΑΜΠΗΡΕΣ

(Κωδικός CPV: 1521000-04                            )ΚΑ:20-6662.001

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λαμπτήρες LED 11W, E27, δημοτικού φωτισμού (Cool Daylight) | ΤΕΜ. | 500 |  |  |
| 2 | Λαμπτήρες LED σφαιρικές 15W, E27, δημοτικού φωτισμού (Cool Daylight) | ΤΕΜ. | 3037 |  |  |
| 3 | Λάμπα ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης 150W, Ε40, 240V, αχλαδωτή | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 4 | Λάμπα ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης 250W, Ε40, 240V, αχλαδωτή | ΤΕΜ. | 200 |  |  |
| 5 | Λάμπα υδραργύρου 250W, E40, 240V, αχλαδωτή | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ: |  |
|  | Φ.Π.Α.24% |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΎΝΟΛΟ |  |

ΤΜΗΜΑ Β-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

(Κωδικός CPV: (   3150000-01                         ) ΚΑ:20-7135.010

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ(€) | ΔΑΠΑΝΗ(€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Απλίκα πλαστική γλόμπος γάλακτος σφαιρικό Φ250 | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 2 | Απλίκα πλαστική γλόμπος, σφαιρικό Φ300 | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 3 | Φωτιστικό σώμα LED 50W οδοφωτισμού, CLASSII, IP65 | ΤΕΜ. | 70 |  |  |
| 4 | Φωτιστικό σώμα LED 100W οδοφωτισμού, CLASSII, IP65 | ΤΕΜ | 50 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ: |  |
|  | Φ.Π.Α.24% |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  |

ΤΜΗΜΑ Γ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

(Κωδικός CPV: 1521000-04               )ΚΑ:20-6662.001

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Καλώδιο τύπου J1VV-U, R, S(NYY) διατομής 3x1.5mm2 | m | 500 |  |  |
| 2 | Καλώδιο τύπου J1VV-U, R, S(NYY) διατομής 3x2.5mm2 | m | 500 |  |  |
| 3 | Εκκινητής φωτισμού Ηλεκτρονικός Νατρίου υψηλής πίεσης μεταλλικών αλογονιδίων 70-400W | Τεμ. | 206 |  |  |
| 4 | Μετασχηματιστής- Μαγνητικό Ballast Νατρίου 150W 230V | Τεμ. | 10 |  |  |
| 5 | Μετασχηματιστής- Μαγνητικό Ballast Νατρίου 250W 230V | Τεμ. | 20 |  |  |
| 6 | Μετασχηματιστής-Μαγνητικό Ballast για λάμπα υδραργύρου 250W | Τεμ. | 20 |  |  |
| 7 | Μετασχηματιστής HQI-Υδραργύρου 400W για προβολείς-φωτιστικά HQI | Τεμ. | 20 |  |  |
| 8 | Πίνακας εξωτερικός Στεγανός 1 σειράς, 4 θέσεων, βαρέου τύπου πλαστικός | Τεμ. | 5 |  |  |
| 9 | Χρονοδιακόπτης ημέρας 220V με ενσωματωμένη μπαταρία | Τεμ. | 3 |  |  |
| 10 | Χρονοδιακόπτης ημέρας 12V | Τεμ. | 2 |  |  |
| 11 | Ρελέ μονοφασικό 220V | Τεμ. | 3 |  |  |
| 12 | Ρελέ τριφασικό 220V | Τεμ. | 5 |  |  |
| 13 | Φωτοκύτταρο μέρα-νύχτα | Τεμ. | 5 |  |  |
| 14 | Ηλεκτρικό φλοτέρ | Τεμ | 8 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ: |  |
|  | Φ.Π.Α. 24% |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  |

ΤΜΗΜΑ Δ-ΥΛΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ

CPV: 31531100-08       ΚΑ:20-6691.002

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Νο 1024.01 | Επισκευή με υλικά φωτεινό σώμα αλουμινίου ¨ΓΙΡΛΑΝΤΑ¨με φωτοσωλήνα νέας τεχνολογίας LED | TEM | 15 |  |  |
| 2 | No 7023 | Επισκευή με υλικά φωτεινό σώμα αλουμινίου ¨ΓΙΡΛΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ¨με φωτοσωλήνα νέας τεχνολογίας LED | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 3 | Νο 1024.01 | Προμήθεια ΝΕΟ ΥΛΙΚΟ φωτεινό σώμα αλουμινίου ¨ΓΙΡΛΑΝΤΑ¨με φωτοσωλήνα νέας τεχνολογίας LED | TEM | 3 |  |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ: |  |
|  |  | Φ.Π.Α. 24% |  |
|  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  |

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ (με Φ.Π.Α.)

ΤΜΗΜΑ Α: ---------------- €

ΤΜΗΜΑ Β:  -----------------------€

ΤΜΗΜΑ Γ:  ---------------------€

ΤΜΗΜΑ Δ:  ----------------------------€

ΣΥΝΟΛΟ:  --------------------------€

| Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου: |  |
| --- | --- |
| Όνομα υπογράφοντος: |  |
| Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος: |  |
| Ιδιότητα υπογράφοντος: |  |
| Ημερομηνία: |  |