**ΑΠΟ: …………………………**

**ΠΡΟΣ :**

**«ΔΗΜΟ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ-**

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ»**

**ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 5877/06-05-2022**

1. Αφού μελέτησα/με τους όρους των εγγράφων της Υπ αριθμ πρόσκλησης **5877/06-05-2022** και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη αντίληψη του αντικειμένου της υπηρεσίας εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να εκτελέσουμε και συμπληρώσουμε το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου.

2. Το συνολικό ποσό της προσφοράς αναλύεται στον Πίνακα Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτεται.

3. Συμφωνούμε πως η προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που ορίζεται στην τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών του Δήμου, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής.

4. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η προσφορά μας αυτή μαζί με τη γραπτή αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**Α. ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΚ. ΤΡΙΑΔΑΣ (G5)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝ. | ΠΟΣΟΤ. | Τ.Μ. | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| 1 | INVERTER ABB ACS 580-01-106A | ΤΕΜ. | 1 |  |  |
| 2 | ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ | ΩΡΕΣ | 25 |  |  |
|  | | | | ΣΥΝΟΛΟ |  |
| Φ.Π.Α (24%) |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |  |

**Β. ΓΕΩΤΡΗΣΗ Τ.Κ. ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝ. | ΠΟΣΟΤ. | Τ.Μ. | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| 1 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYY 3Χ95+50 | m. | 68 |  |  |
| 2 | ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | ΩΡΕΣ | 20 |  |  |
|  | | | | ΣΥΝΟΛΟ |  |
| Φ.Π.Α (24%) |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |  |

**Γ. ΑΔΡΕΥΤΙΚΗ ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΔΑΣ(ΨΑΧΝΑ)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝ. | ΠΟΣΟΤ. | Τ.Μ. | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| 1 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ | ΩΡΕΣ | 40,00 |  |  |
|  | | | | ΣΥΝΟΛΟ |  |
| Φ.Π.Α (24%) |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |  |

**Δ. ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΚ. ΤΡΙΑΔΑΣ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝ. | ΠΟΣΟΤ. | Τ.Μ. | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| 1 | ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 8RND/12-60HP. FRAKLIN DOL | ΤΕΜ. | 1 | 7.300 |  |
| 2 | INVERTER ABB SOF. STARTER 75KW | ΤΕΜ. | 1 | 3.100 |  |
| 3 | ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | ΩΡΕΣ | 37,50 | 40,00 |  |
|  | | | | ΣΥΝΟΛΟ |  |
| Φ.Π.Α (24%) |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ+Δ |  |
| Φ.Π.Α. 24% (Α+Β+Γ+Δ) |  |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (Α+Β+Γ+Δ**) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου:* |  |
| *Όνομα υπογράφοντος:* |  |
| *Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος:* |  |
| *Ιδιότητα υπογράφοντος:* |  |
| *Ημερομηνία:* | .........../5/2022 |