ΜΕΛΕΤΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή συντάσσεται από τον Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων και χημικό-μικροβιολογικό έλεγχο πόσιμου νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων.

Η εργασία έχει 6 σκέλη.

- Τις αναλύσεις της ΟΜΑΔΑΣ Α

- Τις αναλύσεις της ΟΜΑΔΑΣ Β

- Τις αναλύσεις νέας νομοθεσίας

- Τις αναλύσεις Ραδιενέργειας

- Τις αναλύσεις Συμπληρωματικής παρακολούθησης

- Την Ανάλυση Βαρέων Μετάλλων

- Τις αναλύσεις Βιολογικού καθαρισμού

Η σύνταξη της μελέτης, έγινε σύμφωνα με:

- Τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. Α 114/08.06.2006).

- Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147 Α’/8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως αυτός τροποποιήθηκε και  ισχύει έως  σήμερα.

- Ο έλεγχος του νερού θα γίνει με βάσει την την Δ1(δ)/ΓΠ οικ.27829, με ΦΕΚ 3525/Β΄ τεύχος/ 25.05.2023 : «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ισχύει κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού.

- Την ΚΥΑ 1057/2016, περί θέσπισης απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 241/Β/9-2-2016.

- Την Εγκύκλιο ΔΥΓ2/οικ 42736/16-5-14/Υπουργείο Υγείας για την "Παρακολούθηση της Ποιότητας του Πόσιμου Ύδατος

- Την  Οδηγία ΕΚ 2184/2020 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

- Καθώς επίσης και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τις τεχνικές λεπτομέρειες της εργασίας του τίτλου καθώς και τα χρηματικά όρια που ορίζονται. για της απευθείας αναθέσεις.

Η δαπάνη προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 16.372,96  € μαζί με Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου .Επίσης, η δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2024 με ποσό 2.327,48€ με ΦΠΑ και ΚΑ 25-6279.001, και θα εγγραφεί   στον  προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 2025 με ποσό 14.045,48€  με ΦΠΑ και ΚΑ:25-6279.001.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   2024

| Α/Α | Είδος Προμήθειας | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Δαπάνη |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εργασία χημικού – μικροβιολογικού ελέγχου για πόσιμο νερό με τις παραμέτρους της ΟΜΑΔΑΣ Α. | τεμάχιο | 20 | 60,00 € | 1.200,00 € |
| 2 | Εργασία χημικού – μικροβιολογικού ελέγχου για πόσιμο νερό με τις παραμέτρους της ΟΜΑΔΑΣ Β. | τεμάχιο | 1 | 480,00 € | 480,00 € |
| 3 | Αναλύσεις Βαρέων Μετάλλων | τεμάχιο | 1 | 197,00 € | 197,00 € |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ |  | 1.877,00 € 450,48 € 2.327,48 € |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   2025

| Α/Α | Είδος Προμήθειας | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Δαπάνη |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εργασία χημικού – μικροβιολογικού ελέγχου για πόσιμο νερό με τις παραμέτρους της ΟΜΑΔΑΣ Α. | τεμάχιο | 80 | 60,00 € | 4.800,00 € |
| 2 | Εργασία χημικού – μικροβιολογικού ελέγχου για πόσιμο νερό με τις παραμέτρους της ΟΜΑΔΑΣ Β. | τεμάχιο | 5 | 480,00 € | 2.400,00 € |
| 3 | Μέτρηση ολικής α/β ακτινοβολίας | τεμάχιο | 4 | 200,00 € | 800,00 € |
| 4 | Μέτρηση ισοτόπων του ουρανίου (U-238 &U -234) | τεμάχιο | 4 | 380,00 € | 1.520,00 € |
| 5 | Έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας | τεμάχιο | 4 | 20,00 € | 80,00 € |
| 6 | Αναλύσεις νέας νομοθεσίας | τεμάχιο | 1 | 900,00 | 900,00 € |
|  | Αναλύσεις συμπληρωματικής παρακολούθησης | τεμάχιο | 1 | 350 € | 350,00 € |
| 7 | Αναλύσεις Βαρέων Μετάλλων | τεμάχιο | 1 | 197,00 € | 197,00 € |
| 8 | Αναλύσεις βιολογικού καθαρισμού | τεμάχιο | 2 | 140,00 € | 280,00 € |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ |  | 11.327,00 € 2.718,48 € 14.045,48 € |

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | Είδος Προμήθειας | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Δαπάνη |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εργασία χημικού – μικροβιολογικού ελέγχου για πόσιμο νερό με τις παραμέτρους της ΟΜΑΔΑΣ Α. | τεμάχιο | 100 | 60,00 € | 6.000,00 € |
| 2 | Εργασία χημικού – μικροβιολογικού ελέγχου για πόσιμο νερό με τις παραμέτρους της ΟΜΑΔΑΣ Β. | τεμάχιο | 6 | 480,00 € | 2.880,00 € |
| 3 | Μέτρηση ολικής α/β ακτινοβολίας | τεμάχιο | 4 | 200,00 € | 800,00 € |
| 4 | Μέτρηση ισοτόπων του ουρανίου (U-238 &U -234) | τεμάχιο | 4 | 380,00 € | 1.520,00 € |
| 5 | Έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας | τεμάχιο | 4 | 20,00 € | 80,00 € |
| 6 | Αναλύσεις νέας νομοθεσίας | τεμάχιο | 1 | 900,00 | 900,00 € |
|  | Αναλύσεις συμπληρωματικής παρακολούθησης | τεμάχιο | 1 | 350 € | 350,00 € |
| 7 | Αναλύσεις Βαρέων Μετάλλων | τεμάχιο | 2 | 197,00 € | 394,00 € |
| 8 | Αναλύσεις βιολογικού καθαρισμού | τεμάχιο | 2 | 140,00 € | 280,00 € |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ |  | 13.204,00 € 3.168,96 € 16.372,96 € |

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΔΝΣΗΣ ΤΥ ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. ΤΕ ΤΕ3 με βαθμό Α' | Ψαχνά, 18/11/2024 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ TE ΤΕ με βαθμό Α' |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1°: Αντικείμενο εργασίας

Η μελέτη αυτή συντάσσεται από τον Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων για τον  χημικό-μικροβιολογικό έλεγχο πόσιμου νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων.

Άρθρο 2°: Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση και η εργασία θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α 08-06-2006), του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147 Α’/8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», την Δ1(δ)/ΓΠ οικ.27829, με ΦΕΚ 3525/Β΄ τεύχος/ 25.05.2023 : «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»  , την ΚΥΑ 1057/2016, περί θέσπισης απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 241/Β/9-2-2016, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ισχύει κατά την ημέρα της ανάθεσης.

Ο Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων επιθυμεί, επί ποινή αποκλεισμού, αποκλειόμενης της υπεργολαβίας, ο ανάδοχος να είναι διαπιστευμένος για το σύνολο των αναλύσεων  που περιγράφονται στην τεχνική μελέτη, από τον Ελληνικό Φορέα Διαπίστευσης το ΕΣΥΔ Α.Ε (στο πόσιμο νερό εξαιρούνται οσμή  και γεύση).Για τις παραμέτρους της Ραδιενέργειας ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένο εργαστήριο από την ΕΕΑΕ.

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η εργασία ελέγχου του πόσιμου νερού θα εκτελείται έντεχνα από τον ανάδοχο σύμφωνα με τη Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές. Η εργασία περιλαμβάνει πέντε στάδια που αναφέρονται στη συνέχεια.

- Τις αναλύσεις της ΟΜΑΔΑΣ Α

- Τις αναλύσεις της ΟΜΑΔΑΣ Β

- Τις αναλύσεις νέας νομοθεσίας

- Τις αναλύσεις Ραδιενέργειας

- Τις αναλύσεις Συμπληρωματικής παρακολούθησης

- Την Ανάλυση Βαρέων Μετάλλων

- Τις αναλύσεις Βιολογικού καθαρισμού

Οι εργασίες αυτές θα πραγματοποιούνται σε προγραμματισμένη βάση και θα απαιτηθούν για όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων. Παρακάτω, αναφέρονται οι αριθμοί των δειγμάτων που θα ληφθούν κατά την διάρκεια της σύμβασης.

- ΟΜΑΔΑ Α

Στον Πίνακα 1, παραθέτουμε τις παραμέτρους που πραγματοποιούνται στις αναλύσεις της ΟΜΑΔΑΣ Α  σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία .

Κατόπιν συνεννόηση του δήμου με τον ανάδοχο  θα προστεθεί και η παράμετρος  Ολικού και Εξασθενούς χρωμίου

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Μικροβιολογική και Χημική Ανάλυση Νερού – ΟΜΑΔΑ Α

(Σύμφωνα με ΥΑ Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017)

| Παράμετροι Ανάλυσης |  |
| --- | --- |
| Αερόβιοι μικροοργανισμοί στους 22οC | Αγωγιμότητα |
| Αερόβιοι μικροοργανισμοί στους 37οC | Θολότητα |
| Ολικά κολοβακτηριοειδή (coliforms) | Οσμή (οργανοληπτικά) |
| Escherichia coli | Γεύση (οργανοληπτικά) |
| Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης (intestinal Enterococci) | Χρώμα |
| Ελεύθερο (υπολειμματικό) χλώριο | Αμμώνιο |
| pH | Ολικό Χρώμιο |
| Εξασθενές Χρώμιο |  |

Συνολικά Θα αναλυθούν  εκατό (100) δείγματα ετησίως με τις παραμέτρους του πίνακα 1 από διάφορα σημεία του δικτύου ύδρευσης όλου του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων .

- ΟΜΑΔΑ Β

Στον Πίνακα 2 παραθέτουμε τις παραμέτρους που  θα πραγματοποιούνται στις αναλύσεις της ΟΜΑΔΑΣ Β σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Μικροβιολογική και Χημική Ανάλυση Νερού

(Παράμετροι Ομάδας Β  σύμφωνα με

ΥΑ Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017)

| Παράμετροι Ανάλυσης |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Αρ. αποικιών (22οC) | Χρώμιο (Cr) | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (TOC) | Βενζόλιο |
| Αρ. αποικιών (37οC) | Χαλκός (Cu) | 1,2 Διχλωροαιθάνιο (EDC) | Ακρυλαμίδιο (C3H5NO) |
| Κολοβακτηριοειδή | Σίδηρος (Fe) | Βινυλοχλωρίδιο (CH2CHCl) | Επιχλωρυδρίνη (C3H5ClO) |
| E. Coli | Clostridium perfrigens (συμπεριλαμβανομένων των σπορίων) | Ολικά Τριαλογονομεθάνια (THM’s) - Χλωροφόρμιο (CHCl3) - Βρωμοφόρμιο (CHBr3) - Βρωμοδιχλωρομεθάνιο (CHBrCl2) - Διβρωμοχλωρομεθάνιο (CHBr2Cl) | Παρασιτοκτόνα και σύνολο Παρασιτοκτόνων |
| Εντερόκοκκοι | Μαγγάνιο (Mn) | Τρι- & Τετρα- χλωροαιθυλένιο - Τριχλωροαιθυλένιο (TCE) - Τετραχλωροαιθυλένιο (PCE) | Νιτρώδη (NO2) |
| Οξειδωσιμότητα (KΜnO4) | Υδράργυρος (Hg) | Βενζο(α)πυρένιο | Αμμώνιο (NH4) |
| Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) – 25°C | Νικέλιο (Ni) | Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAH) - Βενζο(β)φθορανθένιο - Βενζο(κ)φθορανθένιο - Βενζο(g,h,i)περυλένιο - Ινδενο(1,2,3 c,d)πυρένιο | Θειικά (SO4) |
| Ελεύθερο (υπολειμματικό) χλώριο | Σελήνιο (Se) | Οσμή(οργανοληπτικά) | Αργίλιο (Al) |
| Ηλεκτρική Αγωγιμότητα – 25°C | Νάτριο (Na) | Γεύση(οργανοληπτικά) | Αντιμόνιο (Sb) |
| Θολερότητα | Βρωμικά (BrO3) | Νιτρικά (NO3) | Αρσενικό (As) |
| Χρώμα | Ολικά κυανιούχα (CN) | Κάδμιο (Cd) | Βόριο (B) |
| Φθοριούχα (F-) | Χλωριούχα (Cl-) | Εξασθενές Χρώμιο (Cr6+) | Μόλυβδος (Pb) |

Θα αναλυθούν συνολικά  έξι (6) δείγματα ετησίως με τις παραμέτρους του πίνακα 2 από διάφορα σημεία του δικτύου ύδρευσης όλου του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων .

σύμφωνα με τις οδηγίες των Τ.Υ. του Δήμου.

3. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στον Πίνακα 3,  παραθέτουμε τις παραμέτρους που  θα πραγματοποιούνται στις αναλύσεις της ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Αναλύσεις Ραδιενέργειας Νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

(ΚΥΑ 1057/2016)

Παράμετρος

Μέτρηση ολικής α/β ακτινοβολίας

Μέτρηση ισοτόπων του ουρανίου (U-238 &U -234)

Έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας

Για τις αναλύσεις για ραδιενέργεια θα εξεταστούν ετησίως 4 δείγματα νερού τα οποία θα προέρχονται από το δίκτυο ύδρευσης των  Δ.Ε. του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων.

4. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Στον Πίνακα 4,  παραθέτουμε τις παραμέτρους που θα πραγματοποιούνται στις αναλύσεις νέας νομοθεσίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Αναλύσεις νέας νομοθεσίας (ΕΚ 2184/2020)

Δισφαινόλη – Α,

Χλωρικά,

Χλωριώδη,

Αλογονοξικά οξέα,

Μικροκυστίνη-LR

PFAS

Ουράνιο

Σωματικοί Κολιφάγοι: 50 PFU/100 mL (Παράρτ. ΙΙ, Μέρος Α3, Επιχ/κή Παρακολούθηση).

Σκληρότητα, Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Κάλιο

β-οιστραδιόλη

εννεϋλοφαινόλη

5. Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης - Συμπληρωματική Παρακολούθηση

Στον Πίνακα 5, παραθέτουμε τις παραμέτρους που θα πραγματοποιούνται στις χημικές αναλύσεις βαρέων μετάλλων.

Πίνακας 5: Ανάλυση Βαρέων Μετάλλων

| Α/Α | ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ |
| --- | --- |
| 1 | Λίθιο (Li) |
| 2 | Βηρύλλιο (Be) |
| 3 | Τιτάνιο (Ti) |
| 4 | Βανάδιο (V) |
| 5 | Κοβάλτιο (Co) |
| 6 | Βάριο (Ba) |
| 7 | Θάλιο (Tl) |
| 8 | Ουράνιο (U) |
| 9 | Προσδιορισμός Επιφανειοδραστικών Παραγόντων (Κατιοντικά Απορρυπαντικά) |
| 10 | Προσδιορισμός Επιφανειοδραστικών Παραγόντων (Μη ιοντικά Απορρυπαντικά) |
| 11 | Προσδιορισμός Επιφανειοδραστικών Παραγόντων (Ανιονικά Απορρυπαντικά) |

Θα αναλυθούν συνολικά ένα (1) δείγματα ετησίως με τις παραμέτρους του πίνακα 5 από διάφορα σημεία του δικτύου ύδρευσης και γεωτρήσεων ένα από κάθε δημοτική ενότητα  του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων .

6.    Αναλύσεις συμπληρωματικής παρακολούθησης

Στον Πίνακα 6 παραθέτουμε τις παραμέτρους που θα πραγματοποιούνται στις αναλύσεις συμπληρωματικής παρακολούθησης  και οι οποίες είναι οι εξής:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Κρυπτοσπορίδιο, Giardialamblia,campylobacter

Για τις παραμέτρους συμπληρωματικής παρακολουθησης θα εξεταστεί ετησιώς (1) δείγμα νερού το οποίο θα προέρχεται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων.

7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Στον Πίνακα 7, παραθέτουμε τις παραμέτρους που πραγματοποιούνται στις χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις λυμάτων από τον ΕΕΛ Στενής του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

ΠΙΝΑΚΑΣ 7

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

| ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ-ΕΞΟΔΟΣ | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ |
| --- | --- | --- |
| Δείγμα βιολογικού καθαρισμού | - BOD (βιολογικά απαιτούμενο οξυγόνο) - COD (χημικά απαιτούμενο οξυγόνο) - TSS (ολικά αιωρούμενα στερεά) - Ολικό άζωτο (άζωτο νιτρικών, άζωτο νιτρωδών και άζωτο Kjeldahl) - Fecal - E.coli - Enterococci | 2 Δείγματα ετησίως |

Για τις αναλύσεις βιολογικού καθαρισμού θα εξεταστούν ετησίως 2 δείγματα λυμάτων  τα οποία θα προέρχονται από την έξοδο του ΕΕΛ Στενής του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων.

7. Παρατηρήσεις

Οι δειγματοληψίες θα πραγματοποιούνται με μέριμνα του αναδόχου.

Ο εξοπλισμός είναι θα ευθύνη του αναδόχου.

Ο Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων επιθυμεί, επί ποινή αποκλεισμού, αποκλειόμενης της υπεργολαβίας, Ο ανάδοχος να είναι διαπιστευμένος για το σύνολο των αναλύσεων  που περιγράφονται στην τεχνική μελέτη, από τον Ελληνικό Φορέα Διαπίστευσης το ΕΣΥΔ Α.Ε (στο πόσιμο νερό εξαιρούνται οσμή και γεύση) καθώς και για την δειγματοληψία. Για τις παραμέτρους της Ραδιενέργειας ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένο εργαστήριο από την ΕΕΑΕ.

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΔΝΣΗΣ ΤΥ ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. ΤΕ ΤΕ3 με βαθμό Α' | Ψαχνά, 18/11/2024 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ TE ΤΕ με βαθμό Α' |
| --- | --- |

2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

2.1. ΟΜΑΔΑ Α

Για την διαδικασία ελέγχου πόσιμου νερού των παραμέτρων της ΟΜΑΔΑΣ Α, του πίνακα 1 της τεχνικής μελέτης, ο ανάδοχος  θα πρέπει για όλες τις παραμέτρους να είναι  διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ(εξαιρούνται οσμή και γεύση).

2.2. ΟΜΑΔΑ Β

Για την διαδικασία ελέγχου πόσιμου νερού των παραμέτρων της ΟΜΑΔΑΣ Β, του πίνακα 2 της τεχνικής μελέτης, ο ανάδοχος  θα πρέπει για όλες τις παραμέτρους  να είναι διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ(εξαιρούνται οσμή και γεύση).

2.3 ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Για την διαδικασία ελέγχου πόσιμου νερού για ραδιενέργεια θα ελέγχονται οι παρακάτω παράμετροι:

Ολική α και ολική β ακτινοβολία (Bq/l), Ουράνιο 234 (234U, Bq/L), Ουράνιο 238 (238U, Bq/L). Για τις παραμέτρους της Ραδιενέργειας ο ανάδοχος  θα πρέπει να είναι διαπιστευμένο εργαστήριο  από το ΕΣΥΔ και εξουσιοδοτημένο από την ΕΕΑΕ

2.4. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Για τις αναλύσεις νέας νομοθεσίας ΕΚ 2184/2020 ο ανάδοχος  θα πρέπει για όλες τις παραμέτρους  να είναι  διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ Α.Ε.

2.5. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Για τις αναλύσεις συμπληρωματικής παρακολούθησης θα πρέπει όλες οι αναλύσεις να είναι διαπιστευμένες από τον ΕΣΥΔ Α.Ε.

2.6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Για την διαδικασία ελέγχου πόσιμου νερού των παραμέτρων βαρέων μετάλλων, του πίνακα 5 της τεχνικής μελέτης, ο ανάδοχος  θα πρέπει για όλες τις παραμέτρους  να είναι  διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ.

2.7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Για την διαδικασία ελέγχου της ορθής λειτουργίας του Εργοστασίου Βιολογικού Καθαρισμού (ΕΒΚ), θα πρέπει οι αναλύσεις να είναι διαπιστευμένες από το ΕΣΥΔ.

2.8. ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Τα αποτελέσματα θα παραδίνονται σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονική αλληλογραφία {e-mail}, με τις παρατηρήσεις που πρέπει να επισημανθούν, από το επιστημονικό επιτελείο του εργαστηρίου.

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΔΝΣΗΣ ΤΥ ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. ΤΕ ΤΕ3 με βαθμό Α' | Ψαχνά, 18/11/2024 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ TE ΤΕ με βαθμό Α' |
| --- | --- |