**ΑΠΟ: …………………………**

**ΠΡΟΣ :**

**«ΔΗΜΟ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ-**

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ»**

**ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ………….**

1. Αφού μελέτησα/με τους όρους των εγγράφων της Υπ αριθμ πρόσκλησης **…………..** και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη αντίληψη του αντικειμένου της προμήθειας εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να εκτελέσουμε και συμπληρώσουμε το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου.

2. Το συνολικό ποσό της προσφοράς αναλύεται στον Πίνακα Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτεται.

3. Συμφωνούμε πως η προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που ορίζεται στην τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών του Δήμου, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής.

4. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η προσφορά μας αυτή μαζί με τη γραπτή αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Inverters** | | | | |
| **Α/Α** | **Περιγραφή Εξοπλισμού** | **Πλήθος** | **ΚΟΣΤΟΣ Μονάδας** | **ΚΟΣΤΟΣ Συνολικό χωρίς ΦΠΑ** |
| 1 | Inverter για σύνδεση με μπαταρία 12V και έξοδο 375VA με πρίζα σούκο και 5 έτη εγγύηση τύπου Victron Energy 12/375 | 2 |  |  |
| 2 | Inverter για σύνδεση με μπαταρία 24V και έξοδο 500VA με πρίζα σούκο και 5 έτη εγγύηση τύπου Victron Energy 24/500 | 1 |  |  |
| **Ρυθμιστές φόρτισης** | | | | |
| **Α/Α** | **Περιγραφή Εξοπλισμού** | **Πλήθος** | **ΚΟΣΤΟΣ Μονάδας** | **ΚΟΣΤΟΣ Συνολικό χωρίς ΦΠΑ** |
| 3 | 1χ Ρυθμιστές φόρτισης 30Α με υποδοχή USB και οθόνη  1χ Μπαταρία 12V 100Αh τεχνολογίας LFP  1x Μπαταρία 24V 100Αh τεχνολογίας LFP  6 x Panel 240W με καλώδιο | 1 |  |  |
| **ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ** | | | | |
| **Α/Α** | **Περιγραφή Εξοπλισμού** | **Πλήθος** | **ΚΟΣΤΟΣ Μονάδας** | **ΚΟΣΤΟΣ Συνολικό χωρίς ΦΠΑ** |
| 4 | Τυπική Αντλία χλωρίωσης με παρελκόμενα ποδοβαλβίδα + βαλβίδα αντίθλιψης= | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ΕΛΕΓΚΤΗΣ + ΟΡΓΑΝΟ ΧΛΩΡΙΟΥ** | | | | |
| 5 | 1 τεμ Ψηφιακός Ελεγκτής 1 καναλιού με:  - τροφοδοσία 100-240VAC, χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας  1 τεμ Αισθητήριο μέτρησης ελευθέρου Χλωρίου φωτομετρικού τύπου  Κεραία τηλεμετάδοσης x 2  23 σετ αναλωσίμων αντιδραστηρίων  3 σετ αντιδραστηρίων για το φορητό του Δήμου | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** | |  |
|  |  | **ΦΠΑ 24%** | |  |
|  |  | **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ** | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου:* |  |
| *Όνομα υπογράφοντος:* |  |
| *Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος:* |  |
| *Ιδιότητα υπογράφοντος:* |  |
| *Ημερομηνία:* |  |