ΑΠΟ: …………………………

ΠΡΟΣ :

«ΔΗΜΟ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ-

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ»

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ………………..

1. Αφού μελέτησα/με τους όρους των εγγράφων της Υπ αριθμ . …………….. πρόσκλησης   και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη αντίληψη του αντικειμένου της προμήθειας εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να εκτελέσουμε και συμπληρώσουμε το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου.

2. Το συνολικό ποσό της προσφοράς αναλύεται στον Πίνακα Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτεται.

3. Συμφωνούμε πως η προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που ορίζεται στην τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών του Δήμου, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής.

4. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η προσφορά μας αυτή μαζί με τη γραπτή αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | Μ.Μ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € | ΣΥΝΟΛΟ € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΦΟΡΗΤΟΙ 6kgr | 34,00 | ΤΕΜ. | 29,00 |  |
| 2. | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΟΡΗΤΟΙ 5kgr | 2,00 | ΤΕΜ. | 75,00 |  |
| 3. | ΦΩΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 90 MIN | 43,00 | ΤΕΜ. | 20,00 |  |
| 4. | ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 8 ζωνών (Προδ. ΕΝ54-2 & 4)* | 1,00 | ΤΕΜ. | 195,00 |  |
| 5. | ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ (Προδ. ΕΝ54-Pt5) (ενεργοποίηση στους 60οC)* | 2,00 | ΤΕΜ. | 40,00 |  |
| 6. | ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ (προδ. ΕΝ54-3/1995) 12-24V DC* | 3,00 | ΤΕΜ. | 45,00 |  |
| 7. | ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΪΑΣ κοκκινο χρωμα (Προδ. ENS-11) (διαστάσεις 90Χ90Χ44mm) (τάση εισόδου 50V AC/D, 470Ω/2W) (προστασία IP54)* | 14,00 | ΤΕΜ. | 15,00 |  |
| 8. | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ 0,65Χ0,75Χ0,18m* | 6,00 | ΤΕΜ. | 130,00 |  |
| 9. | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΑΠΛΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (0,5Χ0,5Χ0,13m)* | 11,00 | ΤΕΜ. | 35,00 |  |
| 10. | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ* | 1,00 | ΤΕΜ. | 7800,00 |  |
| 11. | ΣΩΛΗΝΑΣ Φ4'' ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ISO-Medium ΕΛΟΤ269 - DIN2441* | 10,00 | m | 60,00 |  |
| 12. | ΣΩΛΗΝΑΣ Φ53,1mm, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ* | 15,00 | m | 28,00 |  |
| 13. | ΣΩΛΗΝΑΣ Φ68,9mm ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ* | 105,00 | m | 38,00 |  |
| 14. | ΣΩΛΗΝΑΣ Φ73,6 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ* | 70,00 | m | 45,00 |  |
| 15. | ΣΩΛΗΝΑΣ PE 100-CEN-PN10 Φ90/16bar EN12201-2* | 70,00 | m | 6,00 |  |
|  | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |
|  | ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

| Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου: |  |
| --- | --- |
| Όνομα υπογράφοντος: |  |
| Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος: |  |
| Ιδιότητα υπογράφοντος: |  |
| Ημερομηνία: |  |