ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

##### Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 47

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ

CPV: 16160000-4 (Διάφορα είδη εξοπλισμού κηπουρικής)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1295,8€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ

#### ΤΕΧΝΙΚΗ     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η  παρούσα μελέτη  προβλέπει την  προμήθεια υλικών για την συντήρηση και επισκευή γηπέδων του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων με την προϋπόθεση τήρησης των προδιαγραφών-χαρακτηριστικών,  που  αναφέρονται  στην  παρούσα  μελέτη.

Τα  υλικά αυτά,  θα  χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής των συστημάτων άρδευσης των γηπέδων χλοοτάπητα του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων.

Η  δαπάνη  για  την  προμήθεια  συμπεριλαμβανομένου  και  του  Φ.Π.Α.  ανέρχεται  στα 1.295,80€. Η κάλυψη  της ανωτέρω  δαπάνης  έχει προβλεφθεί  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων του  τρέχοντος  έτους (κωδικός αριθμός 15-6662.001).

Ο  προμηθευτής  θα  παραδίδει τα  υπό προμήθεια υλικά  στα  διοικητικά  όρια  του  Δήμου  Διρφύων - Μεσσαπίων,  όπου  του  υποδειχθεί με δική του ευθύνη  και  με  δικά  του  έξοδα.

Ψαχνά, 8/7/2025

Συντάχθηκε

Ντέλεκος Ιωάνης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

Τσομώκος Αθανάσιος

Γεωπόνος ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

- Εκτοξευτήρες νερού (pop – up) ακτίνας 17,4 έως 24,7 μέτρων: Εκτοξευτήρες νερού με μέγεθος εισόδου 1 ίντσας θηλυκό, ύψος ανάδυσης και συνολικό ύψος εκτοξευτήρα 12,7cm και 25,7cm αντίστοιχα, εύρος πίεσης λειτουργίας 3,5 έως 6,9 bar, ρυθμός ροής 2,54 έως 8,24 m3/h και ακτίνα ενέργειας 17,4 έως 24,7m (παρόμοια ως προς τις διαστάσεις και τα τεχνικά χαρ/κα με τα pop – up τύπου Rainbird 8005).

- Προγραμματιστής ρεύματος με δυνατότητα ελέγχου τουλάχιστον 13 ηλεκτροβανών: Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, με ενσωματωμένο εσωτερικά μετασχηματιστή (24V) και δυνατότητα ελέγχου τουλάχιστον 13 ηλεκτροβανών.

- Προγραμματιστής ρεύματος με δυνατότητα ελέγχου τουλάχιστον 9 ηλεκτροβανών: Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, με ενσωματωμένο εσωτερικά μετασχηματιστή (24V) και δυνατότητα ελέγχου τουλάχιστον 9 ηλεκτροβανών.

Ψαχνά, 8/7/2025

Συντάχθηκε

Ντέλεκος Ιωάνης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

Τσομώκος Αθανάσιος

Γεωπόνος ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Τα υπό προμήθεια είδη θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής των συστημάτων άρδευσης των γηπέδων χλοοτάπητα του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων. Αναλυτικά τα είδη που θα χρησιμοποιηθούν και οι ποσότητες αυτών ανά γήπεδο χλοοτάπητα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

| ΕΙΔΟΣ | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | ΠΙΣΣΩΝΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- |
| Εκτοξευτήρες νερού (pop – up) ακτίνας 17,4 έως 24,7 μέτρων | 2 |  | 2 |
| Προγραμματιστής ρεύματος με δυνατότητα ελέγχου τουλάχιστον 13 ηλεκτροβανών |  | 1 | 1 |
| Προγραμματιστής ρεύματος με δυνατότητα ελέγχου τουλάχιστον 9 ηλεκτροβανών | 1 |  | 1 |

Ψαχνά, 8/7/2025

Συντάχθηκε

Ντέλεκος Ιωάνης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

Τσομώκος Αθανάσιος

Γεωπόνος ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Εκτοξευτήρες νερού (pop – up) ακτίνας 17,4 έως 24,7 μέτρων | τεμ. | 2 | 160 | 320 |
| Προγραμματιστής ρεύματος με δυνατότητα ελέγχου τουλάχιστον 13 ηλεκτροβανών | τεμ. | 1 | 470 | 470 |
| Προγραμματιστής ρεύματος με δυνατότητα ελέγχου τουλάχιστον 9 ηλεκτροβανών | τεμ. | 1 | 255 | 255 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 1.045,00 |
| Φ.Π.Α. (24%) |  |  |  | 250,80 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. |  |  |  | 1.295,80 |

Οι τιμές προέκυψαν από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς

Ψαχνά, 8/7/2025

Συντάχθηκε

Ντέλεκος Ιωάνης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

Τσομώκος Αθανάσιος

Γεωπόνος ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ

# ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο  1ο   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η  παρούσα μελέτη  προβλέπει την  προμήθεια υλικών για την συντήρηση και επισκευή γηπέδων του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων με την προϋπόθεση τήρησης των προδιαγραφών-χαρακτηριστικών,  που  αναφέρονται  στην  παρούσα  μελέτη.

Άρθρο  2ο    ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση της προμήθειας  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/8-8-2016 περί Δημοσίων συμβάσεων.

ΑΡΘΡΟ 3ο  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά του διαγωνιζομένου θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω:

Α. Οικονομική προσφορά που θα περιλαμβάνει τιμή προσφοράς ανά είδος.

Β. Υπεύθυνη δήλωση αναδόχου ότι έχει λάβει γνώση της μελέτης και αποδέχεται πλήρως τους όρους και τις προδιαγραφές αυτής

Άρθρο   4ο    ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΑ

Αν τα χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια  ειδών ,δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης, δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές της μελέτης ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες (αντικατάσταση ειδών), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και όρους των συμβατικών στοιχείων της προμήθειας.

Ψαχνά, 8/7/2025

Συντάχθηκε

Ντέλεκος Ιωάνης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

Τσομώκος Αθανάσιος

Γεωπόνος ΠΕ