ΑΠΟ: …………………………

ΠΡΟΣ :

«ΔΗΜΟ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ-

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ»

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ………………..

1. Αφού μελέτησα/με τους όρους των εγγράφων της Υπ αριθμ . …………….. πρόσκλησης   και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη αντίληψη του αντικειμένου της προμήθειας εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να εκτελέσουμε και συμπληρώσουμε το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου.

2. Το συνολικό ποσό της προσφοράς αναλύεται στον Πίνακα Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτεται.

3. Συμφωνούμε πως η προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που ορίζεται στην τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών του Δήμου, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής.

4. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η προσφορά μας αυτή μαζί με τη γραπτή αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| 1. ΚΑΛΩΔΙΑ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ Σ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-F 3X2.5mm2 | M | 300 |  |  |
| 2 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥY J1VV-U 5X4mm2 | M | 100 |  |  |
| 2. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ – ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ - ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ |  |  |  |  |  |
| 3 | ΣΤΕΓΑΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ IP65 ΔΥΟ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 2X1200mm T8 G13 | ΤΕΜ. | 35 |  |  |
| 4 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED Τ8 G13 1200mm 4000K 18W | ΤΕΜ. | 115 |  |  |
| 5 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED A60 E27 230V 6000K 13W | ΤΕΜ. | 200 |  |  |
| 6 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED A60 E27 230V 4000K 15W | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 7 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED IP65 150W 4000K 18000Lm 100-277VAC | ΤΕΜ. | 15 |  |  |
| 8 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED IP65 50W 4000K 4250Lm 100-277VAC ME ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ | ΤΕΜ. | 15 |  |  |
| 9 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LED ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ | ΤΕΜ. | 15 |  |  |
| 3. ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |
| 10 | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 3P 10A 6KA ΚΑΜΠΥΛΗΣ C | ΤΕΜ. | 15 |  |  |
| 11 | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 3P 16A 6KA ΚΑΜΠΥΛΗΣ C | ΤΕΜ. | 15 |  |  |
| 12 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΡΑΓΑΣ 40Α 230V AC/DC 3NO/1NC | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 13 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 230V ΨΗΦΙΑΚΟΣ | ΤΕΜ. | 7 |  |  |
| 14 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 16Α | ΤΕΜ. | 16 |  |  |
| 15 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16Α ΣΤΕΓΑΝΗ ΛΕΥΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ IP65 | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 16 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ IP65 | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 17 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ ΛΕΥΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 18 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16Α ΓΚΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 19 | ΣΩΛ.ΕΥΘ.Φ25/3Μ 750Ν 2J | M | 100 |  |  |
| 20 | ΣΠΙΡΑΛ Φ32 ΜΕ ΟΔΗΓΟ 750J 6J | Μ | 100 |  |  |
| 21 | ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 100Χ60mm | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 22 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΜΑΥΡΑ 370mmX6mm(100τεμάχια) | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 23 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ IP65 | ΤΕΜ. | 3 |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |

| Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου: |  |
| --- | --- |
| Όνομα υπογράφοντος: |  |
| Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος: |  |
| Ιδιότητα υπογράφοντος: |  |
| Ημερομηνία: |  |