	                  [image: image1.png]



    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

           ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

	Αρ. Μελέτης : 28/2025
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΛΠ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ   ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ»

 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 8.041,77€
CPV: 50413200-5  Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη αυτή αφορά τον έλεγχο και την συντήρηση πυροσβεστήρων και την προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού των δημοτικών κτιρίων (δημοτικά καταστήματα, ΚΕΠ κοινωνικές υπηρεσίες,  τα κτίρια βιβλιοθήκης, φιλαρμονικής, λαογραφικού μουσείου), του εργοταξίου  καθώς και σχολικών μονάδων του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων.
Η ως άνω εργασία είναι επείγουσα και απαραίτητη για λόγους υγιεινής και ασφάλειας και λόγω απαιτήσεων της κείμενης νομοθεσίας. 
Η εργασία συντήρησης  των πυροσβεστήρων θα πρέπει να ανατεθεί σε εξωτερικό προμηθευτή, δεδομένου ότι ο Δήμος δεν διαθέτει ούτε το ειδικευμένο προσωπικό αλλά ούτε και τον εξοπλισμό για την εργασία αυτή. 

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των 8.041,77 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ο οποίος θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου με σχετική πίστωση του οικονομικού έτους 2025 στις κάτωθι πιστώσεις:

	Α/Α
	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
	ΠΙΣΤΩΣΗ
	ΔΑΠΑΝΗ

	1
	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ  (Κ.Α. 30-6265.002)
	3000,00
	2962.36

	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (Κ.Α. 10-6265.007)
	1500,00
	1497,92

	3
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ  (Κ.Α.15-7135.008)
	2000,00
	1953.00

	4
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (ΣΧΟΛΕΙΑ) (Κ.Α.70.01-6265.005)
	3500,00
	1628.49

	
	ΣΥΝΟΛΟ €
	10.000,00
	8.041,77


                                                                                                                                       Ψαχνά, 13-11-2025
	Ο 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ

ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. M.Sc.

ΠΕ5 με βαθμό Α’
	Ο

 ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΘΑΣ


	                  [image: image2.png]



    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

           ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

	Αρ. Μελέτης : 28/2025
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΛΠ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ»

 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 8.041,77€
CPV: 50413200-5  Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΟΜΑΔΑ Α` ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

	1
	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ  (Κ.Α. 30-6265.002)
	
	
	
	

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	Μον.
	Ποσότ.
	Τ.Μ.
	Δαπάνη (ΕΥΡΩ)

	
	
	
	
	
	Μερική Δαπάνη

	Α
	ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΨΑΧΝΩΝ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ  ΠΥΡ/ΡΑ CO2  5KGR, 
	ΤΕΜ.
	1,00
	24,00
	24,00

	2
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ CO2 5KG
	TEM.
	1,00
	51,00
	51,00

	3
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6 ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	1,00
	12,00
	12,00

	4
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ 
	ΤΕΜ.
	1,00
	19,00
	19,00

	 
	 
	 
	ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ Α
	106,00

	Β
	ΚΤΙΡΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΨΑΧΝΩΝ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ  ΠΥΡ/ΡΑ CO2  5KGR, 
	TEM.
	4,00
	24,00
	96,00

	2
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ CO2 5KG
	TEM.
	4,00
	51,00
	204,00

	 
	 
	 
	ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ B
	300,00

	Γ
	ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΠ ΨΑΧΝΩΝ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6 ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	1,00
	12,00
	12,00

	2
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ 
	ΤΕΜ.
	1,00
	19,00
	19,00

	 
	 
	 
	ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ Γ
	31,00

	Δ
	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΑΧΝΩΝ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ  6 ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	1,00
	12,00
	12,00

	2
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ 
	ΤΕΜ.
	1,00
	19,00
	19,00

	 
	 
	 
	ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ Δ
	31,00

	Ε
	ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΨΑΧΝΩΝ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ  6 ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	2,00
	12,00
	24,00

	2
	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ  12ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	1,00
	22,00
	22,00

	3
	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ  ΠΥΡ/ΡΑ CO2  5KGR, 
	ΤΕΜ.
	8,00
	24,00
	192,00

	4
	ΧΟΑΝΕΣ
	ΤΕΜ.
	3,00
	39,00
	117,00

	5
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ 
	ΤΕΜ.
	3,00
	19,00
	57,00

	6
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ CO2 5KG
	ΤΕΜ.
	7,00
	51,00
	357,00

	 
	 
	 
	ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ Ε
	769,00

	Ζ
	 ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΔΗΜΟΥ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ  6 ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	17,00
	7,00
	119,00

	2
	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ  6ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	6,00
	10,00
	60,00

	3
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 2ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	7,00
	5,00
	35,00

	4
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΠΥΡ/ΡΑ CO2  5KGR, 
	ΤΕΜ.
	3,00
	3,00
	9,00

	 
	 
	 
	ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ Ζ
	223,00

	Η
	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ  6 ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	14,00
	12,00
	168,00

	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ  12 ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	1,00
	19,00
	19,00

	3
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ   12 ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	1,00
	22,00
	22,00

	4
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ CO2 5KG
	TEM.
	10,00
	49,00
	490,00

	5
	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ  ΠΥΡ/ΡΑ CO2  5KGR, 
	ΤΕΜ.
	10,00
	23,00
	230,00

	 
	 
	 
	ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ Η
	929,00

	
	
	
	ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ Α ΕΩΣ Η
	2.389,00

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	573,36

	
	
	
	ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ
	2.962,36

	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (Κ.Α. 10-6265.007)
	
	
	
	

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	Μον.
	Ποσότ.
	Τ.Μ.
	Δαπάνη (ΕΥΡΩ)

	
	
	
	
	
	Μερική Δαπάνη

	Ι
	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΨΑΧΝΩΝ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	5
	26
	130

	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 12ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	1
	32
	32

	3
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΑΦΡΟΥ 9 ΛΙΤΡΩΝ
	ΤΕΜ.
	1
	40
	40

	4
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 
	ΤΕΜ.
	1
	480
	480

	5
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ
	ΤΕΜ.
	1
	370
	370

	 
	 
	 
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ι
	1.052,00

	ΙΙ
	Κ.Α.Π.Η. ΤΚ ΚΑΣΤΕΛΑΣ / ΤΚ ΨΑΧΝΑ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	4,00
	26,00
	104,00

	 
	 
	 
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ
	104,00

	III
	ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	2,00
	26,00
	52,00

	 
	 
	 
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΙI
	52,00

	
	
	
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	1.208,00

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	289,92

	
	
	
	ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ
	1.497,92

	3
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ  (Κ.Α.15-7135.008)
	
	
	
	

	 
	ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	17,00
	55,00
	935,00

	2
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
	ΤΕΜ.
	1,00
	305,00
	305,00

	3
	ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ,ΜΠΟΥΤΟΝ,ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ
	ΤΕΜ.
	1,00
	335,00
	335,00

	
	
	
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
	1.575,00

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	378,00

	
	
	
	ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 
	1.953,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΕΩΣ 3
	5.172,00

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	1241,28

	
	
	
	ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 
	6.413,28


ΣΥΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β` (ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ):                                                     6.413,28€
ΟΜΑΔΑ Β` ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ

	
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (ΣΧΟΛΕΙΑ) (Κ.Α.70.01-6265.005)
	
	
	
	

	
	ΜΟΝΑΔΕΣ Α` ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
	
	
	
	

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	Μον.
	Ποσότ.
	Τ.Μ.
	Δαπάνη (ΕΥΡΩ)

	
	
	
	
	
	Μερική Δαπάνη

	Ι
	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	8,00
	4,50
	36,00

	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ  12ΚΙΛ.
	 
	3,00
	6,00
	18,00

	3
	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	3,00
	6,00
	18,00

	4
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ CO2 5ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	1,00
	5,80
	5,80

	 
	 
	 
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ι
	77,80

	ΙΙ
	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ 
	 
	 
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	3,00
	4,50
	13,50

	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	3,00
	6,00
	18,00

	3
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 12ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	1,00
	4,18
	3,50

	 
	 
	 
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ
	35,00

	ΙΙΙ
	3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	3,00
	4,50
	13,50

	 
	 
	 
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ
	13,50

	IV
	1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	4,00
	4,50
	18,00

	3
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12 ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	3,00
	6,00
	18,00

	 
	 
	 
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙV
	36,00

	V
	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΑΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	13,00
	4,50
	58,50

	2
	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	2,00
	6,00
	12,00

	5
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ CO2 5ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	1,00
	5,80
	5,80

	 
	 
	 
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ V
	76,30

	VI
	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	TEM.
	7,00
	4,50
	31,50

	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ.
	TEM.
	2,00
	6,00
	12,00

	 
	 
	 
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ VI
	43,50

	VII
	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΔΑΣ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00
	4,50
	9,00

	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	13,00
	6,00
	78,00

	 
	 
	 
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ VIΙ
	87,00

	VIII
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΑΔΑΣ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00
	4,50
	9,00

	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00
	6,00
	12,00

	3
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00
	4,50
	6,00

	 
	 
	 
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ VIΙΙ
	27,00

	IX
	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΑΣ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00
	4,50
	9,00

	2
	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	1,00
	4,50
	4,50

	3
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	1,00
	6,00
	4,00

	 
	 
	 
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΧ
	17,50

	Χ
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΑΣ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	3,00
	4,50
	13,50

	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	1,00
	6,00
	6,00

	 
	 
	 
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Χ
	19,50

	ΧΙ
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥΡΝΟΥ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	3,00
	4,50
	13,50

	3
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	1,00
	6,00
	6,00

	 
	 
	 
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΙ
	19,50

	ΧΙΙ
	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00
	4,50
	9,00

	2
	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00
	4,50
	9,00

	3
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	3,00
	6,00
	4,00

	 
	 
	 
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΙΙ
	22,00

	XIΙΙ
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	6,00
	4,50
	27,00

	2
	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	1,00
	4,50
	4,50

	4
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	1,00
	6,00
	4,00

	 
	 
	 
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΙII
	35,50

	XIV
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	3,00
	4,50
	13,50

	2
	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00
	4,50
	9,00

	3
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	1,00
	6,00
	6,00

	 
	 
	 
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧIV
	28,50

	XV
	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00
	4,50
	9,00

	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	1,00
	6,00
	4,00

	 
	 
	 
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧV
	13,00

	XVI
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	4,00
	4,50
	18,00

	2
	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	3,00
	4,50
	13,50

	3
	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	1,00
	6,00
	4,00

	 
	 
	 
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧVΙ
	35,50

	ΧVII
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΡΦΥΩΝ (ΠΑΛΙΟΥΡΑ)
	 
	 
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	15,00
	4,50
	67,50

	2
	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00
	4,50
	9,00

	3
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ CO2 5ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	5,00
	5,80
	29,00

	4
	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00
	6,00
	8,00

	 
	 
	 
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧVII
	113,50

	XVIII
	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΙΟΥΡΑ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00
	4,50
	9,00

	 
	 
	 
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧVIII
	9,00

	ΧIX
	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΕΝΗΣ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00
	4,50
	9,00

	 
	 
	 
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧIX
	9,00

	ΧΧ
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΕΝΗΣ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	3,00
	4,50
	13,50

	 
	 
	 
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΧ
	13,50

	ΧΧΙ
	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΣΤΡΟΥ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	4,00
	4,50
	18,00

	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 12ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00
	4,50
	9,00

	3
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00
	6,00
	12,00

	4
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ CO2 5ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	1,00
	4,50
	4,50

	 
	 
	 
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΧΙ
	43,50

	XXII
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΣΤΡΟΥ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00
	4,50
	9,00

	2
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ CO2 2ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00
	4,50
	9,00

	3
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	3,00
	6,00
	4,00

	 
	 
	 
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΧΙΙ
	22,00

	XXIII
	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΙΣΣΩΝΑ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00
	4,50
	9,00

	 
	 
	 
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΧIII
	9,00

	XXIV
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΣΣΩΝΑ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	TEM.
	8,00
	4,50
	36,00

	3
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ.
	TEM.
	2,00
	6,00
	12,00

	 
	 
	 
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΧVI
	48,00

	XXVI
	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΘΕΝΩΝ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00
	4,50
	9,00

	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	3,00
	6,00
	18,00

	 
	 
	 
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΧVIΙ
	27,00

	XXVII
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΡΟΠΩΝΩΝ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	4,00
	4,50
	18,00

	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00
	4,50
	9,00

	 
	 
	 
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΧVIΙI
	27,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ Ι ΕΩΣ ΧΧVIII 
	908,60

	 
	 
	ΦΠΑ 24%
	218,06

	 
	 
	ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 
	1.126,66

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ΜΟΝΑΔΕΣ Β` ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	Μον.
	Ποσότ.
	Τ.Μ.
	Δαπάνη (ΕΥΡΩ)

	
	
	
	
	
	Μερική Δαπάνη

	Ι
	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΨΑΧΝΩΝ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	8,00
	4,50
	36,00

	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	4,00
	6,00
	24,00

	3
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ CO2 5ΚΙΛ
	TEM.
	3,00
	5,80
	17,40

	 
	 
	 
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ι
	77,40

	ΙΙ
	ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  ΨΑΧΝΩΝ 
	 
	 
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	19,00
	4,50
	85,50

	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00
	6,00
	12,00

	3
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ CO2 5ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	12,00
	5,80
	69,60

	 
	 
	 
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ
	167,10

	ΙΙΙ
	 ΕΠΑΛ ΨΑΧΝΩΝ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	8,00
	4,50
	36,00

	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	1,00
	6,00
	6,00

	 
	 
	 
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ
	42,00

	IV
	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	3,00
	4,50
	13,50

	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00
	6,00
	12,00

	3
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ CO2 5ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	4,00
	5,80
	23,20

	 
	 
	 
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙV
	48,70

	V
	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΕΝΩΝ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	4,00
	4,50
	18,00

	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	1,00
	6,00
	6,00

	 
	 
	 
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ V
	24,00

	VI
	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΕΝΗΣ
	 
	 
	 
	 

	1
	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ
	TEM.
	4,00
	4,50
	18,00

	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 12ΚΙΛ
	TEM.
	1,00
	3,50
	3,50

	3
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ.
	TEM.
	4,00
	6,00
	24,00

	 
	 
	 
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ VI
	45,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ Ι ΕΩΣ VI 
	404,70

	 
	 
	ΦΠΑ 24%
	97,13

	 
	 
	ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 
	501,83

	
	
	
	Α ` & Β`ΒΑΘΜΙΑ
	1.313,30

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	315,192

	
	
	
	ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ
	1.628,49


ΣΥΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β` (Α`ΒΑΘΜΙΑ & Β`ΒΑΘΜΙΑ):                                                                      1.628,49€                         
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: OMAΔA A` + OMAΔA B`:                                                                                                    8.041,77€
Ψαχνά, 13-11-2025
	Ο 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ

ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. M.Sc.

ΠΕ5 με βαθμό Α’
	Ο

 ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΘΑΣ


	                  [image: image3.png]



    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

           ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

	Αρ. Μελέτης : 28/2025
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΛΠ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ»

 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 8.041,77€
CPV: 50413200-5  Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Γενικά Χαρακτηριστικά - Περιγραφή
Η μελέτη αυτή αφορά τον έλεγχο και την συντήρηση πυροσβεστήρων και την προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού των δημοτικών κτιρίων (δημοτικά καταστήματα, ΚΕΠ κοινωνικές υπηρεσίες,  τα κτίρια βιβλιοθήκης, φιλαρμονικής, λαογραφικού μουσείου), του εργοταξίου καθώς και σχολικών μονάδων του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων.
Η ως άνω εργασία είναι επείγουσα και απαραίτητη για λόγους υγιεινής και ασφάλειας και λόγω απαιτήσεων της κείμενης νομοθεσίας. 

Η εργασία συντήρησης  των πυροσβεστήρων θα πρέπει να ανατεθεί σε εξωτερικό προμηθευτή, δεδομένου ότι ο Δήμος δεν διαθέτει ούτε το ειδικευμένο προσωπικό αλλά ούτε και τον εξοπλισμό για την εργασία αυτή. 
Συγκεκριμένα πρέπει να διεξαχθούν οι παρακάτω εργασίες ελέγχου και συντήρησης των πυροσβεστήρων:
	1
	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ  (Κ.Α. 30-6265.002)
	
	

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	Μον.
	Ποσότ.

	
	
	
	

	Α
	ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΨΑΧΝΩΝ
	 
	 

	1
	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ  ΠΥΡ/ΡΑ CO2  5KGR, 
	ΤΕΜ.
	1,00

	2
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ CO2 5KG
	TEM.
	1,00

	3
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6 ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	1,00

	4
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ 
	ΤΕΜ.
	1,00


	Β
	ΚΤΙΡΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΨΑΧΝΩΝ
	 
	 

	1
	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ  ΠΥΡ/ΡΑ CO2  5KGR, 
	TEM.
	4,00

	2
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ CO2 5KG
	TEM.
	4,00


	Γ
	ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΠ ΨΑΧΝΩΝ
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6 ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	1,00

	2
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ 
	ΤΕΜ.
	1,00


	Δ
	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΑΧΝΩΝ
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ  6 ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	1,00

	2
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ 
	ΤΕΜ.
	1,00


	Ε
	ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΨΑΧΝΩΝ
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ  6 ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	2,00

	2
	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ  12ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	1,00

	3
	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ  ΠΥΡ/ΡΑ CO2  5KGR, 
	ΤΕΜ.
	8,00

	4
	ΧΟΑΝΕΣ
	ΤΕΜ.
	3,00

	5
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ 
	ΤΕΜ.
	3,00

	6
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ CO2 5KG
	ΤΕΜ.
	7,00


	Ζ
	 ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΔΗΜΟΥ
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ  6 ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	17,00

	2
	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ  6ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	6,00

	3
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 2ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	7,00

	4
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΠΥΡ/ΡΑ CO2  5KGR, 
	ΤΕΜ.
	3,00


	Η
	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ  6 ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	14,00

	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ  12 ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	1,00

	3
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ   12 ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	1,00

	4
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ CO2 5KG
	TEM.
	10,00

	5
	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ  ΠΥΡ/ΡΑ CO2  5KGR, 
	ΤΕΜ.
	10,00


	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (Κ.Α. 10-6265.007)
	
	

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	Μον.
	Ποσότ.

	
	
	
	

	Ι
	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΨΑΧΝΩΝ
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	5

	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 12ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	1

	3
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΑΦΡΟΥ 9 ΛΙΤΡΩΝ
	ΤΕΜ.
	1

	4
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 
	ΤΕΜ.
	1

	5
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ
	ΤΕΜ.
	1

	ΙΙ
	Κ.Α.Π.Η. ΤΚ ΚΑΣΤΕΛΑΣ / ΤΚ ΨΑΧΝΑ
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	4,00

	III
	ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	2,00


	3
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ  (Κ.Α.15-7135.008)
	
	

	 
	ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
	 
	 

	1
	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	17,00

	2
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
	ΤΕΜ.
	1,00

	3
	ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ,ΜΠΟΥΤΟΝ,ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ
	ΤΕΜ.
	1,00


	
	Α` ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ
	
	
	

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	Μον.
	Ποσότ.

	
	
	
	

	Ι
	1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	8,00

	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ  12ΚΙΛ.
	 
	3,00

	3
	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	3,00

	4
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ CO2 5ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	1,00

	ΙΙ
	2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ 
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	3,00

	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	3,00

	3
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 12ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	1,00

	ΙΙΙ
	3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	3,00

	IV
	1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	4,00

	3
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12 ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	3,00

	V
	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ
	 
	 

	1
	ΑΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	13,00

	2
	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	2,00

	5
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ CO2 5ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	1,00

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	TEM.
	7,00

	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ.
	TEM.
	2,00

	VII
	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΔΑΣ
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00

	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	13,00

	VIII
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΑΔΑΣ
	 
	 

	1
	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00

	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00

	3
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00

	IX
	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΑΣ
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00

	2
	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	1,00

	3
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	1,00

	Χ
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΑΣ
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	3,00

	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	1,00

	ΧΙ
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥΡΝΟΥ
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	3,00

	3
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	1,00

	ΧΙΙ
	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00

	2
	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00

	3
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	3,00

	XIΙΙ
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	6,00

	2
	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	1,00

	4
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	1,00

	XIV
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	3,00

	2
	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00

	3
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	1,00

	XV
	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00

	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	1,00

	XVI
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	4,00

	2
	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	3,00

	3
	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	1,00

	ΧVII
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΡΦΥΩΝ (ΠΑΛΙΟΥΡΑ)
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	15,00

	2
	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00

	3
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ CO2 5ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	5,00

	4
	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00

	XVIII
	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΙΟΥΡΑ
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00

	ΧIX
	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΕΝΗΣ
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00

	ΧΧ
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΕΝΗΣ
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	3,00

	ΧΧΙ
	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΣΤΡΟΥ
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	4,00

	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 12ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00

	3
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00

	4
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ CO2 5ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	1,00

	XXII
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΣΤΡΟΥ
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00

	2
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ CO2 2ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00

	3
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	3,00

	XXIII
	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΙΣΣΩΝΑ
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00

	XXIV
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΣΣΩΝΑ
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	TEM.
	8,00

	3
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ.
	TEM.
	2,00

	XXVI
	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΘΕΝΩΝ
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00

	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	3,00

	XXVII
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΡΟΠΩΝΩΝ
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	4,00

	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00

	Β` ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ
	
	

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	Μον.
	Ποσότ.

	
	
	
	

	Ι
	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΨΑΧΝΩΝ
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	8,00

	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	4,00

	3
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ CO2 5ΚΙΛ
	TEM.
	3,00

	ΙΙ
	ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  ΨΑΧΝΩΝ 
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	19,00

	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00

	3
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ CO2 5ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	12,00

	ΙΙΙ
	 ΕΠΑΛ ΨΑΧΝΩΝ
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	8,00

	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	1,00

	IV
	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	3,00

	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	2,00

	3
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ CO2 5ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	4,00

	V
	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΕΝΩΝ
	 
	 

	1
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ
	ΤΕΜ.
	4,00

	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ.
	ΤΕΜ.
	1,00

	VI
	ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΕΝΗΣ
	 
	 

	1
	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ
	TEM.
	4,00

	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 12ΚΙΛ
	TEM.
	1,00

	3
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ.
	TEM.
	4,00


1. Οι εν λόγω εργασίες πρέπει να γίνουν  από πιστοποιημένο συνεργείο βάσει των διατάξεων:

· ΚΥΑ 618/43/2005

· ΚΥΑ 17230/671/2005

2. Η αναγόμωση θα γίνει με σκόνη ABC.

3. Ο προμηθευτής κατά την παραλαβή των πυροσβεστήρων θα πρέπει να εφοδιάσει με εφεδρική ποσότητα πυροσβεστήρων μέχρι την προετοιμασία των πυροσβεστήρων του Δήμου.
                                                                                                                                                                                Ψαχνά, 13-11-2025
	Ο 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ

ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. M.Sc.

ΠΕ5 με βαθμό Α’
	Ο

 ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΘΑΣ


	                  [image: image4.png]



    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

           ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

	Αρ. Μελέτης : 28/2025
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΛΠ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ»

 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 8.041,77€
CPV: 50413200-5  Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης


ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
(ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ)

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο Προμήθειας

Η μελέτη αυτή αφορά τον έλεγχο και την συντήρηση πυροσβεστήρων και την προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού των δημοτικών κτιρίων (δημοτικά καταστήματα, ΚΕΠ κοινωνικές υπηρεσίες,  εργοτάξιο, κτίρια βιβλιοθήκης, φιλαρμονικής, λαογραφικού μουσείου), του εργοταξίου καθώς και σχολικών μονάδων του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων.

Η ως άνω εργασία είναι επείγουσα και απαραίτητη για λόγους υγιεινής και ασφάλειας και λόγω απαιτήσεων της κείμενης νομοθεσίας. 

Η εργασία συντήρησης  των πυροσβεστήρων θα πρέπει να ανατεθεί σε εξωτερικό προμηθευτή, δεδομένου ότι ο Δήμος δεν διαθέτει ούτε το ειδικευμένο προσωπικό αλλά ούτε και τον εξοπλισμό για την εργασία αυτή. 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις

1. Τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.3852/07-06-2010 Νέα Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και

της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης 

2. Τις  διατάξεις  του  N.4412/2016 

3. Τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.3463/2006.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 ΦΕΚ36Α`/09-03-2021

5. Τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

6. Τις ανάγκες του Δήμου που επιβάλλουν την προμήθεια.

7. Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας  θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2025 στις κάτωθι πιστώσεις:

	Α/Α
	ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
	ΠΙΣΤΩΣΗ
	ΔΑΠΑΝΗ

	1
	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ  (Κ.Α. 30-6265.002)
	3000,00
	2962.36

	2
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (Κ.Α. 10-6265.007)
	1500,00
	1497,92

	3
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ  (Κ.Α.15-7135.008)
	2000,00
	1953.00

	4
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (ΣΧΟΛΕΙΑ) (Κ.Α.70.01-6265.005)
	3500,00
	1628.49

	
	ΣΥΝΟΛΟ €
	10.000,00
	8.041,77


ΑΡΘΡΟ 3ο Γενικά Χαρακτηριστικά - Περιγραφή

 Η μελέτη αυτή αφορά τον έλεγχο και την συντήρηση πυροσβεστήρων και την προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού των δημοτικών κτιρίων (δημοτικά καταστήματα, ΚΕΠ κοινωνικές υπηρεσίες,  εργοτάξιο, κτίρια βιβλιοθήκης, φιλαρμονικής, λαογραφικού μουσείου), του εργοταξίου καθώς και σχολικών μονάδων του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων.

ΑΡΘΡΟ 4ο Χρόνος εκτέλεσης του έργου
Η ανωτέρω προμήθεια  θα πραγματοποιηθεί για τις ανάγκες του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, θα εκτελεστεί μέχρι την 31/12/2025.

ΑΡΘΡΟ 5Ο Υποχρεώσεις του εντολοδόχου

Είναι υποχρεωμένος να υλοποιήσει  την προμήθεια  και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της.

ΑΡΘΡΟ 6ο Υποχρεώσεις του εντολέα

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέμενης προμήθεια. 

ΑΡΘΡΟ 7ο Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

ΑΡΘΡΟ 8ο Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.  

ΑΡΘΡΟ 9ο Τρόπος πληρωμής

Για την παροχή της παραπάνω προμήθειας η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε των 8.041,77€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού τιμολογίου του εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση των προμηθευόμενων ειδών. 
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη.

Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

ΑΡΘΡΟ 10ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 11ο Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.      

                                                                                                                                  Ψαχνά, 13-11-2025
	Ο 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ

ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. M.Sc.

ΠΕ5 με βαθμό Α’
	Ο

 ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΘΑΣ


