ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΠΟ: …………………………
ΠΡΟΣ : 

«ΔΗΜΟ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ- 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ»

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ………………..
1. Αφού μελέτησα/με τους όρους των εγγράφων της Υπ αριθμ . …………….. πρόσκλησης   και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη αντίληψη του αντικειμένου της υπηρεσίας εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να εκτελέσουμε και συμπληρώσουμε το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου. 
2. Το συνολικό ποσό της προσφοράς αναλύεται στον Πίνακα Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτεται. 

3. Συμφωνούμε πως η προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που ορίζεται στην τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών του Δήμου, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής.  
4. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η προσφορά μας αυτή μαζί με τη γραπτή αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	                                    ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΑΚΡΥΜΑΛΛΗ
	Μον.
	Ποσότ.
	Τ.Μ.
	ΔΑΠΑΝΗ (€)

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Υ/Δ ΜΕ SOFT STARTER 
	ΤΕΜ
	1,00
	
	

	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
	Ε/Ω
	15
	
	

	                                                                    ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΙΜΝΙΩΝΑ 
	
	

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 20ΗΡ / 400V / YΔ
	ΤΕΜ.
	1,00
	
	

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥΜΠΟ 3``
	.  ΤΕΜ.
	        7,00
	
	

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΛΑΤΖΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 3``
	 ΤΕΜ.
	1,00
	
	

	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
	Ε/Ω
	40
	
	

	                                                                    ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑ
	
	

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥΜΠΟ 4``
	.  
    ΤΕΜ.
	   60,00
	
	

	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
	    Ε/Ω
	50
	
	

	                                                                    ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΚΛΗΡΟ ΨΑΧΝΑ
	
	

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 25ΗΡ / 400V / YΔ
	ΤΕΜ.
	1,00
	
	

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Υ/Δ
	   ΤΕΜ
	    6,00
	
	

	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 
	Ε/Ω
	30,00
	
	

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ J1VV-U 3Χ1,5mm ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ
	 m
	100
	
	

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ
	    Ε/Ω
	3
	
	

	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
	    Ε/Ω
	12,50
	
	

	                                                                 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΓΗΠΕΔΟΥ ΨΑΧΝΩΝ
	
	

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 10ΗΡ / 400V / YΔ
	ΤΕΜ.
	1,00
	
	

	
	
	
	
	

	                                                                                                                                                                           Σύνολο
	

	                                                                                                                                                              ΦΠΑ (24%)
	

	                                                                                                                              ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	


	Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου: 
	

	Όνομα υπογράφοντος:
	

	Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος:
	

	Ιδιότητα υπογράφοντος:
	

	Ημερομηνία:
	


PAGE  
1

