ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΠΟ: …………………………
ΠΡΟΣ : 

«ΔΗΜΟ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ- 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ»

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ………………..
1. Αφού μελέτησα/με τους όρους των εγγράφων της Υπ αριθμ . …………….. πρόσκλησης   και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη αντίληψη του αντικειμένου της υπηρεσίας εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να εκτελέσουμε και συμπληρώσουμε το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου. 
2. Το συνολικό ποσό της προσφοράς αναλύεται στον Πίνακα Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτεται. 

3. Συμφωνούμε πως η προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που ορίζεται στην τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών του Δήμου, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής.  
4. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η προσφορά μας αυτή μαζί με τη γραπτή αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	                                                                   ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΟΥΡΝΟΥ                             
	Μον.
	Ποσοτ.
	Τ.Μ.
	ΔΑΠΑΝΗ €

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 30ΗΡ / 400V / YΔ
	ΤΕΜ.
	1,00
	
	

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ J1VV-U 3Χ1,5mm 
	.  

    Μ
	    200
	
	

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ J1VV-U 3Χ25mm
	    Μ
	    200
	
	

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΛΑΤΖΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4`` ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 4``
	ΤΕΜ.
	1,00
	
	

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΑΠΕ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 4``
	ΤΕΜ.
	1,00
	
	

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 4``
	ΤΕΜ.
	2,00
	
	

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ME SOFT STARTER 22 KW
	ΤΕΜ.
	1,00
	
	

	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ME SOFT STARTER 22 KW
	Ε/Ω
	12,5
	
	

	ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ (113 Χ 105 mm) ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΤΛΙΑΣ
	ΤΕΜ.
	60,00
	
	

	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
	Ε/Ω
	50
	
	

	                                                                 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΛΙΟΥΡΑ
	
	

	ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΛΗΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ 15ΗΡ / 400V / YΔ / 2.900rpm ΜΕ   ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
	   Ε/Ω
	40
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ  ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ-ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
	ΤΕΜ.
	2,00
	
	

	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ 
	Ε/Ω
	25,00
	
	

	                                                                                                                                                                           Σύνολο
	

	                                                                                                                                                              ΦΠΑ (24%)
	

	                                                                                                                              ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	


	Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου: 
	

	Όνομα υπογράφοντος:
	

	Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος:
	

	Ιδιότητα υπογράφοντος:
	

	Ημερομηνία:
	


PAGE  
2

