	           [image: image1.png]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        

       ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ               

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
	  Αρ. Μελέτης : 87/2025
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ, ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΛΠ ΕΙΔΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΔΙΡΦΥΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
Ενδ. Προϋπολογισμός: 28.123,2€
CPV 5051100-0


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η μελέτη αυτή αφορά την του  Δήμου  Διρφύων-Μεσσαπίων.

Οι ως άνω εργασίες συντήρησης κρίνεται απαραίτητο να ανατεθούν σε εξωτερικό προμηθευτή δεδομένου ότι ο Δήμος:

· Δεν διαθέτει το ειδικευμένο προσωπικό για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης αυτοματισμών και γεωτρήσεων.

· Δεν  διαθέτει κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό ( ειδικό γερανοφόρο όχημα) για την εκτέλεση εργασιών ανύψωσης σωληνώσεων, υποβρύχιων αντλιών και ηλεκτροκινητήρων από φρεάτια γεωτρήσεων. 
Η δαπάνη προϋπολογίζεται ενδεικτικά  στο ποσόν των  28.123,2 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει την σχετική πίστωση του οικονομικού έτους 2025, στον  Κ.Α. 25-6262.006  με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών, αυτοματισμών, πινάκων κλπ ειδών γεωτρήσεων Δ.Ε. ΔΙΡΦΥΩΝ». 
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 05/12/2025

	ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ 
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


	
	Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

 ΔΝΣΗΣ ΤΥΠ 

ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΕ1Α ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 


	           [image: image2.png]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        

       ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ               

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
	  Αρ. Μελέτης : 87/2025
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ, ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΛΠ ΕΙΔΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΔΙΡΦΥΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
Ενδ. Προϋπολογισμός: 28.123,2€
CPV 5051100-0


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια εξαρτημάτων και παροχή υπηρεσίας για την συντήρηση και την επισκευή αντλητικών, αυτοματισμών, πινάκων κλπ ειδών γεωτρήσεων στην Δ.Ε. Διρφύων του  Δήμου  Διρφύων-Μεσσαπίων.

Οι ως άνω εργασίες συντήρησης κρίνεται απαραίτητο να ανατεθούν σε εξωτερικό προμηθευτή δεδομένου ότι ο Δήμος:

· Δεν διαθέτει το ειδικευμένο προσωπικό για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης αυτοματισμών και γεωτρήσεων.

· Δεν  διαθέτει κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό (ειδικό γερανοφόρο όχημα) για την εκτέλεση εργασιών ανύψωσης σωληνώσεων, υποβρύχιων αντλιών και ηλεκτροκινητήρων από φρεάτια γεωτρήσεων. 

Υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν τα εξής (ενδεικτικά):
	                                                                   ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΟΥΡΝΟΥ                             
	Μον.
	Ποσοτ.

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 30ΗΡ / 400V / YΔ
	ΤΕΜ.
	1,00

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ J1VV-U 3Χ1,5mm 
	.  

  Μ
	 200

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ J1VV-U 3Χ25mm
	  Μ
	 200

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΛΑΤΖΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4`` ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 4``
	ΤΕΜ.
	1,00

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΑΠΕ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 4``
	ΤΕΜ.
	1,00

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 4``
	ΤΕΜ.
	2,00

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ME SOFT STARTER 22 KW
	ΤΕΜ.
	1,00

	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ME SOFT STARTER 22 KW
	 Ε/Ω
	12,5

	ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ (113 Χ 105 mm) ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΤΛΙΑΣ
	ΤΕΜ.
	60,00

	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
	Ε/Ω
	50

	                                                                 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΛΙΟΥΡΑ

	ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΛΗΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ 15ΗΡ / 400V / YΔ / 2.900rpm ΜΕ   ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
	 Ε/Ω
	40

	
	
	

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ  ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ-ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
	ΤΕΜ.
	2,00

	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ 
	Ε/Ω
	25


	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ05/12/2025

	ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ 
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΣ ΜΗΧΑΙΚΟΣ 


	
	Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

 ΔΝΣΗΣ ΤΥΠ 

ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΕ1Α ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 


	           [image: image3.png]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        

       ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ               

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
	  Αρ. Μελέτης : 87/2025
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ, ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΛΠ ΕΙΔΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΔΙΡΦΥΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
Ενδ. Προϋπολογισμός: 28.123,2€
CPV 5051100-0


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΛΩΔΙΑ

· Προμήθεια,  μεταφορά και εγκατάσταση καλωδίου τύπου J1VV-U 3Χ25mm
· Προμήθεια,  μεταφορά και εγκατάσταση καλωδίου τύπου J1VV-U 3Χ1,5mm
Τα καλώδια θα πληρούν τις προδιαγραφές:  VDE 0295 / EN 60228 Class 2), IEC 60332-1,  VDE 0276
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση  Υποβρύχιου Ηλεκτροκινητήρα, ασύγχρονου - τριφασικού,  βραχυκυκλωμένου δρομέως, 1900 στροφών και προστασίας Ρ 33, οριζόντιοι, ισχύος  300 HP
Οι κινητήρες θα πληρούν τις προδιαγραφές: ΠΕΤΕΠ 08-08-02-00, ΕΝ50081-1, ΕΝ 60204-1/2007, ΕΝ 60947-1/2004,  ΕΝ 60034-1…16
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση αντλίας κάθετου άξονα φυγοκεντρικής ακτινικής ροής  19 βαθμίδων μανομετρικού ύψους 410m, αριθμού στροφών 1900rpm, με βάση στήριξης αυτής και του κινητήρα , μετά μανόμετρου και κρουνού,  υλικών  σύνδεσης και στερέωσης.

Οι αντλίες θα πληρούν τις προδιαγραφές: AISI 420
Τα ως άνω περιγραφόμενα υλικά θα πρέπει:

· Να  είναι καινούργια, καλής κατασκευής και αρίστης ποιότητας.

· Να είναι κατασκευασμένα από γνωστούς οίκους κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού.

· Να πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές (EN, ISO) και να φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE.

· Να είναι κατάλληλα για την σκοπούμενη χρήση τους.
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   05/12/2025

	ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ 
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


	
	Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

 ΔΝΣΗΣ ΤΥΠ 

ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΕ1Α ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 


	           [image: image4.png]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        

       ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ               

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
	  Αρ. Μελέτης : 87/2025
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ, ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΛΠ ΕΙΔΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΔΙΡΦΥΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
Ενδ. Προϋπολογισμός: 28.123,2€
CPV 5051100-0


           ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	                                                                   ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΟΥΡΝΟΥ                             
	Μον.
	Ποσοτ.
	Τ.Μ.
	ΔΑΠΑΝΗ €

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 30ΗΡ / 400V / YΔ
	ΤΕΜ.
	1,00
	6.100,00
	6.100,00

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ J1VV-U 3Χ1,5mm 
	.  
    Μ
	    200
	  2,70
	    540,00

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ J1VV-U 3Χ25mm
	    Μ
	    200
	12,90
	   2.580,00

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΛΑΤΖΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4`` ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 4``
	ΤΕΜ.
	1,00
	200,00
	    320,00

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΑΠΕ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 4``
	ΤΕΜ.
	1,00
	130,00
	130,00

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 4``
	ΤΕΜ.
	2,00
	60,00
	120,00

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ME SOFT STARTER 22 KW
	ΤΕΜ.
	1,00
	520,00
	3.200,00

	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ME SOFT STARTER 22 KW
	Ε/Ω
	12,5
	40,00
	500,00

	ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ (113 Χ 105 mm) ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΤΛΙΑΣ
	ΤΕΜ.
	60,00
	12,00
	720,00

	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
	Ε/Ω
	50
	40,00
	2.000,00

	                                                                 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΛΙΟΥΡΑ
	
	

	ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΛΗΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ 15ΗΡ / 400V / YΔ / 2.900rpm ΜΕ   ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
	   Ε/Ω
	40
	40,00
	1.600,00

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ  ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ-ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
	ΤΕΜ.
	2,00
	1.935,00
	3.870,00

	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ 
	Ε/Ω
	25,00
	40,00
	1.000,00

	                                                                                                                                                                           Σύνολο
	22.680,00

	                                                                                                                                                              ΦΠΑ (24%)
	5.443,20

	                                                                                                                              ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	28.123,20


	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 05/12/2025

	ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ 
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


	
	Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

 ΔΝΣΗΣ ΤΥΠ 

ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΕ1Α ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 




	 [image: image5.png]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        

       ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ               

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
	 Αρ. Μελέτης : 87/2025
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ, ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΛΠ ΕΙΔΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΔΙΡΦΥΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Ενδ. Προϋπολογισμός: 28.123,20€
CPV 5051100-0


ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ)

ΑΡΘΡΟ 1ο :  Αντικείμενο Προμήθειας

Η παρούσα περιγραφή έχει ως αντικείμενο την  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ, ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΛΠ ΕΙΔΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΔΙΡΦΥΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ του  Δήμου  Διρφύων-Μεσσαπίων.

Οι ως άνω εργασίες συντήρησης κρίνεται απαραίτητο να ανατεθούν σε εξωτερικό προμηθευτή δεδομένου ότι ο Δήμος:

· Δεν διαθέτει το ειδικευμένο προσωπικό για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης αυτοματισμών και γεωτρήσεων.

· Δεν  διαθέτει κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό (ειδικό γερανοφόρο όχημα) για την εκτέλεση εργασιών ανύψωσης σωληνώσεων, υποβρύχιων αντλιών και ηλεκτροκινητήρων από φρεάτια γεωτρήσεων. 

ΑΡΘΡΟ 2ο : Ισχύουσες διατάξεις

1. Τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.3852/07-06-2010 Νέα Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και

2. της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης 

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016

4. Τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.3463/2006

5. Τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  έτους  2025 στον Κ.Α. 25-6262.006  με τίτλο «Συντήρηση και την επισκευή αντλητικών, αυτοματισμών, πινάκων κλπ ειδών γεωτρήσεων στην Δ.Ε. ΔΙΡΦΥΩΝ».

6. Τις  ανάγκες  του  Δήμου  που  επιβάλλουν  την  προμήθεια υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 3ο : Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή

Η παρούσα αφορά την προμήθεια εξαρτημάτων και παροχή υπηρεσίας για την συντήρηση και την επισκευή αντλητικών, αυτοματισμών, πινάκων κλπ ειδών γεωτρήσεων στην Δ.Ε. ΔΙΡΦΥΩΝ του  Δήμου  Διρφύων-Μεσσαπίων.

ΑΡΘΡΟ 4ο : Διάρκεια 
Η παρούσα παροχή υπηρεσίας συντήρησης και προμήθειας ανταλλακτικών θα είναι διάρκειας έως 31/12/2025  ή μέχρι της εξάντλησης του ποσού.
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   05/12/2025

	ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ 
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


	
	Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

 ΔΝΣΗΣ ΤΥΠ 

ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΕ1Α ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 


PAGE  
2

