	           [image: image1.png]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        

       ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ               

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
	  Αρ. Μελέτης : 86/2025

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
 ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ,  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ, ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΛΠ
 ΕΙΔΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΑ ΔΕ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
Ενδ. Προϋπολογισμός: 36.878,84€
CPV 5051100-0



	
	


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η μελέτη αυτή αφορά την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ,  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ, ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΛΠ

 ΕΙΔΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΑ ΔΕ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ.

Οι ως άνω εργασίες συντήρησης κρίνεται απαραίτητο να ανατεθούν σε εξωτερικό προμηθευτή δεδομένου ότι ο Δήμος:

· Δεν διαθέτει το ειδικευμένο προσωπικό για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης αυτοματισμών και γεωτρήσεων.

· Δεν  διαθέτει κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό ( ειδικό γερανοφόρο όχημα) για την εκτέλεση εργασιών ανύψωσης σωληνώσεων, υποβρύχιων αντλιών και ηλεκτροκινητήρων από φρεάτια γεωτρήσεων. 
Η δαπάνη προϋπολογίζεται ενδεικτικά  στο ποσόν των  36.878,84 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει την σχετική πίστωση του οικονομικού έτους 2025, στον Κ.Α. 25-6262.007  με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών, αυτοματισμών, πινάκων κλπ ειδών γεωτρήσεων στην Δ.Ε. Μεσσαπίων». 
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 05/12/2025

	ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ 

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


	
	Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

 ΔΝΣΗΣ ΤΥΠ 

ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΕ1Α ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια εξαρτημάτων και παροχή υπηρεσίας για την συντήρηση και την επισκευή αντλητικών, αυτοματισμών, πινάκων κλπ ειδών γεωτρήσεων στην Δ.Ε. Μεσσαπίων του  Δήμου  Διρφύων-Μεσσαπίων.

Οι ως άνω εργασίες συντήρησης κρίνεται απαραίτητο να ανατεθούν σε εξωτερικό προμηθευτή δεδομένου ότι ο Δήμος:

· Δεν διαθέτει το ειδικευμένο προσωπικό για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης αυτοματισμών και γεωτρήσεων.

· Δεν  διαθέτει κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό (ειδικό γερανοφόρο όχημα) για την εκτέλεση εργασιών ανύψωσης σωληνώσεων, υποβρύχιων αντλιών και ηλεκτροκινητήρων από φρεάτια γεωτρήσεων. 

Υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν τα εξής (ενδεικτικά):
	ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΑΚΡΥΜΑΛΛΗ
	Μον.
	Ποσότ.

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Υ/Δ ΜΕ SOFT STARTER 
	ΤΕΜ
	1,00

	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
	Ε/Ω
	15

	                                                                    ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΙΜΝΙΩΝΑ 

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 20ΗΡ / 400V / YΔ
	ΤΕΜ.
	1,00

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥΜΠΟ 3``
	.  ΤΕΜ.
	    7,00

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΛΑΤΖΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 3``
	 ΤΕΜ.
	1,00

	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
	Ε/Ω
	40

	                                                                    ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑ

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥΜΠΟ 4``
	.  ΤΕΜ.
	    60,00

	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
	    Ε/Ω
	50

	                                                                    ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΚΛΗΡΟ ΨΑΧΝΑ

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 25ΗΡ / 400V / YΔ
	ΤΕΜ.
	1,00

	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Υ/Δ
	    Ε/Ω
	    12,50

	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 
	Ε/Ω 
	30,00

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ J1VV-U  3Χ1,5mm ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ
	 m
	100

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ
	    Ε/Ω
	3

	                                                                   ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΓΗΠΕΔΟΥ ΨΑΧΝΩΝ

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 10ΗΡ / 400V / YΔ
	ΤΕΜ.
	1,00


	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 05/12/2025

	ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ 

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


	
	Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

 ΔΝΣΗΣ ΤΥΠ 

ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΕ1Α ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΛΩΔΙΑ

· Προμήθεια,  μεταφορά και εγκατάσταση καλωδίου τύπου J1VV-U 3Χ1,5mm
Τα καλώδια θα πληρούν τις προδιαγραφές:  VDE 0295 / EN 60228 Class 2), IEC 60332-1,  VDE 0276
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση  Υποβρύχιου Ηλεκτροκινητήρα, ασύγχρονου - τριφασικού,  βραχυκυκλωμένου δρομέως, 1900 στροφών και προστασίας Ρ 33, οριζόντιοι, ισχύος  20 HP και  25 HP
Οι κινητήρες θα πληρούν τις προδιαγραφές: ΠΕΤΕΠ 08-08-02-00, ΕΝ50081-1, ΕΝ 60204-1/2007, ΕΝ 60947-1/2004,  ΕΝ 60034-1…16
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση αντλίας κάθετου άξονα φυγοκεντρικής ακτινικής ροής  19 βαθμίδων μανομετρικού ύψους 410m, αριθμού στροφών 1900rpm, με βάση στήριξης αυτής και του κινητήρα , μετά μανόμετρου και κρουνού,  υλικών  σύνδεσης και στερέωσης.

Οι αντλίες θα πληρούν τις προδιαγραφές: AISI 420
Τα ως άνω περιγραφόμενα υλικά θα πρέπει:

· Να  είναι καινούργια, καλής κατασκευής και αρίστης ποιότητας.

· Να είναι κατασκευασμένα από γνωστούς οίκους κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού.

· Να πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές (EN, ISO) και να φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE.

· Να είναι κατάλληλα για την σκοπούμενη χρήση τους.
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 05/12/2025

	ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ 

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


	
	Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

 ΔΝΣΗΣ ΤΥΠ 

ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΕ1Α ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 


         ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	                                    ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΑΚΡΥΜΑΛΛΗ
	Μον.
	Ποσότ.
	Τ.Μ.
	ΔΑΠΑΝΗ (€)

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Υ/Δ ΜΕ SOFT STARTER 
	ΤΕΜ
	1,00
	3.400,00
	3.400,00

	ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
	Ε/Ω
	15
	40,00
	600,00

	                                                                    ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΙΜΝΙΩΝΑ 
	
	

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 20ΗΡ / 400V / YΔ
	ΤΕΜ.
	1,00
	4.950,00
	4.950,00

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥΜΠΟ 3``
	.  ΤΕΜ.
	        7,00
	108,00
	    756,00

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΛΑΤΖΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 3``
	 ΤΕΜ.
	1,00
	200,00
	200,00

	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
	Ε/Ω
	40
	37,50
	1.500,00

	                                                                    ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑ
	
	

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥΜΠΟ 4``
	.  
    ΤΕΜ.
	   60,00
	109,00
	    6.540,00

	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
	    Ε/Ω
	50
	40,00
	 2.000,00

	                                                                    ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΚΛΗΡΟ ΨΑΧΝΑ
	
	

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 25ΗΡ / 400V / YΔ
	ΤΕΜ.
	1,00
	4.750,00
	4.750,00

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Υ/Δ
	   ΤΕΜ
	    6,00
	 87,50
	    525,00

	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 
	Ε/Ω
	30,00
	40,00
	1.200,00

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ J1VV-U 3Χ1,5mm ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ
	 m
	100
	1,90
	190,00

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ
	    Ε/Ω
	3
	10,00
	30,00

	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
	    Ε/Ω
	12,50
	  40,00
	500,00

	                                                                 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΓΗΠΕΔΟΥ ΨΑΧΝΩΝ
	
	

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 10ΗΡ / 400V / YΔ
	ΤΕΜ.
	1,00
	2.600,00
	2.600,00

	
	
	
	
	

	                                                                                                                                                                           Σύνολο
	29.741,00

	                                                                                                                                                              ΦΠΑ (24%)
	7.137,84

	                                                                                                                              ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	36.878,84


	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 05/12/2025

	ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ 

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


	
	Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

 ΔΝΣΗΣ ΤΥΠ 

ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΕ1Α ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 


ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ)

ΑΡΘΡΟ 1ο :  Αντικείμενο Προμήθειας

Η παρούσα περιγραφή έχει ως αντικείμενο την  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ,  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ, ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΛΠ  ΕΙΔΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΑ ΔΕ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ.

Οι ως άνω εργασίες συντήρησης κρίνεται απαραίτητο να ανατεθούν σε εξωτερικό προμηθευτή δεδομένου ότι ο Δήμος:

· Δεν διαθέτει το ειδικευμένο προσωπικό για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης αυτοματισμών και γεωτρήσεων.

· Δεν  διαθέτει κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό (ειδικό γερανοφόρο όχημα) για την εκτέλεση εργασιών ανύψωσης σωληνώσεων, υποβρύχιων αντλιών και ηλεκτροκινητήρων από φρεάτια γεωτρήσεων. 

ΑΡΘΡΟ 2ο : Ισχύουσες διατάξεις

1. Τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.3852/07-06-2010 Νέα Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και

2. της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης 

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016

4. Τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.3463/2006

5. Τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  έτους  2025 στον Κ.Α. 25-6262.007  με τίτλο «Συντήρηση και την επισκευή αντλητικών, αυτοματισμών, πινάκων κλπ ειδών γεωτρήσεων στην Δ.Ε. Μεσσαπίων».

6. Τις  ανάγκες  του  Δήμου  που  επιβάλλουν  την  προμήθεια.

ΑΡΘΡΟ 3ο : Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή

Η παρούσα αφορά την προμήθεια εξαρτημάτων και παροχή υπηρεσίας για την συντήρηση και την επισκευή αντλητικών, αυτοματισμών, πινάκων κλπ ειδών γεωτρήσεων στην Δ.Ε. Μεσσαπίων του  Δήμου  Διρφύων-Μεσσαπίων.

ΑΡΘΡΟ 4ο : Διάρκεια 
Η παρούσα παροχή υπηρεσίας συντήρησης και προμήθειας ανταλλακτικών θα είναι διάρκειας έως 31/12/2025  ή μέχρι της εξάντλησης του ποσού .
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 05/12/2025

	ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ 

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


	
	Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

 ΔΝΣΗΣ ΤΥΠ 

ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΕ1Α ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 


PAGE  
2

[image: image1.png]