ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΠΟ: …………………………
ΠΡΟΣ : 

«ΔΗΜΟ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ- 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ»

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ………………..
1. Αφού μελέτησα/με τους όρους των εγγράφων της Υπ αριθμ . …………….. πρόσκλησης   και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη αντίληψη του αντικειμένου της προμήθειας εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να εκτελέσουμε και συμπληρώσουμε το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου. 
2. Το συνολικό ποσό της προσφοράς αναλύεται στον Πίνακα Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτεται. 

3. Συμφωνούμε πως η προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που ορίζεται στην τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών του Δήμου, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής.  
4. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η προσφορά μας αυτή μαζί με τη γραπτή αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	1.  ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ,ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ Σ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ
	ΣΥΝΟΛΟ

	1
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3Ρ 40Α 400V
	ΤΕΜ.
	10
	
	

	2
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 1Ρ 40Α 240V
	ΤΕΜ.
	10
	
	

	3
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3Ρ 100Α 400V
	ΤΕΜ.
	1
	
	

	4
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3Ρ 63Α 400V
	ΤΕΜ.
	2
	
	

	5
	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 1P ΚΑΜΠΥΛΗΣ C 80A 6KA  230V
	ΤΕΜ.
	3
	
	

	6
	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 1P ΚΑΜΠΥΛΗΣ C 63A 6KA  230V
	ΤΕΜ.
	6
	
	

	7
	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 1P ΚΑΜΠΥΛΗΣ C 40A 6KA  230V
	ΤΕΜ.
	85
	
	

	8
	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 1P ΚΑΜΠΥΛΗΣ C 32A 6KA  230V
	ΤΕΜ.
	73
	
	

	9
	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 1P ΚΑΜΠΥΛΗΣ C 25A 6KA  230V
	ΤΕΜ.
	51
	
	

	10
	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 1P ΚΑΜΠΥΛΗΣ C 20A 6KA  230V
	ΤΕΜ.
	46
	
	

	11
	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 1P ΚΑΜΠΥΛΗΣ C 16A 6KA  230V
	ΤΕΜ.
	218
	
	

	12
	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 1P ΚΑΜΠΥΛΗΣ C 10A 6KA  230V
	ΤΕΜ.
	239
	
	

	13
	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 1P ΚΑΜΠΥΛΗΣ C 25A 6KA  230V L+N
	ΤΕΜ.
	14
	
	

	14
	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 1P ΚΑΜΠΥΛΗΣ C 20A 6KA  230V L+N
	ΤΕΜ.
	        10
	
	

	15
	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 1P ΚΑΜΠΥΛΗΣ C 16A 6KA  230V L+N
	ΤΕΜ.
	4
	
	

	16
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4Ρ 40 Α 30mA ΤΥΠΟΥ Α
	ΤΕΜ.
	42
	
	

	17
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 1Ρ 40 Α 30mA ΤΥΠΟΥ Α
	ΤΕΜ.
	34
	
	

	18
	ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ LED 230VAC 
	ΤΕΜ.
	31
	
	

	19
	ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ LED 400VAC
	ΤΕΜ.
	51
	
	

	20
	ΓΕΦΥΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 1Ρ ΤΥΠΥ L ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 63 Α  10ΜΜ2 (12ΘΕΣ.)
	ΤΕΜ.
	50
	
	

	21
	ΓΕΦΥΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 3Ρ ΤΥΠΥ L ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 63 Α (1m)
	ΤΕΜ.
	10
	
	

	                                                                                                             ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
	

	                                                                                                             Φ.Π.Α.
	

	                                                                                                             ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	


	Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου: 
	

	Όνομα υπογράφοντος:
	

	Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος:
	

	Ιδιότητα υπογράφοντος:
	

	Ημερομηνία:
	


PAGE  
2

