	                                                     [image: image1.png]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
	Αρ. Μελέτης: 06/2026
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ (02) ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ  ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.600,00€

CPV: 44112100-9 «ΥΠΟΣΤΕΓΑ»



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια και την τοποθέτηση δύο (02) μεταλλικών στεγάστρων διαστάσεων 12mΧ8mΧ3m και 12mΧ6mΧ2m, για τη δημιουργία δύο στεγασμένων χώρων ανάμεσα σε εμπορευματοκιβώτια που χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι στο εργοτάξιο. Οι στεγασμένοι χώροι θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες συντήρησης και πλυσίματος οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου. 
Η δαπάνη προϋπολογίζεται ανέρχεται στο ποσό των 18.600,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του δήμου οικ. έτους 2026, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 20.000,00€ υπό τον:

	ΑΑ
	Α.Λ.Ε.
	ΤΙΤΛΟΣ
	ΠΙΣΤΩΣΗ
	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
	CPV
	ΤΙΤΛΟΣ

	1
	030.3120189.006
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ  ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ  ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
	20.000,00€
	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
	44112100-9
	ΥΠΟΣΤΕΓΑ


                                                                                     Ψαχνά: 24-06-2026
	
	Ο

 ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ

ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. M.Sc.

ΠΕ5 με βαθμό Α’


	                                                      [image: image2.png]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
  
	Αρ. Μελέτης: 06/2026
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ (02) ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ  ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.600,00€

CPV: 44112100-9 «ΥΠΟΣΤΕΓΑ»



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	Μον.
	Ποσότ.
	Τ.Μ.
	Δαπάνη (ΕΥΡΩ)

	
	
	
	
	
	Μερική Δαπάνη

	1
	ΥΠΟΣΤΕΓΟ 12mΧ8mΧ3m ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΜΕ  ΜΟΥΣΑΜΑ 900gr/m2
	ΤΕΜ.
	1
	4.500,00
	4.500,00

	2
	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ 12mΧ8mΧ3m (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) 
	ΚΑΤ, ΑΠΟΚΟΠΗ
	1
	4.000,00 
	4.000,00

	3
	ΥΠΟΣΤΕΓΟ 12mX6mΧ2m ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΜΕ  ΜΟΥΣΑΜΑ 900gr/m2
	τεμ.
	1
	3.000,00
	3.000,00

	4
	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ 12mX6mΧ2m (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)
	ΚΑΤ, ΑΠΟΚΟΠΗ
	1
	3.500,00
	3.500,00

	 
	 
	 
	 
	Σύνολο:
	15.000,00

	 
	ΦΠΑ (24%)
	3.600,00

	 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	18.600,00


                                                                                                          Ψαχνά: 24-06-2026
	
	Ο

 ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ

ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. M.Sc.

ΠΕ5 με βαθμό Α’


	                                                      [image: image3.png]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
	Αρ. Μελέτης: 06/2026
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ (02) ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ  ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.600,00€

CPV: 44112100-9 «ΥΠΟΣΤΕΓΑ»



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ 12mΧ8mΧ3m
ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια και την εγκατάσταση μεταλλικού στεγάστρου μεταξύ δύο εμπορευματοκιβωτίων (τύπου Container Shelter)  διαστάσεων 8,0m×12,0m×3,0m, για την δημιουργία στεγασμένου χώρου μεταξύ δύο μεταλλικών εμπορευματοκιβωτίων (containers).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οι εξωτερικές διαστάσεις του στεγάστρου θα είναι: 8,0m πλάτος×12,0m μήκος×3,0m ύψος.
Η συνολική στεγασμένη επιφάνεια θα πρέπει να είναι  περίπου 96m².
Ο φέρων οργανισμός θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένους χαλυβδο-σωλήνες υψηλής αντοχής, κατάλληλους για εξωτερική χρήση και έκθεση σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Η επικάλυψη της οροφής θα είναι κατασκευασμένη από αδιάβροχο  ενισχυμένο μουσαμά  PVC  βιομηχανικού τύπου βάρους 900gr/m2  ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και στις καιρικές καταπονήσεις.

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία της κατασκευής θα φέρουν αντιδιαβρωτική προστασία μέσω θερμού γαλβανίσματος ή ισοδύναμης μεθόδου προστασίας.

Η δε αντοχή σε ταχύτητα του ανέμου θα είναι έως 80km/h (22m/s).

Το στέγαστρο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση ως χώρος αποθήκευσης υλικών, μηχανημάτων, εξοπλισμού, οχημάτων ή άλλων βιομηχανικών και επαγγελματικών εφαρμογών.
ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Η στερέωση του στεγάστρου επί των μεταλλικών εμπορευματοκιβωτίων (containers) θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτροσυγκόλληση ειδικών μεταλλικών ελασμάτων (λαπάτσες στήριξης) στο πάνω μέρος των containers, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.
Η συναρμολόγηση του φέροντος οργανισμού (σκελετού) θα πραγματοποιηθεί με γαλβανισμένους κοχλίες υψηλής αντοχής (carriage bolts), περικόχλια και τα προβλεπόμενα εξαρτήματα σύνδεσης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Με την ολοκλήρωση των ηλεκτροσυγκολλήσεων, τα σημεία επέμβασης θα καθαριστούν και επικαλυφθούν με κατάλληλη αντισκωριακή επικάλυψη ψυχρού γαλβανίσματος ή ισοδύναμου συστήματος αντιδιαβρωτικής προστασίας.
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ 12mΧ6mΧ2m
ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια και την εγκατάσταση μεταλλικού στεγάστρου  μεταξύ δύο εμπορευματοκιβωτίων (τύπου Container Shelter) διαστάσεων 6,0m×12,0m×2,0m για  την δημιουργία στεγασμένου χώρου μεταξύ δύο μεταλλικών εμπορευματοκιβωτίων (containers).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οι εξωτερικές διαστάσεις του στεγάστρου θα είναι: 6,0m πλάτος×12,0m μήκος×2,0m ύψος.
Η συνολική στεγασμένη επιφάνεια θα πρέπει να είναι  περίπου 72m².

Ο φέρων οργανισμός θα είναι κατασκευασμένος από από γαλβανισμένους χαλυβδο-σωλήνες υψηλής αντοχής, κατάλληλους για εξωτερική χρήση και έκθεση σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Η επικάλυψη της οροφής θα είναι κατασκευασμένη από αδιάβροχο ενισχυμένο μουσαμά  PVC  βιομηχανικού τύπου βάρους 900gr/m2  ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και στις καιρικές καταπονήσεις.

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία της κατασκευής θα φέρουν αντιδιαβρωτική προστασία μέσω θερμού γαλβανίσματος ή ισοδύναμης μεθόδου προστασίας.

Η δε αντοχή σε ταχύτητα του ανέμου θα είναι έως 80km/h (22m/s).

Το στέγαστρο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση ως χώρος αποθήκευσης υλικών, μηχανημάτων, εξοπλισμού, οχημάτων ή άλλων βιομηχανικών και επαγγελματικών εφαρμογών.
ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Η στερέωση του στεγάστρου επί των μεταλλικών εμπορευματοκιβωτίων (containers) θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτροσυγκόλληση ειδικών μεταλλικών ελασμάτων (λαπάτσες στήριξης) στο πάνω μέρος των containers, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Η συναρμολόγηση του φέροντος οργανισμού (σκελετού) θα πραγματοποιηθεί με γαλβανισμένους κοχλίες υψηλής αντοχής (carriage bolts), περικόχλια και τα προβλεπόμενα εξαρτήματα σύνδεσης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Με την ολοκλήρωση των ηλεκτροσυγκολλήσεων, τα σημεία επέμβασης θα καθαριστούν και επικαλυφθούν με κατάλληλη αντισκωριακή επικάλυψη ψυχρού γαλβανίσματος ή ισοδύναμου συστήματος αντιδιαβρωτικής προστασίας.
Γ. ΕΓΓΥΗΣΗ

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις 
· Δεκαπέντε (15) έτη για τον μεταλλικό σκελετό.

· Επτά (07) έως δέκα (10) έτη για τον πλαστικό μουσαμά

Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο Χρόνος παράδοσης των δύο στεγάστρων θα είναι τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης  με  υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή.
Η τοποθέτηση και συναρμολόγηση θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον προμηθευτή (μίσθωση ανυψωτικών μηχανημάτων κλπ)
                                                                          Ψαχνά: 24-06-2026
	
	Ο

 ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ

ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.  Ε.Μ.Π. M.Sc.

ΠΕ5 με βαθμό Α’


	                                                     [image: image4.png]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
	Αρ. Μελέτης: 06/2026
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ (02) ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ  ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.600,00€

CPV: 44112100-9 «ΥΠΟΣΤΕΓΑ»



ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο  Αντικείμενο της προμήθειας 

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια και την τοποθέτηση δύο (02) μεταλλικών στεγάστρων διαστάσεων 12mΧ8mΧ3m και 12mΧ6mΧ2m, για τη δημιουργία δύο στεγασμένων χώρων ανάμεσα σε εμπορευματοκιβώτια που χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι στο εργοτάξιο. Οι στεγασμένοι χώροι θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες συντήρησης και πλυσίματος οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου. 
Η δαπάνη προϋπολογίζεται ανέρχεται στο ποσό των 18.600,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του δήμου οικ. έτους 2026, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 20.000,00€ υπό τον:

	ΑΑ
	Α.Λ.Ε.
	ΤΙΤΛΟΣ
	ΠΙΣΤΩΣΗ
	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
	CPV
	ΤΙΤΛΟΣ

	1
	030.3120189.006
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ  ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ  ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
	20.000,00€
	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
	44112100-9
	ΥΠΟΣΤΕΓΑ


ΑΡΘΡΟ 2ο Ο Ισχύουσες διατάξεις

1. Τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.3852/07-06-2010 Νέα Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και

2. της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης 

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με τις τροποποιήσεις των διατάξεων του.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 ΦΕΚ36Α`/09-03-2021

5. Τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.3463/2006

6. Τις  ανάγκες  του  Δήμου  που  επιβάλλουν  την  προμήθεια.

Άρθρο 3ο Συμβατικά τεύχη 

Συμβατικά τεύχη αυτής της προμήθειας, κατά σειρά ισχύος, ορίζονται:

· Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

· Η τεχνική έκθεση και οι οριζόμενες και ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

· Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός μελέτης της προμήθειας. 

· Η σύμβαση μεταξύ κυρίου του έργου και του αναδόχου. 

· Η προσφορά του αναδόχου. 
                                                                                                                                                                                       Ψαχνά: 24-06-2026
	
	Ο

 ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ

ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. M.Sc.

ΠΕ5 με βαθμό Α’


