
[image: image1.png]


 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 10/2026
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
CPV: 44111000-1
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 34.863,84€
	                [image: image2.png]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΝΟΜΟΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                                

ΔΗΜΟΣ  ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	Αρ. Μελέτης : 10/2026
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.863,84€
CPV: 44111000-1


ΤΕΧΝΙΚΗ    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η  παρούσα μελέτη  αφορά την προμήθεια οικοδομικών υλικών, για την συντήρηση πεζοδρομιών, πλατειών, κτιρίων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων.
Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 34.863,84€ (ευρώ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2026 και αναλύεται στο ποσόν 24.940,74€ στον Α.Λ.Ε. 030.2410106.015 με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών κλπ υλικών συντήρησης οδών, πλατειών, πεζοδρομίων και λοιπών εγκαταστάσεων» καθώς και στο ποσό των 9.923,10€ στον Α.Λ.Ε 030.2410106.011 με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για την συντήρηση κτιρίων» όπως φαίνεται στο παράρτημα του Προϋπολογισμού του έτους 2026.

Όλα τα υλικά που θα είναι σε συσκευασίες (κιβώτια, σάκους, δοχεία, παλέτες κλπ. Κατά περίπτωση) που κατά την παράδοση κλειστές, σφραγισμένες και σε άριστη κατάσταση και σημασμένες με ετικέτες, στις οποίες θα αναγράφεται ο παραγωγός, ο τύπος, τα πρότυπα παραγωγής και ελέγχου καθώς και η τάξη ποιότητας και διαλογής (κατά περίπτωση).

Όλα τα υλικά θα καθορίζονται εκ των προτέρων με την εμπορική ονομασίας τους, την τάξη ποιότητας, την τάξη διαλογής. Ο ανάδοχος θα υποβάλει στην υπηρεσία τα στοιχεία των παραγωγών και των προμηθευτών και βεβαιώσεις τους ότι τα παραδιδόμενα υλικά εκπληρώνουν τις απαιτήσεις ποιότητας των Π.Ε.ΤΕ.Π. συνοδευόμενες από αντίγραφα πιστοποιητικών σύμφωνα με τα ζητούμενα πρότυπα.

Επισημαίνεται ότι τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά (ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας κάθε φορά) και κατόπιν συνεννόησης με τον προμηθευτή σε χώρο και χρόνο που θα ορίζεται από την Υπηρεσία. Πριν από κάθε παράδοση, θα προηγείται η παραγγελία από τη Υπηρεσία των αντίστοιχων υλικών και ποσοτήτων. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών και των αντίστοιχων ποσοτήτων κάθε παραγγελίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της (έγγραφης) εντολής από την υπηρεσία.

Ο προμηθευτής οφείλει σε περίπτωση που δεν έχει κάποιο από τα είδη της μελέτης να το προμηθευτεί από αλλού και να το παραδώσει στην Υπηρεσία μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ       
Η  ΜΗΧ. 

ΧΩΡΟΤ. ΠΟΛΕΟΔ. & ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΠΤ.
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 10/06/2026

Ο  ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ



	ΚΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
	ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΕΚΟΣ

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ




	                [image: image3.png]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΝΟΜΟΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                                

ΔΗΜΟΣ  ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	Αρ. Μελέτης : 10/2026
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.863,84€
CPV: 44111000-1


ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Γενικά  χαρακτηριστικά - Περιγραφή
Στο παρόν κείμενο περιλαμβάνονται οι τεχνικές απαιτήσεις για τα υπό προμήθεια είδη θα ισχύει ο παρακάτω πίνακας με το Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης είτε η Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 334/1994,και θα φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
	ΕΙΔΟΣ
	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

	Κυβόλιθοι
	ΕΛΟΤ ΕΝ 13225

	Πλάκες Πεζοδρομίου
	ΕΛΟΤ ΕΝ 13747

	Άμμος
	ΕΛΟΤ ΕΝ 12620:2002 (ΕΝ 12620:2002) "Αδρανή για σκυρόδεμα".

	Χαλίκι
	ΕΛΟΤ ΕΝ 12620:2002 (ΕΝ 12620:2002) "Αδρανή για σκυρόδεμα".

	Τσιμέντο μικρό 25κιλο
	Αρίστης ποιότητας που να φέρει βεβαίωση ΕΝ 197-1 ΚΑΙ CE

	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ Φ80
	ΕΛΟΤ ΕΝ 1916

	ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΙΘΟΙ ΔΙΑΚ ΔΙΑΣΤ 39Χ19Χ19
	ΕΛΟΤ ΕΝ 1339

	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ Φ200 ΚΑΙ Φ80
	ΕΛΟΤ ΕΝ 1916

	ΣΥΡΜΑ ΜΑΥΡΟ ΜΑΛΑΚΟ
	SAE 1006

	ΗΛΟΙ ΚΟΙΝΟΙ (ΠΡΟΚΕΣ)
	ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE

	ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΑ
	ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE

	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)
	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 1422-2 / 1423-3 : 2006 και του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέματος, κατηγορίας B500C (S500s)

	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)
	Σιδηρούν δομικό πλέγμα S500s

	Πλακίδια τοίχων GROUP 1&4
	ΕΛΟΤ ΕΝ14411

	Κεραμίδι ρωμαϊκού τύπου
	ΕΛΟΤ ΕΝ 490

	Διάκενοι τυπ/μένοι οπτόπλινθοι 19χ12χ9
	ΠΤΠ Δ 100

	Κόλλα πλακιδίων
	ΕΛΟΤ ΕΝ 12004

	Πλάκες πεζοδρομίου

Βότσαλο
	EN 1339: 2003 και EN 1339:AC:2006 έχοντας σήμανση CE


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ:

1. Μαύρα τσιμέντα 25 κιλών

Tο τσιμέντο θα παραδίνεται σε ανθεκτικούς, χάρτινους σάκους, σφραγισμένους, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και δεν θα έχουν φθορές. Το περιεχόμενο υλικό όλων των σάκων θα είναι το ίδιο και θα ζυγίζει 25 kg. Tο τσιμέντο θα είναι πρόσφατης παραγωγής, τύπου Portland, θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE, δηλαδή θα πληρεί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟT ΕΝ 2197-1-2000 και ΕΛΟΤ 197-2-2000 και θα  έχει ομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας.

2. Άμμος οικοδομής .

Αδρανές θραυστό υλικό λατομείου. Κοκκώδες υλικό διαστάσεων 0 - 4 χιλ, από συλλεκτικά υλικά ή θραυστά προϊόντα λατομείου, μέγιστης διάστασης λίθων 200 χιλ, και ελάχιστης ποσότητας περιεκτικότητας λεπτόκοκκου κλάσματος 16%, ΕΛΟΤ ΕΝ 12620.

3.  Άμμος ποταμίσια -θαλάσσης .

Άμμος ποταμίσια, ΕΛΟΤ ΕΝ 12620, ΕΛΟΤ ΕΝ 13242.

4.  Χαλίκι Αδρανές.

Θραυστό υλικό λατομείου. Κοκκώδες υλικό διαστάσεων 8-16 χιλ, από συλλεκτικά υλικά ή θραυστά προϊόντα λατομείου, ΕΛΟΤ ΕΝ 12620.

5.  Ασβέστης 20 κιλών.

Ασβέστης σε πολτό, περιεκτικότητας σε νερό ≤70% και ≥45% κολλώδης υφής χωρίς ξένες προσμίξεις και ξερά άλατα ασβεστίου. Ο πολτός του ασβέστη πρέπει να είναι καλά σβησμένος και ωριμασμένος (τουλάχιστον επί 16 ώρες) στις εγκαταστάσεις του παραγωγού ή του προμηθευτή. Ο πολτός που προέρχεται από το σβήσιμο του ασβέστη δεν πρέπει να περιέχει θρόμβους ή στερεές ουσίες και να αποτελείται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από κολλοειδούς μορφής ασβέστη. Γενικά για τον ασβέστη ισχύει το πρότυπο ΕΝ 459- 1:2001. Οι συσκευασίες θα φέρουν τη σφραγίδα του εργοστασίου παραγωγής του υλικού. Σακιά σε συσκευασία 20 kgr, ΕΛΟΤ ΕΝ 459-1.

6.  Μαρμαροκονία 20 κιλών.

Η μαρμαροκονία θα προέρχεται από καθαρό μάρμαρο, θα είναι της καλύτερης ποιότητας, λευκή, αμιγής, απαλλαγμένη ξένων ουσιών και λεπτόκοκκη (0,1-1,5mm). Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι πούδρα και θα είναι επίσης καλά λειοτριμμένη, ΕΛΟΤ ΕΝ 13139.

7.  Οπτόπλινθος διαστάσεων 9Χ12Χ19.

Τούβλα διαστάσεων 9Χ12Χ19. Η παράδοση θα γίνεται σε παλέτες. Οι οπτόπλινθοι διαστάσεων 9Χ12Χ19cm . θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με την ΠΤΠ Δ100 (ΥΑ Δ14/535Θ9Ο). Οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των οπτόπλινθων προσδιορίζονται στην ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00:2009. Οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι οπτόπλινθοι είναι τα παρακάτω:

· Να είναι καλά ψημένοι, σκληροί και όχι εύθρυπτοι, με ομοιόμορφο χρώμα

· Να μην είναι υαλοποιημένοι

· Το σχήμα όλων των τεμαχίων πρέπει να είναι κανονικό. Δεν επιτρέπονται αποκλίσεις εκτός των προδιαγεγραμμένων ανοχών.

· Να υπάρχει σταθερότητα του σχήματος και των διαστάσεων σε όλα τα τεμάχια.

· Να αναδίδουν με κρούση καθαρό ήχο.

· Να μην έχουν ρωγμές, σκασίματα, ραγίσματα, παραμορφωμένα τεμάχια, να μην περιλαμβάνουν κομμάτια ασβέστη ή άλλα ξένα σώματα.

· Να είναι πολύ καλά διαμορφωμένοι, με λεία λεπτόκοκκη επιφάνεια και ακμές χωρίς ελλείψεις.

· Να είναι ανθεκτικοί στον παγετό

· Να απορροφούν νερό έως και 16% κατά βάρος ξερού τούβλου.

8. Τσιμεντόλιθος.

Οι τσιμεντόλιθοι θα είναι διαστάσεων 39Χ15Χ19cm αρίστης ποιότητας, κατασκευασμένοι Τουλάχιστον 28 ημέρες πριν και με εμφανές το χρώμα σκλήρυνσης, Οι τσιμεντόλιθοι πρέπει να συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας και να είναι ελεγμένοι και εγκεκριμένοι ως προς τη συστολή ξήρανσης και την ικανοποιητική ξήρανση σε συνθήκες περιβάλλοντος, Η αντοχή σε θλίψη και η υδατοαπορροφητικότητα των τσιμεντόλιθων προσδιορίζονται με δοκιμές βάση του ΕΝ 772 και του ASTM C 140, Πρέπει επίσης να έχουν την ίδια εμφάνιση (ιδιαίτερα υφή) και να έχουν συντηρηθεί με τις ίδιες διαδικασίες, Η παράδοση θα γίνεται σε παλέτες, ΕΛΟΤ ΕΝ771-3,

9. Κόλλα Πλακιδίων

25 κιλών Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων με υψηλή αρχική και τελική αντοχή συγκόλλησης, αντοχή στην υγρασία και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Κατάλληλη για συγκολλήσεις πλακιδίων παντός τύπου, εφαρμογή σε οποιοδήποτε υπόστρωμα δαπέδου ή τοίχου τσιμεντοειδούς βάσης, εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου, ανθεκτική σε υγρό περιβάλλον και μεγάλη αντοχή στον παγετό. Χρόνος αποθήκευσης υλικού 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, Η κόλλα θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 12004 και με αντοχή πρόσφυσης σύμφωνα με ΕΝ1348. Υλικό πιστοποιημένο με τη σήμανση CE. 6

10.  Πλέγμα Τ139 (2μ Χ 5μ) .
Το δομικό πλέγμα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00:2009.
11.  Πρόχυτα κράσπεδα.
Τα πρόχυτα κρασπέδα από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20, διατομής 0,15X0,30 m και 0,15x0,26 m, με απότμηση, οι ιδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στην ΕΤΕΠ με κωδικό
12. Πλάκες πεζοδρομίου 50Χ50 ή 40Χ40

Τσιμεντένιες πλάκες βαριάς κυκλοφορίας (κατηγορίας Ι), πάχους 5cm, άνω στρώσης πάχους τουλάχιστον 2,5cm από λευκό τσιμέντο, διαστάσεων 0,50m x 0,50m και 0,40m x 0,40m , οι οποίες θα πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές του τ,Υ,Δ,Ε, (Π,Τ,Π, Δ,Τ, 625,88/1959, ΦΕΚ219/9,10,59) και οι οποίες θα συγκολλούνται με κονίαμα, σύμφωνα με την Π,Τ,Π, Τ87, Οι προκατασκευασμένες πλάκες από σκυρόδεμα που προορίζονται για πλακόστρωση πεζοδρομίων πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ1339:2003, Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει η συμμόρφωση των πλακών με τα κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή των διαστάσεων, αντοχή σε θλίψη, φθορά σε τριβή και στην υδατοαπορροφητικότητα, Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο ΕΝ13369:2004.

13. Τεχνητοί κυβόλιθοι .

Οι τεχνητοί κυβόλιθοι είναι συμπαγή προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα σε διάφορα σχήματα και διαστάσεις (ελαχίστου ύψους 6 εκ,) και διαφόρων χρωμάτων και σύμφωνα με την ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00:2009.

14. Σιδηρός οπλισμός Φ16, μήκους 4μ

Ράβδοι σιδήρου στους οποίους η περιεκτικότητα σε άνθρακα είναι μικρότερη από 0,3% για την κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος και λοιπών εργασιών όπως η κατασκευή συνδετήρων, τσερκιών. Οι ράβδοι είναι κυκλικής διατομής και διαμέτρου Φ16.

15. Πλέγμα Β500C. 
Το δομικό πλέγμα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00:2009
16. Πλακίδια τοίχων :διάφορα χρώματα διαστάσεων 30χ30,Α΄Ποιότητας
17. Πλακίδια δαπέδων :διάφορα χρώματα διαστάσεων 40χ40,Α΄Ποιότητας

18. 18.Κεραμίδι ρωμαικού τύπου. Διαστάσεων 42χ27,3cm , βάρους 3850 γρ, με μεγάλη αντοχή στον παγετό,θερμομωνοτικά.
19. Στόκος πλακιδίων: Αρμόστοκος υψηλών επιδόσεων, ταχείας πήξης και ωρίμανσης, τροποποιημένος με πολυμερή, που δε δημιουργεί κηλίδες αλάτων, για αρμούς από 2 έως 20 mm, υδατοαπωθητικός, με DropEffect® και αντιμυκητιακή δράση χάρη στην τεχνολογία BioBlock®.
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ       

Η  ΜΗΧ. 

ΧΩΡΟΤ. ΠΟΛΕΟΔ. & ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΠΤ.
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 10/06/2026

Ο  ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ



	ΚΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
	ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΕΚΟΣ

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ




	                [image: image4.png]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΝΟΜΟΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                                

ΔΗΜΟΣ  ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	Αρ. Μελέτης 10/2026
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.863,84€
CPV: 44111000-1


                                             ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	ΟΜΑΔΑ Α - Α.Λ.Ε. 030.2410106.015

	ΠΙΣΤΩΣΗ 25.000 €

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	Μ.Μ
	Ποσότ.
	Τ.Μ
	Δαπάνη

(ΕΥΡΩ)

	
	
	
	
	
	Μερική

Δαπάνη

	1
	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)
	Χλγ
	3200
	1,20
	3.840,00

	2
	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)
	Χλγ
	2100
	1,40
	2.940,00

	3
	Άμμο λατομείου κονιαματων
	Χλγ
	198
	20,00
	3.960,00

	4
	Πολτός Ασβεστη
	μ3
	5
	100,00
	500,00

	5
	Άμμος Θαλάσσης
	μ3
	5
	50,00
	250,00

	6
	Χαλίκι Θραυστο Λατομείου
	μ3
	100
	19,00
	1.900,00

	7
	Πλακες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα
	μ2
	70
	11,00
	770,00

	8
	Πλακες πεζοδρομίου Βότσαλο
	μ2
	9
	13,00
	117,00

	9
	Κυβόλιθοι
	μ2
	150
	13,00
	1.950,00

	10
	Προχυτα κρασπεδα από σκυρόδεμα
	μμ
	25
	7,00
	175,00

	11
	Τσιμεντοπλινθοι Διακ Διαστ 39χ19χ19
	Τεμ
	50
	0,75
	37,50

	12
	Τσιμεντοσωλήνες Φ80
	Τεμ
	5
	70
	350,00

	13
	Τσιμεντοσωλήνες Φ200
	Τεμ
	5
	200,00
	1.000,00

	14
	Τσιμέντο κοινό
	Χλγ
	10.000
	0,16
	1.600,00

	15
	Συρμα οικοδομων
	Χλγ
	72
	2,00
	144,00

	16
	Ηλοι κοινοι (προκες)
	Χλγ
	100
	1,80
	180,00

	17
	Ατσαλόκαρφα (κουτί 400 γραμ.)
	Τεμ.
	200
	2,00
	400,00

	
	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α
	20.113,50

	
	
	
	
	ΦΠΑ (24%)
	4.827,24

	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Α
	24.940,74

	ΟΜΑΔΑ Β - Α.Λ.Ε 030.2410106.011

	ΠΙΣΤΩΣΗ 10.000 €

	18
	Πολτός Ασβεστη
	μ3
	4
	65,00
	260,00

	19
	Χαλικι Θραυστο Λατομείου
	μ3
	50
	19,00
	950,00

	20
	Τσιμέντο κοινό
	Χλγ
	22.000
	0,16
	3.520,00

	21
	Διάκενοι τυποποιημένοι οπτόπλινθοι 9χ12χ19
	Τεμ
	700
	0,22
	154,00

	22
	Λευκό τσιμέντο σάκοι 25χλγ
	Τεμχ
	90
	7,00
	630,00

	23
	Μαρμαρόσκονη
	Τον
	5
	90,00
	450,00

	24
	Άμμος Θαλάσσης
	μ3
	5
	50,00
	250,00

	25
	Κεραμίδι ρωμαϊκού τύπου
	Τεμχ
	840
	1,00
	840,00

	26
	Πλακίδια τοίχων GROUP 1
	μ2
	55
	7,50
	412,50

	27
	Πλακίδια δαπέδων GROUP 4
	Τεμ.
	250
	1,20
	300,00

	28
	Κόλλα πλακιδίων
	χγρ
	200
	0,33
	66,00

	29
	Στόκος πλακιδίων
	χγρ
	30
	0,9
	27,00

	30
	Επισκευαστικά τσιμεντοειδή σάκοι 25 κιλών
	Τεμχ
	13
	11,00
	143,00

	
	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β
	8.002,50

	
	
	
	
	ΦΠΑ (24%)
	1.920,60

	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Β
	9.923,10

	
	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β
	28.116,00

	
	
	
	
	ΦΠΑ (24%)
	6.747,84

	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Α+Β
	34.863,84


	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ       
Η  ΜΗΧ. 

ΧΩΡΟΤ. ΠΟΛΕΟΔ. & ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΠΤ.
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 10/06/2026

Ο  ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ



	ΚΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
	ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΕΚΟΣ

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ




	[image: image5.png]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΝΟΜΟΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                                

ΔΗΜΟΣ  ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	Αρ. Μελέτης : 10/2026
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.863,84€
CPV: 44111000-1


ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ)

ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο Προμήθειας

Η παρούσα περιγραφή έχει ως αντικείμενο την προμήθεια οικοδομικών υλικών για την συντήρηση πεζοδρομίων πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων καθώς και την προμήθεια οικοδομικών υλικών για την συντήρηση κτιρίων του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων

ΑΡΘΡΟ 2ο : Ισχύουσες διατάξεις

1. Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τον Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114 Α΄/8-6-2006 ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

4. Τον Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19Α΄/1-2-1995) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

5. Του Ν.2307 (ΦΕΚ 13Α’/15-6-1995) «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

6. Του Ν.1797 (ΦΕΚ 164Α’/1988) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

7. Του Ν.3548 (ΦΕΚ 68Α’/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

8. Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»

9. Ν.4013/11 άρθρα 1, 4 και 11 (Φ.Ε.Κ. 204/Α’/15-9-2011): «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α’/2012), της

10. Κ.Υ.Α. Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400/Β’/2012), το άρθρο 7 του Ν.4051/2012, το άρθρο 238 του Ν.4072/2012, το άρθρο 61 του Ν.4146/2013 και το άρθρο 58 παρ.2 του N.4155/2013,

11. ΦΕΚ Α 120/29.5.2013

12. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

13. Του N. 3861 (ΦΕΚ 112Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

14. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2026 τον Α.Λ.Ε. 030.2410106.015 με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών κλπ υλικών συντήρησης οδών, πλατειών, πεζοδρομίων και λοιπών εγκαταστάσεων», και τον Α.Λ.Ε 030.2410106.011  με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τη συντήρηση κτιρίων»

15. Τις ανάγκες του Δήμου που επιβάλλουν την προμήθεια.

ΑΡΘΡΟ 3ο : Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή

Η παρούσα αφορά την προμήθεια οικοδομικών υλικών για την συντήρηση πεζοδρομίων πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και προμήθεια οικοδομικών υλικών για την συντήρηση κτιρίων του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων. Η επιλογή των υλικών έγινε με βάση τις ανάγκες του τμήματος των τεχνικών υπηρεσιών για τις απαιτούμενες κατασκευές και επισκευές που προβλέπεται ότι θα απαιτηθούν ,αλλά και της εμπειρίας προηγουμένων χρόνων όσον αφορά τη λειτουργία του συνεργείου ως προς τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για ανάλογες κατασκευές και επισκευές.
ΑΡΘΡΟ 4ο : Τιμές προσφορών

Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης.

Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμείνει σταθερή, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη.
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Ο υποψήφιος προμηθευτής μπορεί για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς, να χρησιμοποιήσει το έντυπο του προϋπολογισμού προσφοράς της παρούσας μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 5ο : Κρατήσεις- φόροι/ Πληρωμή

Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους – βάσει των κείμενων διατάξεων- φόρους, τέλη και κρατήσεις πλην του ΦΠΑ που βαραίνει τον Δήμο. Η καταβολή του ποσού θα γίνει ύστερα από έκδοση σχετικού τιμολογίου, όπως προβλέπεται από την οδηγία Ε.Ε. 2014/55ΕΕ άρθρο 148-154 του Ν.4601/2019 περί ηλεκτρονικής τιμολόγησης Ν.4872/2022 άρθρο και ΚΥΑ 46901/2024 και του Ν. 4412/2016 άρθρο 53 παρ.2

ΑΡΘΡΟ 6ο : Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβής ειδών

Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα μέχρι τις 31/12/2026 από την υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση δύναται να γίνεται και τμηματικά.

ΑΡΘΡΟ 7ο : Παραλαβή

Η διαδικασία της παραλαβής των ποσοτήτων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει  ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών.

ΑΡΘΡΟ 8ο : Εκχώρηση

Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων.

ΑΡΘΡΟ 9ο : Παράταση

Η υπογραφείσα σύμβαση που θα προκύψει από την παρούσα μελέτη δύναται να παραταθεί για χρονικό διάστηκα ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό χρόνο παράδοσης σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 206 του Ν. 4412/21016 και εφόσον συμφωνήσουν σε αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη.

	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ       

Η  ΜΗΧ. 

ΧΩΡΟΤ. ΠΟΛΕΟΔ. & ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΠΤ.
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 10/06/2026

Ο  ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ



	ΚΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
	ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΕΚΟΣ

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ




10

