
. ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2023
ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2026
Α.Λ.Ε : 015. 2410106.030
CPV: 16160000-4 (Διάφορα είδη εξοπλισμού κηπουρικής)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 9.985,10€
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2026 
ΤΕΧΝΙΚΗ     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

      Η  παρούσα μελέτη  προβλέπει την  προμήθεια υλικών για την συντήρηση και επισκευή γηπέδων του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων με την προϋπόθεση τήρησης των προδιαγραφών-χαρακτηριστικών,  που  αναφέρονται  στην  παρούσα  μελέτη.  

      Τα  υλικά αυτά,  θα  χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής των συστημάτων άρδευσης των γηπέδων χλοοτάπητα του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων.

   Η  δαπάνη  για  την  προμήθεια  συμπεριλαμβανομένου  και  του  Φ.Π.Α.  ανέρχεται  στα 9.985,10€. Η κάλυψη  της ανωτέρω  δαπάνης  έχει προβλεφθεί  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων του  τρέχοντος  έτους (Α.Λ.Ε  015. 2410106.030).

    Ο  προμηθευτής  θα  παραδίδει τα  υπό προμήθεια υλικά  στα  διοικητικά  όρια  του  Δήμου  Διρφύων - Μεσσαπίων,  όπου  του  υποδειχθεί με δική του ευθύνη  και  με  δικά  του  έξοδα.
Ψαχνά, 11./06../2026                                                       Θεωρήθηκε, 11./06./2026
   Συντάχθηκε                                                                  

Τσομώκος Αθανάσιος                                                 Ντελέκος Ιωάννης       

Γεωπόνος ΠΕ                                                          Τ.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2026 
                  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

· Ηλεκτροβάνα 2 ιντσών: Ηλεκτροβάνα πλαστική 2 ιντσών (θηλυκή) αντοχής 10 atm (παρόμοια ως προς τις διαστάσεις και τα τεχνικά χαρ/κα με τις ηλ/βανες τύπου RAINBIRD)
· Ηλεκτροβάνα 2 ιντσών: Ηλεκτροβάνα πλαστική 2 ιντσών (θηλυκή) αντοχής 10 atm (παρόμοια ως προς τις διαστάσεις και τα τεχνικά χαρ/κα με τις ηλ/βανες τύπου RPE)
· Διάφραγμα ηλεκτροβάνας 2 ιντσών: Διάφραγμα ηλεκτροβάνας διαμέτρου 2 ιντσών, πλαστικής 10 atm (συμβατό με τις ηλ/βανες τύπου RPE).
· Διάφραγμα ηλεκτροβάνας     11/2 ιντσών: Διάφραγμα ηλεκτροβάνας διαμέτρου 11/2  ιντσών, πλαστικής 10 atm (συμβατό με τις ηλ/βανες τύπου RPE).
· Πηνίο ηλ/βάνας: Πηνίο ηλεκτροβάνας, πλαστικής 10 atm (συμβατό με τις ηλ/βανες τύπου RPE).
· Πηνίο ηλ/βάνας : Πηνίο ηλεκτροβάνας πλαστικής 10 atm (συμβατό με τις ηλ/βανες τύπου RAINBIRD).
· Διάφραγμα ηλεκτροβάνας 2 ιντσών: Διάφραγμα ηλεκτροβάνας διαμέτρου 2 ιντσών, πλαστικής 10 atm (συμβατό με τις ηλ/βανες τύπου RAINBIRD).
· Τριπλός αρθρωτός βραχίονας (Swing Joint): Εξάρτημα σύνδεσης των εκτοξευτήρων νερού (pop – up) με τους υπόγειους αγωγούς ποτίσματος, με το μήκος του βραχίονα να είναι 12 ίντσες (περίπου 30 εκατοστά), με την διάμετρο της εισόδου/εξόδου να είναι 1 ίντσα (1"), και την μέγιστη αντοχή σε πίεση λειτουργίας να φτάνει τα 22 bar (παρόμοια ως προς τις διαστάσεις και τα τεχνικά χαρ/κα με τον αρθρωτό βραχίονα SJ-12-100-22 της Rain Bird).
· Εκτοξευτήρες νερού (pop – up) ακτίνας 11,9 έως 21,6 μέτρων: Εκτοξευτήρες νερού με μέγεθος εισόδου 1 ίντσας θηλυκό, ύψος ανάδυσης και συνολικό ύψος εκτοξευτήρα 10cm και 20cm αντίστοιχα, εύρος πίεσης λειτουργίας 2,8 έως 7 bar, ρυθμός ροής 0,82 έως 7,24 m3/h και ακτίνα ενέργειας 11,9 έως 21,6m (παρόμοια ως προς τις διαστάσεις και τα τεχνικά χαρ/κα με τα pop – up τύπου Hunter I-25).

· Εκτοξευτήρες νερού (pop – up) ακτίνας 17,4 έως 24,7 μέτρων: Εκτοξευτήρες νερού με μέγεθος εισόδου 1 ίντσας θηλυκό, ύψος ανάδυσης και συνολικό ύψος εκτοξευτήρα 12,7cm και 25,7cm αντίστοιχα, εύρος πίεσης λειτουργίας 3,5 έως 6,9 bar, ρυθμός ροής 2,54 έως 8,24 m3/h και ακτίνα ενέργειας 17,4 έως 24,7m (παρόμοια ως προς τις διαστάσεις και τα τεχνικά χαρ/κα με τα pop – up τύπου Rainbird 8005). 

· Εκτοξευτήρες νερού (pop – up) ακτίνας 13 έως 21,6 μέτρων:
Εκτοξευτήρες νερού με μέγεθος εισόδου 1 ίντσας θηλυκό, ύψος ανάδυσης και συνολικό ύψος εκτοξευτήρα 10cm και 20cm αντίστοιχα, εύρος πίεσης λειτουργίας 2,8 έως 6,2 bar, ρυθμός ροής 1,2 έως 6,6 m3/h, ακτίνα ενέργειας 13 έως 21,6m (παρόμοια ως προς τις διαστάσεις και τα τεχνικά χαρ/κα με τα pop – up τύπου K RAIN PROSPORT)
· Εκτοξευτήρας νερού (pop-up) ακτίνα ποτίσματος 6.4 έως 15.8 μέτρα: Μέγεθος εισόδου 3/4'' θηλυκό, , ύψος ανάδυσης 10cm, με ρύθμιση γωνίας ποτίσματος από 40ο έως 360ο  (παρόμοια ως προς τις διαστάσεις και τα τεχνικά χαρ/κα με τα pop – up τύπου Hunter PGP) 

· Εσωτερικό ρυθμιζόμενου εκτοξευτήρα νερού κρουστικόυ ακτίνας 20 έως 30 μέτρων: Ορειχάλκινο εσωτερικό ρυθμιζόμενου κρουστικού εκτοξευτήρα νερού γηπέδων (περιλαμβάνονται τα ακροφύσια) γωνίας 180ο παροχής 7 έως 20 κ.μ. ανά ώρα και ακτίνας ενέργειας από 20 έως 30 μέτρα (παρόμοια ως προς τις διαστάσεις και τα τεχνικά χαρ/κα με το μοντέλο Ε31S ME της Rolland).
· Εσωτερικό κρουστικόυ πλήρους κύκλου εκτοξευτήρα νερού ακτίνας 20 έως 30 μέτρων: Ορειχάλκινο εσωτερικό κρουστικού εκτοξευτήρα νερού γηπέδων, πλήρους κύκλου (περιλαμβάνονται τα ακροφύσια) παροχής 7 έως 20 κ.μ. ανά ώρα και ακτίνας ενέργειας από 20 έως 30 μέτρα (παρόμοια ως προς τις διαστάσεις και τα τεχνικά χαρ/κα με το μοντέλο Ε31CH ME της Rolland).
· Κρουστικός εκτοξευτήρας νερού πλήρους κύκλου ακτίνας 20 έως 30 μέτρων: Κρουστικός εκτοξευτήρας νερού πλήρους περιστροφής με το ορειχάλκινο εσωτερικό και την βάση (περιλαμβάνονται τα ακροφύσια) παροχής 7 έως 20 κ.μ. ανά ώρα και ακτίνας ενέργειας από 20 έως 30 μέτρα (παρόμοια ως προς τις διαστάσεις και τα τεχνικά χαρ/κα με το μοντέλο Ε31CH ME της Rolland).
Ψαχνά, 11./06./2026                                                       Θεωρήθηκε, 11./06./2026
   Συντάχθηκε                                                                  

Τσομώκος Αθανάσιος                                                 Ντελέκος Ιωάννης       

Γεωπόνος ΠΕ                                                          Τ.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2026 
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
Τα υπό προμήθεια είδη θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής των συστημάτων άρδευσης των γηπέδων χλοοτάπητα του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων. Αναλυτικά τα είδη που θα χρησιμοποιηθούν και οι ποσότητες αυτών ανά γήπεδο χλοοτάπητα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
	ΕΙΔΟΣ
	ΤΡΙΑΔΑ
	ΠΟΛΙΤΙΚΑ
	ΚΑΣΤΕΛΛΑ
	ΨΑΧΝΑ
	ΠΟΥΡΝΟΣ
	ΚΑΘΕΝΟΙ
	ΣΥΝΟΛΟ

	Ηλεκτροβάνα 2 ιντσών τύπου RPE
	
	
	
	2
	
	
	2

	Ηλεκτροβάνα 2 ιντσών τύπου RAINBIRD
	
	
	
	
	
	2
	2

	Διάφραγμα ηλεκτροβάνας 2 ιντσών τύπου RPE
	
	2
	1
	
	
	
	3

	Διάφραγμα ηλεκτροβάνας     11/2 ιντσών τύπου RPE
	6
	6
	6
	4
	
	
	22

	Πηνίο ηλ/βάνας τύπου RPE
	6
	6
	6
	7
	
	
	25

	Πηνίο ηλ/βάνας  τύπου RAINBIRD
	
	
	
	
	3
	2
	5

	Διάφραγμα ηλεκτροβάνας 2 ιντσών τύπου RAINBIRD
	
	
	
	
	3
	2
	5

	Τριπλός αρθρωτός βραχίονας (Swing Joint)
	
	
	
	
	
	1
	1

	Εκτοξευτήρες νερού (pop – up) ακτίνας 11,9 έως 21,6 μέτρων τύπου Hunter I-25
	2
	2
	3
	3
	
	
	10

	Εκτοξευτήρες νερού (pop – up) ακτίνας 17,4 έως 24,7 μέτρων τύπου Rainbird 8005
	
	
	
	
	
	
	5

	Εκτοξευτήρες νερού (pop – up) ακτίνας 13 έως 21,6 μέτρων τύπου K RAIN PROSPORT
	
	
	
	
	3
	2
	5

	Εκτοξευτήρας νερού (pop-up) ακτίνα ποτίσματος 6.4 έως 15.8 μέτρα τύπου Hunter PGP
	10
	
	
	
	
	
	10

	Κρουστικός εκτοξευτήρας νερού πλήρους κύκλου ακτίνας 20 έως 30 μέτρων
	
	
	
	1
	
	
	1

	Εσωτερικό ρυθμιζόμενου εκτοξευτήρα νερού κρουστικόυ ακτίνας 20 έως 30 μέτρων
	1
	
	
	
	
	
	1

	Εσωτερικό κρουστικόυ πλήρους κύκλου εκτοξευτήρα νερού ακτίνας 20 έως 30 μέτρων
	1
	
	
	2
	
	
	3


Ψαχνά, 11./06./2026                                                       Θεωρήθηκε, 11./06./2026
   Συντάχθηκε                                                                  

Τσομώκος Αθανάσιος                                                 Ντελέκος Ιωάννης       

Γεωπόνος ΠΕ                                                          Τ.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2026 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	ΕΙΔΟΣ
	ΜΟΝΑΔΑ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)
	ΣΥΝΟΛΟ (€)

	Ηλεκτροβάνα 2 ιντσών τύπου RPE
	τεμ.
	2
	81,00
	162,00

	Ηλεκτροβάνα 2 ιντσών τύπου RAINBIRD
	τεμ.
	2
	154,00
	308,00

	Διάφραγμα ηλεκτροβάνας 2 ιντσών τύπου RPE
	τεμ.
	3
	23,00
	69,00

	Διάφραγμα ηλεκτροβάνας     11/2 ιντσών τύπου RPE
	τεμ.
	22
	18,00
	396,00

	Πηνίο ηλ/βάνας τύπου RPE
	τεμ.
	25
	22,50
	562,50

	Πηνίο ηλ/βάνας  τύπου RAINBIRD
	τεμ.
	5
	85,00
	425,00

	Διάφραγμα ηλεκτροβάνας 2 ιντσών τύπου RAINBIRD
	τεμ.
	5
	85,00
	425,00

	Τριπλός αρθρωτός βραχίονας (Swing Joint)
	τεμ.
	1
	65,00
	65,00

	Εκτοξευτήρες νερού (pop – up) ακτίνας 11,9 έως 21,6 μέτρων τύπου Hunter I-25
	τεμ.
	10
	85,00
	850,00

	Εκτοξευτήρες νερού (pop – up) ακτίνας 17,4 έως 24,7 μέτρων τύπου Rainbird 8005
	τεμ.
	5
	196,00
	980,00

	Εκτοξευτήρες νερού (pop – up) ακτίνας 13 έως 21,6 μέτρων τύπου K RAIN PROSPORT
	τεμ.
	5
	78,00
	390,00

	Εκτοξευτήρας νερού (pop-up) ακτίνα ποτίσματος 6.4 έως 15.8 μέτρα τύπου Hunter PGP
	τεμ.
	10
	23,00
	230,00

	Κρουστικός εκτοξευτήρας νερού πλήρους κύκλου ακτίνας 20 έως 30 μέτρων
	τεμ.
	1
	710,00
	710,00

	Εσωτερικό ρυθμιζόμενου εκτοξευτήρα νερού κρουστικόυ ακτίνας 20 έως 30 μέτρων
	τεμ.
	1
	530,00
	530,00

	Εσωτερικό κρουστικόυ πλήρους κύκλου εκτοξευτήρα νερού ακτίνας 20 έως 30 μέτρων
	τεμ.
	3
	650,00
	1.950,00

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	8.052,50

	Φ.Π.Α. (24%)
	1.932,60

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με Φ.Π.Α.)
	9.985,10


Οι τιμές προέκυψαν από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς

Ψαχνά, 11./06../2026                                                       Θεωρήθηκε, 11./06./2026
   Συντάχθηκε                                                                  

Τσομώκος Αθανάσιος                                                 Ντελέκος Ιωάννης       

Γεωπόνος ΠΕ                                                          Τ.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2026 
ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο  1ο   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
       Η  παρούσα μελέτη  προβλέπει την  προμήθεια υδραυλικών υλικών για την συντήρηση και επισκευή των δικτύων άρδευσης των γηπέδων του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων με την προϋπόθεση τήρησης των προδιαγραφών-χαρακτηριστικών,  που  αναφέρονται  στην  παρούσα  μελέτη.    
Άρθρο  2ο    ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
       Η εκτέλεση της προμήθειας  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/8-8-2016 περί Δημοσίων συμβάσεων.

ΑΡΘΡΟ 3ο  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά του διαγωνιζομένου θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω:

Α. Οικονομική προσφορά που θα περιλαμβάνει τιμή προσφοράς ανά είδος.

Β. Υπεύθυνη δήλωση αναδόχου ότι έχει λάβει γνώση της μελέτης και αποδέχεται πλήρως τους όρους και τις προδιαγραφές αυτής

Άρθρο   4ο    ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΑ
    Αν τα χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια  ειδών ,δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης, δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές της μελέτης ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες (αντικατάσταση ειδών), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και όρους των συμβατικών στοιχείων της προμήθειας.                                                    
Ψαχνά, 11./06./2026                                                       Θεωρήθηκε, 11./06./2026
       Συντάχθηκε                                                                  

    Τσομώκος Αθανάσιος                                                 Ντελέκος Ιωάννης       

    Γεωπόνος ΠΕ                                                          Τ.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
9

