ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΠΟ: …………………………
ΠΡΟΣ : 

«ΔΗΜΟ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ- 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ»

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ …………………………
1. Αφού μελέτησα/με τους όρους των εγγράφων της Υπ αριθμ:………….. πρόσκλησης και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη αντίληψη του αντικειμένου της  προμήθειας εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να εκτελέσουμε και συμπληρώσουμε το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου. 
2. Το συνολικό ποσό της προσφοράς αναλύεται στον Πίνακα Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτεται. 

3. Συμφωνούμε πως η προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που ορίζεται στην τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών του Δήμου, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής.  

4. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η προσφορά μας αυτή μαζί με τη γραπτή αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	Inverters

	Α/Α
	Περιγραφή Εξοπλισμού
	Τεμ
	ΚΟΣΤΟΣ Μονάδας
	ΚΟΣΤΟΣ Συνολικό χωρίς ΦΠΑ

	1
	Inverter για σύνδεση με μπαταρία 24V και έξοδο 500VA με πρίζα σούκο και 5 έτη εγγύηση τύπου Victron Energy 
	2
	
	

	2
	Inverter για σύνδεση με μπαταρία 12V και έξοδο 375VA με πρίζα σούκο και 5 έτη εγγύηση τύπου Victron Energy 
	1
	
	

	Αυτονομία Σταθμών

	Α/Α
	Περιγραφή Εξοπλισμού
	Πλήθος
	ΚΟΣΤΟΣ Μονάδας
	ΚΟΣΤΟΣ Συνολικό χωρίς ΦΠΑ

	2
	Σετ 3χ Ρυθμιστές φόρτισης 2x 100/30A SMART και 3χ 100/20 με θύρα VE direct
Eπιπλέον 

1χ Μπαταρία 12V/ 100Αh τεχνολογίας LFP
1χ Μπαταρία 24V 100Αh τεχνολογίας LFP
2χ Μπαταρίες 12V/ + 1x 24V τεχνολογίας LFP με BMS 60-100A, 314Αh έκαστη

8χ Φ/Β πλαίσια, 465W half-cut 

5χ ερμάρια πλαστικού τύπου 50χ30


	1
	
	

	ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ

	3
	Τυπική Αντλία χλωρίωσης με παρελκόμενα Λάστιχο 4/6 50μ 

Πλαστικές βάνες δειγματοληψίας ½’’ χ4
	6
	
	

	ΟΡΓΑΝΟ ΧΛΩΡΙΟΥ

	4
	1 τεμ Αισθητήριο μέτρησης ελευθέρου Χλωρίου DPD τύπου CL17sc HACH
Συνδρομή λογισμικού για  12 μήνες στην τηλεμετρία για όλους τους σταθμούς

Εγκατάσταση modem σύνδεση Cloud server
	1
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	

	
	
	ΦΠΑ 24%
	

	
	
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	


	Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου: 
	

	Όνομα υπογράφοντος:
	

	Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος:
	

	Ιδιότητα υπογράφοντος:
	

	Ημερομηνία:
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