ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΠΟ…………………………………….
ΠΡΟΣ : 

«ΔΗΜΟ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ- 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ»

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ……………………….
1. Αφού μελέτησα/με τους όρους των εγγράφων της Υπ αριθμ ………………….πρόσκλησης   και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη αντίληψη του αντικειμένου της προμήθειας εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να εκτελέσουμε και συμπληρώσουμε το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου. 
2. Το συνολικό ποσό της προσφοράς αναλύεται στον Πίνακα Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτεται. 

3. Συμφωνούμε πως η προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που ορίζεται στην τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών του Δήμου, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής.  
4. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η προσφορά μας αυτή μαζί με τη γραπτή αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΜΑΔΑ Α: Α.Λ.Ε.: 070.2420301.038 «Συντήρηση και επισκευή κεντρικής Θέρμανσης» 
CPV: 50531100-7 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης καυστήρων» 
	Α/Α
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
	ΣΥΝΟΛΟ

	1
	Εργασίες συντήρησης για την τοποθέτηση λέβητα και καμινάδας inox για το 3ο Δημοτικό Σχολείου Ψαχνών
	Ε/Ω
	36
	
	

	2
	Aντικατάσταση δοχείου διαστολής 100 λίτρων 

ΕΠΑΛ ΨΑΧΝΩΝ
	Ε/Ω
	2
	
	

	3
	Aντικατάσταση 16 θερμαντικών σωμάτων με διακόπτες απομόνωσης 

Γενικό Λύκειο Ψαχνών
	Ε/Ω
	20
	
	

	4
	Αντικατάσταση βαλβίδας ασφαλείας και αυτομάτου πλήρωσης Δημοτικό σχολείο Καστέλλας
	Ε/Ω
	1
	
	

	5
	Aντικατάσταση δοχείου διαστολής 50 λίτρων 

και αυτομάτου πλήρωσης Νηπιαγωγείου Μίστρου
	Ε/Ω
	2,5
	
	

	6
	Aντικατάσταση 3 θερμαντικού σώματος και τοποθέτηση μαγνητικής πετρελαίου Νηπιαγωγείο Πισσώνα 
	Ε/Ω
	3
	
	

	7
	Aντικατάσταση 2 θερμαντικού σώματος

Δημοτικό σχολείο Τριάδας
	Ε/Ω
	1,5
	
	

	8
	Aντικατάσταση 2 θερμαντικού σώματος

               Νηπιαγωγείο Τριάδας
	Ε/Ω
	1,5
	
	

	9
	Αντικατάσταση βαλβίδας ασφαλείας, δοχείου διαστολής και στήριξη 2 θερμ.σωμάτων Δημοτικό σχολείο Μακρυκάπας 
	Ε/Ω
	3
	
	

	10
	 Στήριξη 3 θερμαντικών σωμάτων

Γυμνάσιο Μακρυκάπας
	Ε/Ω
	2
	
	

	11
	Συντήρηση εγκατάστασης θέρμανσης με λέβητα ισχύος έως 100 KW
	ΤΕΜ
	10
	
	

	12
	Συντήρηση εγκατάστασης θέρμανσης με λέβητα ισχύος από 100 έως 200 KW
	ΤΕΜ
	7
	
	

	13
	Συντήρηση εγκατάστασης θέρμανσης με λέβητα ισχύος από 200 έως 300 KW
	ΤΕΜ
	2
	
	

	14
	Συντήρηση εγκατάστασης θέρμανσης με λέβητα ισχύος από 300 έως 600 KW
	ΤΕΜ
	5
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	

	ΦΠΑ 24%
	

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
	


ΟΜΑΔΑ Β/Α.Λ.Ε.:070.2410106.025  «Προμήθεια θερμουδραυλικού υλικού», 

                                                       CPV: 39715200-9 «Εξοπλισμός θέρμανσης»
	Α/Α
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
	ΤΙΜΗ

	1
	Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για τις εργασίες της Ομάδας Α.

 Παρατίθενται ενδεικτικές τιμές για τα υλικά στο παράρτημα της παρούσης 
	

	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	

	ΦΠΑ 24%
	

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
	


	Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου: 
	

	Όνομα υπογράφοντος:
	

	Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος:
	

	Ιδιότητα υπογράφοντος:
	

	Ημερομηνία:
	


PAGE  
2

