ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΠΟ: 
ΠΡΟΣ : 

«ΔΗΜΟ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ- 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ»

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
1. Αφού μελέτησα/με τους όρους των εγγράφων της Υπ αριθμ:……………………………………………… πρόσκλησης και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη αντίληψη του αντικειμένου της  προμήθειας εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να εκτελέσουμε και συμπληρώσουμε το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου. 
2. Το συνολικό ποσό της προσφοράς αναλύεται στον Πίνακα Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτεται. 

3. Συμφωνούμε πως η προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που ορίζεται στην τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών του Δήμου, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής.  

4. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η προσφορά μας αυτή μαζί με τη γραπτή αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ Σ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ
	ΣΥΝΟΛΟ

	1
	Λαμπτήρες LED 11W, E27, δημοτικού φωτισμού (Daylight-Ημέρας)
	ΤΕΜ.
	499
	
	

	2
	Λαμπτήρες LED 15W, E27, δημοτικού φωτισμού IP65 κατάλληλος για εξωτερικούς χώρους ( Daylight-Ημέρας)
	ΤΕΜ.
	1.284
	
	

	3
	Λάμπα ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης 150W, Ε40, 240V, σωληνωτή
	ΤΕΜ.
	100
	
	

	4
	Λάμπα HQI 150W
	ΤΕΜ.
	20
	
	

	   5


	Λάμπα σωληνωτή HQI 250W (Για προβολείς γηπέδου)
	ΤΕΜ.
	50
	
	

	6
	Λάμπα σωληνωτή HQI 400W (Για προβολείς γηπέδου)
	ΤΕΜ.
	25
	
	

	7
	Λάμπα T8 LED 10W

(Daylight)
	ΤΕΜ.
	50
	
	

	8
	Λάμπα T8 LED 18W

(Daylight)
	ΤΕΜ.
	50
	
	

	9
	Λάμπα GU10 7W (Daylight)
	ΤΕΜ.
	200
	
	

	10
	Καλώδιο τύπου Η03VV-F εύκαμπτο διατομής 2x0,75mm2
	M
	300
	
	

	11
	Καλώδιο τύπου Η05VV-F εύκαμπτο διατομής 2x1,00mm2
	M
	500
	
	

	12
	Καλώδιο τύπου Η05VV-F εύκαμπτο διατομής 3x1,5mm2
	M
	500
	
	

	13
	Καλώδιο τύπου Η05VV-F εύκαμπτο διατομής 2x2,5mm2
	M
	       300
	
	

	14
	Καλώδιο τύπου Η05VV-F εύκαμπτο διατομής 3x2,5mm2
	M
	500
	
	

	15
	Καλώδιο τύπου Η05VV-F εύκαμπτο διατομής 5x2,5mm2
	M
	200
	
	

	16
	Καλώδιο τύπου J1VV-U, R, S(NYY) διατομής 3x1.5mm2
	M
	1000
	
	

	17
	Καλώδιο τύπου J1VV-U, R, S(NYY) διατομής 3x2.5mm2
	M
	1000
	
	


	18
	Καλώδιο τύπου J1VV-U, R, S(NYY) διατομής 5x2.5mm2
	M
	700
	
	

	19
	Καλώδιο τύπου J1VV-U, R, S(NYY) διατομής 3X6mm2
	M
	100
	
	

	20
	Καλώδιο τύπου J1VV-U, R, S(NYY) διατομής 5x6mm2
	M
	100
	
	

	21
	Δεματικά 150x3,6mm
	ΤΕΜ.
	150
	
	

	22
	Δεματικά 130x4,8mm
	ΤΕΜ.
	30
	
	

	23
	Σωλήνας Cavidotto προστασίας καλωδίων Φ40 διπλού τοιχώματος (κουλούρα 50 m)
	Μ
	200
	
	

	24
	Σωλήνας ευθύγραμμος βαρέως τύπου ηλεκτρολογικός Φ25
	Μ
	40
	
	

	25
	Μούφα βαρέως τύπου ηλετρολογικού σωλήνα Φ25 
	ΤΕΜ.
	40
	
	

	26
	Σπιράλ ηλεκτρολογικό βαρέως τύπου  Φ25
	ΤΕΜ.
	50
	
	


	27
	Κολάρο Σωλήνα Βαρέως τύπου Φ25
	ΤΕΜ.
	60
	
	

	28
	ΝΤΟΥΙ  πορσελάνης Ε27 πλαφόν διαιρούμενο τύπου ΔΕΗ 
	ΤΕΜ.
	200
	
	

	29
	ΝΤΟΥΙ  πορσελάνης Ε40 (ΓΟΛΙΑΘ) σκέτο με βίδες
	ΤΕΜ.
	50
	
	

	30
	ΝΤΟΥΙ  πλαστικό Ε27 διαιρούμενο
	ΤΕΜ.
	50
	
	

	31
	Ταινία PVC μονωτική 19mmX0,15mmX20m(Λευκή) 
	ΤΕΜ.
	100
	
	

	32
	Ταινία PVC μονωτική 19mmX0,15mmX20m(Μαυρή))
	ΤΕΜ.
	100
	
	

	33
	Kλέμες αέρος καλωδίων : 1,5mm , 2,5mm , 

4mm, 6mm, 10mm, 16mm
	ΤΕΜ.
	10
	
	

	34
	Πίνακας διανομής 1Σειράς/4 Θέσεων IP65
	ΤΕΜ.
	5
	
	

	35
	Πίνακας διανομής 2Σειρών/24 Θέσεων IP65
	ΤΕΜ.
	2
	
	

	36
	Αυτόματη ασφάλεια 10Α (Μονοπολική)
	ΤΕΜ.
	10
	
	

	37
	Αυτόματη ασφάλεια 16 Α (Μονοπολική)
	ΤΕΜ.
	10
	
	

	38
	Αυτόματη ασφάλεια 16 Α (Τριπολική)
	ΤΕΜ.
	5
	
	

	   39


	Αυτόματη ασφάλεια 20 Α (Τριπολική)
	ΤΕΜ.
	5
	
	

	40
	Αυτόματη ασφάλεια 25 Α (Τριπολική)
	ΤΕΜ.
	5
	
	

	41
	Αυτόματη ασφάλεια 32 Α (Τριπολική)
	ΤΕΜ.
	5
	
	

	42
	Μεταγωγικός διακόπτης 1-0-2
	ΤΕΜ.
	2
	
	

	43
	Σπιράλ ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων τύπου VIOKAR μπετού Φ32 ενσωματωμένη ατσαλίνα (κουλούρα 25 m)
	Μ
	25
	
	

	44
	Φις αρσενικό στεγανό
	ΤΕΜ.
	30
	
	

	45
	Φις σούκο θηλυκό
	ΤΕΜ.
	30
	
	

	46
	Μετασχηματιστής- Μαγνητικό Ballast Νατρίου 150W 230V
	ΤΕΜ.
	30
	
	

	47
	Μετασχηματιστής- Μαγνητικό Ballast Νατρίου 250W 230V
	ΤΕΜ.
	20
	
	

	48
	Μετασχηματιστής HQI-  Υδραργύρου 400W 

	ΤΕΜ.
	20
	
	

	49
	Μετασχηματιστής -Μαγνητικό Ballast για λάμπα Υδραργύρου 250W 
	ΤΕΜ.
	20
	
	

	50
	Εκκινητής φωτισμού Ηλεκτρονικός Νατρίου υψηλής πίεσης μεταλλικών αλογονιδίων 70-400W
	ΤΕΜ.
	200
	
	

	51
	Χρονοδιακόπτης ημέρας 220V με ενσωματωμένη μπαταρία
	ΤΕΜ.
	5
	
	

	52
	Ρελέ ισχύος 3Ρ 15KW 
	ΤΕΜ.
	3
	
	

	53
	Ρελέ ισχύος 3Ρ 22KW 
	ΤΕΜ.
	3
	
	

	54
	Ρελέ ισχύος 3Ρ 30KW 
	ΤΕΜ.
	3
	
	

	55
	Ρελέ ισχύος 3Ρ 45KW 
	ΤΕΜ.
	3
	
	

	56
	Ρελέ ράγας δύο πόλων (2P)
	ΤΕΜ.
	20
	
	

	57
	Ρελέ ράγας τεσσάρων πόλων(4P)
	ΤΕΜ.
	15
	
	

	58
	Ρελέ τύπου λυχνίας (8Ρ) 48V AC
	ΤΕΜ.
	10
	
	

	59
	Ρελέ τύπου λυχνίας (11Ρ) 48V AC
	ΤΕΜ.
	10
	
	

	60
	Ρελέ τύπου λυχνίας (8Ρ) 220V AC
	ΤΕΜ.
	5
	
	

	61
	Ρελέ τύπου λυχνίας (11Ρ) 22
	ΤΕΜ.
	5
	
	

	62
	Θερμικό υπερφόρτισης 30-40A
	ΤΕΜ.
	1
	
	

	63
	Θερμικό υπερφόρτισης 37-50A
	ΤΕΜ.
	1
	
	

	64
	Bάση μαχαιρωτής ασφάλειας 1Ρ
	ΤΕΜ.
	5
	
	

	65
	Bάση μαχαιρωτής ασφάλειας 3Ρ
	ΤΕΜ.
	4
	
	

	66
	Επιτηρητής ασυμμετρίας(8Ρ) ΡΤ431
	ΤΕΜ.
	7
	
	

	67
	Επιτηρητής ασυμμετρίας(11Ρ) ΡΤ431
	ΤΕΜ.
	8
	
	

	68
	Ελεγκτής στάθμης δεξαμενής (8Ρ) ΡΤ414
	ΤΕΜ.
	5
	
	

	69
	Ελεγκτής στάθμης δεξαμενής (11Ρ) ΡΤ414
	ΤΕΜ.
	5
	
	

	70
	Χρονορελέ καθυστέρησης από 1-15sec(8Ρ) ΡΤ421
	ΤΕΜ.
	5
	
	

	71
	Χρονορελέ καθυστέρησης από 1-15sec(11Ρ) ΡΤ421
	ΤΕΜ.
	5
	
	

	72
	Χρονορελέ καθυστέρησης από 1-15min(8Ρ) ΡΤ424
	ΤΕΜ.
	2
	
	

	73
	Χρονορελέ καθυστέρησης από 1-15min(11Ρ) ΡΤ424
	ΤΕΜ.
	2
	
	

	74
	Bάση για ρελέ λυχνίας με 8 πόδια 
	ΤΕΜ.
	10
	
	

	75
	Bάση για ρελέ λυχνίας με 11 πόδια
	ΤΕΜ.
	10
	
	

	76
	Φωτοκύτταρο μέρας-νύχτας
	ΤΕΜ.
	5
	
	

	77
	Μετασχηματιστής 230V-48VAC 250VA
	ΤΕΜ.
	4
	
	

	78
	Απλίκα πλαστική γλόμπος γάλακτος σφαιρικό Φ300
	ΤΕΜ.
	30
	
	

	79
	Απλίκα πλαστική γλόμπος γάλακτος σφαιρικό Φ400
	ΤΕΜ.
	30
	
	

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	

	
	Φ.Π.Α. 24%
	

	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	


	Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου: 
	

	Όνομα υπογράφοντος:
	

	Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος:
	

	Ιδιότητα υπογράφοντος:
	

	Ημερομηνία:
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