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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ               

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση:   Αβάντων 18, 34400 ΨΑΧΝΑ

Τηλέφωνο:     22283023914
Διαδύκτιο:      www.ddm.gov.gr
Κωδ. ΑΑΗΤ. 1007.E82902.0001
	 «Προμήθεια Υλικών με τοποθέτηση για τη Διαμόρφωση Χώρων των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων»

Ενδ. Προϋπολογισμός: 6.689,80€
ΑΛΕ 055.2410106.032 

CPV: 44100000-1
Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη
Αρ. Μελέτης : 62/2026



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την επισκευή, αντικατάσταση, κατασκευή και τοποθέτηση στοιχείων αλουμινίου, υαλοπινάκων/ πολυκαρβονικών και συναφών κατασκευών σε δημοτικές δομές και συγκεκριμένα στον Παιδικό Σταθμό, στον Βρεφικό Σταθμό Ψαχνών και στο Κέντρο Κοινότητας.

Η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών κρίνεται αναγκαία για την αποκατάσταση και βελτίωση υφιστάμενων κατασκευών, την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των χώρων, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας των παιδιών, του προσωπικού και των λοιπών χρηστών των δημοτικών εγκαταστάσεων.

Ειδικότερα, στον Παιδικό Σταθμό απαιτείται η κατασκευή και τοποθέτηση νέων θυρών αλουμινίου, η τοποθέτηση και επισκευή κουνουπιέρων, καθώς και η διαμόρφωση προστατευτικού στοιχείου στον προαύλιο χώρο. Οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στη βελτίωση της ασφάλειας και λειτουργικότητας των χώρων, στην αποτελεσματική προστασία από την είσοδο εντόμων και στη δημιουργία ασφαλέστερου περιβάλλοντος για τα φιλοξενούμενα παιδιά.

Στον Βρεφικό Σταθμό Ψαχνών προβλέπεται η τοποθέτηση διαφανών πολυκαρβονικών φύλλων πάχους 4 mm στα εσωτερικά παράθυρα, με σκοπό την προστασία των υφιστάμενων ανοιγμάτων και την ηχομόνωση μεταξύ των αιθουσών.

Στο Κέντρο Κοινότητας προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση κατασκευής εισόδου στο γραφείο συνεδριών της ψυχολόγου από επίπεδα πάνελ αλουμινίου και σταθερά στοιχεία, με σκοπό την ηχομόνωση και την ιδιωτικό ήτα των περιστατικών από το υπόλοιπο προσωπικό των κοινωνικών δομών.

Η υλοποίηση των ανωτέρω παρεμβάσεων είναι σκόπιμη, καθώς συμβάλλει στη διατήρηση της λειτουργικής κατάστασης, στην εξασφάλιση κατάλληλων και ασφαλών συνθηκών λειτουργίας των δημοτικών δομών.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας και τις ισχύουσες διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις που αφορούν τις συγκεκριμένες κατασκευές.
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των 6.689,80€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2026, στον ΑΛΕ 055.2410106.032 «Προμήθεια υλικών και εργασία τοποθέτησης για διαμόρφωση χώρων κοινωνικών δομών».
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	Ψαχνά, 07/10/2026

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

	 
	Η Υπάλληλος 

της Τεχνικής Υπηρεσίας

Βασιλική Κούκα 

ΠΕ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
	Ο Αν. Προϊστάμενος Δνσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού/Τουρισμού

Κοκκάλας Νίκος 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά Χαρακτηριστικά - Περιγραφή
Κατασκευές και στοιχεία αλουμινίου

Οι νέες κατασκευές αλουμινίου θα είναι κατασκευασμένες από προφίλ αλουμινίου κατάλληλης διατομής και πάχους, κατάλληλα για τη χρήση και τις διαστάσεις των προβλεπόμενων ανοιγμάτων. Τα προφίλ θα είναι ανοδιωμένα ή ηλεκτροστατικά βαμμένα, σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας.

Οι κατασκευές θα περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία τους, όπως:

· μεντεσέδες κατάλληλης αντοχής,

· χειρολαβές και κλειδαριές,

· μηχανισμούς συγκράτησης και ασφάλισης,

· ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης,

· βίδες, συνδέσμους και λοιπά εξαρτήματα στερέωσης,

· υλικά σφράγισης των αρμών με κατάλληλα ελαστομερή υλικά.

Οι κατασκευές θα τοποθετούνται με ιδιαίτερη επιμέλεια, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία, η ευστάθεια, η στεγανότητα και η ασφαλής χρήση τους. Όλες οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες αποξηλώσεις, μεταφορές, απομάκρυνση προϊόντων καθαίρεσης και πλήρη αποκατάσταση των σημείων επέμβασης.

Νέες θύρες αλουμινίου στον Παιδικό Σταθμό

Οι νέες θύρες θα κατασκευαστούν από κατάλληλα προφίλ αλουμινίου και θα διαθέτουν τα απαιτούμενα εξαρτήματα ασφαλούς λειτουργίας. Τα φύλλα των θυρών θα φέρουν, ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση, υαλοπίνακες ασφαλείας ή κατάλληλα αδιαφανή/πανελοποιημένα στοιχεία.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην αποφυγή αιχμηρών ακμών, στην ασφαλή λειτουργία των φύλλων και στην επιλογή εξαρτημάτων κατάλληλων για χρήση σε χώρο φιλοξενίας παιδιών.

Οι θύρες θα παραδοθούν πλήρως τοποθετημένες, ρυθμισμένες και λειτουργικές.

Κουνουπιέρες

Οι κουνουπιέρες θα είναι κατασκευασμένες από κατάλληλο πλαίσιο αλουμινίου και ανθεκτικό συνθετικό πλέγμα, κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικά ανοίγματα.

Το πλέγμα θα είναι λεπτόκοκκο, ώστε να περιορίζει αποτελεσματικά την είσοδο εντόμων, ενώ παράλληλα θα επιτρέπει τον φυσικό αερισμό και φωτισμό των χώρων.

Στις υφιστάμενες κουνουπιέρες θα πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες εργασίες επισκευής, αντικατάστασης πλέγματος, εξαρτημάτων, μηχανισμών και στερεώσεων, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Όπου η επισκευή δεν κρίνεται συμφέρουσα ή δυνατή, θα γίνεται πλήρης αντικατάσταση.

Προστατευτικό στοιχείο προαυλίου

Στον προαύλιο χώρο του Παιδικού Σταθμού θα κατασκευαστεί και θα τοποθετηθεί κατάλληλο προστατευτικό στοιχείο, σύμφωνα με τις υφιστάμενες συνθήκες και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Η κατασκευή θα είναι στιβαρή, ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και απαλλαγμένη από αιχμηρές ακμές ή στοιχεία που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό. Τα σημεία στήριξης θα είναι επαρκώς αγκυρωμένα και η τελική κατασκευή θα παρουσιάζει την απαιτούμενη ευστάθεια και αντοχή.

Διαφανή πολυκαρβονικά φύλλα

Στα εσωτερικά παράθυρα του Βρεφικού Σταθμού Ψαχνών προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση διαφανών πολυκαρβονικών φύλλων πάχους 4 mm.

Τα φύλλα θα είναι διαφανή, κατάλληλα για εσωτερική χρήση και επαρκούς μηχανικής αντοχής. Θα κοπούν στις απαιτούμενες διαστάσεις και θα τοποθετηθούν με κατάλληλο σύστημα στερέωσης, χωρίς να δημιουργούνται αιχμηρά ή επικίνδυνα σημεία.

Η τοποθέτηση θα γίνεται με τρόπο που να εξασφαλίζει τη σταθερότητα των φύλλων, την προστασία των υφιστάμενων ανοιγμάτων και την εύκολη συντήρηση και καθαρισμό τους. Οι αρμοί και τα σημεία επαφής θα ολοκληρώνονται με κατάλληλα υλικά, όπου απαιτείται.

Κατασκευή εισόδου γραφείου συνεδριών – Κέντρο Κοινότητας

Για την είσοδο του γραφείου συνεδριών της ψυχολόγου προβλέπεται η κατασκευή και τοποθέτηση διαχωριστικού/θύρας από επίπεδα πάνελ αλουμινίου και σταθερά στοιχεία, κατάλληλης αισθητικής και λειτουργικότητας.

Η κατασκευή θα περιλαμβάνει:

· πλαίσιο αλουμινίου κατάλληλης διατομής,

· επίπεδα πάνελ αλουμινίου,

· σταθερά στοιχεία όπου απαιτούνται,

· θύρα με κατάλληλα εξαρτήματα λειτουργίας,

· κλειδαριά και χειρολαβή,

· ελαστικά παρεμβύσματα και υλικά στεγάνωσης,

· όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης.

Η κατασκευή θα πρέπει να περιορίζει τη μετάδοση του ήχου προς και από τον χώρο συνεδριών, συμβάλλοντας στην εξασφάλιση της απαιτούμενης ιδιωτικότητας και εμπιστευτικότητας των συνεδριών. Η τελική κατασκευή θα πρέπει να παρουσιάζει επαρκή σταθερότητα και αντοχή σε συνήθη χρήση.
Γενικές απαιτήσεις εκτέλεσης

Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται από ειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και τις ισχύουσες διατάξεις για την ασφάλεια και την προστασία των χρηστών των εγκαταστάσεων.

Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για:

· την ακριβή λήψη των απαιτούμενων διαστάσεων πριν από την κατασκευή,

· την προμήθεια και μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών,

· την πλήρη τοποθέτηση και στερέωση των κατασκευών,

· τις απαραίτητες αποξηλώσεις και αποκαταστάσεις,

· την απομάκρυνση των προϊόντων και άχρηστων υλικών,

· τον καθαρισμό των χώρων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών,

· την παράδοση των κατασκευών σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας, κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση.
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	Ψαχνά, 07/10/2026
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	Α/Α
	ΟΜΑΔΑ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	Τ.Μ.
	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

	ΟΜΑΔΑ Α: ΠΑΙΔΙΚΟΣ

	1
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΙΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 210 Χ 70 CM ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΜΕ

ΤΡΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΖΑΜΙΑ 
	1 τεμάχιο
	520
	520,00

	
	ΦΛΑΤ ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 
	
	
	

	
	35αρα ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΕΝΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΜΕ ΑΦΑΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΕΥΓΟΣ ΠΟΜΟΛΑ ΑΛΛΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΣΑ ΕΞΩ
	
	
	

	2
	ΣΙΤΑ ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΜΕΣΑ ΜΕ ΠΑΝΙ f/g
	1 τεμάχιο
	190
	190,00

	3
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 216 Χ 75 CM ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΦΛΑΤ ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
	1 τεμάχιο
	425
	425,00

	4
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 210 Χ 75 CM ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΦΛΑΤ ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
	1 τεμάχιο 
	425
	425,00

	5
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 126 Χ 95 ΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΕΡΑ ΜΕ f/g ΠΑΝΙ
	1 τεμάχιο 
	45
	45,00

	6
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΕΡΩΝ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ f/g ΠΑΝΙ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΑ
	13 τεμάχια
	15
	195,00

	7
	ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΙΣΗ 40 ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΟΓΥΡΟ ΜΕ ΤΡΙΣ ΣΕΙΡΕΣ DEKC ΣΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 30Χ40 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΣΤΡΑΝΤΖΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΙΣΟΥΝΕ ΑΝΑ 90 CM ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΛΩΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΩΝ DEKC ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΡΟΔΕΛΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 90 CM
	40 μέτρα
	35
	1400,00

	ΟΜΑΔΑ Β: ΒΡΕΦΙΚΟΣ

	8
	ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΤΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΨΑΧΝΩΝ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΑ 4 ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΠΑΧΟΣ ΜΑΣΙΦ ΔΙΑΦΑΝΟ
	2 ΤΕΜΑΧΙΑ 102 Χ 75 cm
	525,00
	525,00

	
	
	4 ΤΕΜΑΧΙΑ 50 X 75 cm
	
	

	
	
	2 ΤΕΜΑΧΙΑ 58 X 75 cm
	
	

	
	
	2 ΤΕΜΑΧΙΑ 70 X 75 cm
	
	

	
	
	2 ΤΕΜΑΧΙΑ 89 X 75 cm
	
	

	
	
	2 ΤΕΜΑΧΙΑ 55 X 75 cm
	
	

	
	
	2 ΤΕΜΑΧΙΑ 51 X 75 cm
	
	

	9
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΚΕΥΉ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 303*200 CM ME ΜΕ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ
	1
	890,00
	890,00

	ΟΜΑΔΑ Γ: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

	10
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΛΑΤ ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 220 Χ 95 ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΩ ΠΛΕΥΡΑ ΤΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΙΘΟΥΝ ΦΛΑΤ ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 173 CM ΠΛΑΤΟΣ Χ 277 CM ΥΨΟΣ  
	1 τεμάχιο
	780,00
	780,00

	Μερικό Σύνολο 
	5.395,00

	ΦΠΑ 24%
	1.294,80

	Γενικό Σύνολο 
	6689,80€


Σε όλα τα προμηθευόμενα είδη περιλαμβάνεται και η τοποθέτησή τους. 
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	Ψαχνά, 07/10/2026
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο :  Αντικείμενο Προμήθειας

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την επισκευή, αντικατάσταση, κατασκευή και τοποθέτηση στοιχείων αλουμινίου, υαλοπινάκων/ πολυκαρβονικών και συναφών κατασκευών σε δημοτικές δομές και συγκεκριμένα στον Παιδικό Σταθμό, στον Βρεφικό Σταθμό Ψαχνών και στο Κέντρο Κοινότητας.

Η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών κρίνεται αναγκαία για την αποκατάσταση και βελτίωση υφιστάμενων κατασκευών, την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των χώρων, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας των παιδιών, του προσωπικού και των λοιπών χρηστών των δημοτικών εγκαταστάσεων.
ΑΡΘΡΟ 2ο : Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση της υπηρεσίας  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

· Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 και με τις έως σήμερα τροποποιήσεις.

· Τις διατάξεις του ν. 5321/26 (ΦΕΚ 114/20.07.2026 τεύχος Α') με τις διατάξεις του οποίου, μεταξύ άλλων, τροποποιείται ο Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ν.5314/2026).

· Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις».

· Της εγκυκλίου 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 204/2010 γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.- Δαπάνες δημοσιεύσεων διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων  ΟΤΑ Α’ βαθμ.»

· Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις ... και λοιπές ρυθμίσεις».

· Του Ν.4605/2019

· Του άρθρου 27 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163Α/06-10-2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, Κατάργηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δήμων, Παρακολούθηση Επιδόσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οικονομική και Διοικητική Διαχείριση Ο.Τ.Α., Ευζωία των Ζώων Συντροφιάς, Κατασκευή και Αναβάθμιση Λειτουργούντων Χερσαίων Συνοριακών Σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»

· Την υπ’ αριθμ. 80/5588/19-04-2024 Απόφαση Δημάρχου για «Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας στο Δημοτικό Βρεφικό Σταθμό στη ΔΚ Ψαχνών του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων» που λειτουργεί από 1-1-2024 ως υπηρεσία του Δήμου, στο μισθωμένο ακίνητο επί της οδού Αγγελή Γοβιού 72 στην Δημοτική Κοινότητα Ψαχνών του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων.

· Τις  ανάγκες  των Δομών του  Δήμου  που  επιβάλλουν  την  προμήθεια/ υπηρεσία. 
ΑΡΘΡΟ 3ο : Ύπαρξη Πιστώσεων

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των 6689,80€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει την σχετική πίστωση του οικονομικού έτους 2026, στον ΑΛΕ 055.3120989.001 με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρικών Συσκευών για Κοινωνικές Δομές του Δήμου» και αφορά στον ΑΛΕ 055.2410106.032 «Προμήθεια υλικών και εργασία τοποθέτησης για διαμόρφωση χώρων κοινωνικών δομών».
ΑΡΘΡΟ 4ο : Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

α. Το τιμολόγιο μελέτης.

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων. 

γ. Τεχνική περιγραφή – μελέτη.

Άρθρο 5ο : Χρόνος εκτέλεσης του έργου
Η ανωτέρω προμήθεια/ υπηρεσία  να παραδοθεί/ εκτελεστεί μέχρι 31/12/2026. 
Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου
Είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα προμηθευόμενα είδη και να εκτελέσει την υπηρεσία στους χώρους όπου στεγάζονται ο Δημοτικός, Βρεφικός Σταθμός και το Κέντρο Κοινότητας,  κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, και να εξασφαλίσει την ασφαλή μεταφορά τους.

Άρθρο 7ο :  Όροι Υποβολής Προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών και όχι τμηματικά. Ο διαγωνιζόμενος που υποβάλει προσφορά για μέρος αυτής δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο Φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται. 
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, η οποία θα είναι σύμφωνη με τους όρους της μελέτης των υπηρεσιών του Δήμου και θα αφορά στο σύνολο των ζητούμενων ειδών του προϋπολογισμού της μελέτης. Η ανάθεση θα διενεργηθεί με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, ύστερα από την υποβολή προσφορών όπως ορίζεται στην παρ.3 του άρθρου 120 του Ν.4412/2016.    

Συνημμένα, με την οικονομική προσφορά πρέπει να κατατεθούν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

· Απόσπασμα ποινικού μητρώου (η υποχρέωση αυτή αφορά σε περιπτώσεις εταιρειών Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές, ενώ σε περιπτώσεις εταιρειών Α.Ε. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την ατομική επιχείρηση το φυσικό πρόσωπο).
· Πρόσφατη εκτύπωση μέσω TAXISNET ενεργούς δραστηριότητας επιτηδεύματος. 
· Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης.
· Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ/ ΕΦΚΑ για συμμετοχή σε διαγωνισμό.
· Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (πρόσφατη βεβαίωση ΓΕΜΗ και καταστατικό). 
· Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους της συνημμένης μελέτης.
Άρθρο 8ο :Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της αυτής. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

 Άρθρο 9ο :  Αναθεώρηση τιμών 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.  

Άρθρο 10ο :  Τρόπος πληρωμής
Για την πραγματοποίηση της παραπάνω προμήθειας, η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 5.581,24€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού τιμολογίου όπως προβλέπεται από την οδηγία Ε.Ε. 2014/55ΕΕ άρθρο 148-154 του Ν.4601/2019 περί ηλεκτρονικής τιμολόγησης Ν.4872/2022 άρθρο 158-160 και ΚΥΑ 46901/2024 και του Ν.4412/2016 άρθρο 53 παρ 2. μετά την παράδοση των συσκευών, και μετά την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από το λογιστήριο του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων.

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθόλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

Άρθρο 12ο :  Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν.

Άρθρο 13ο :  Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	Ψαχνά, 07/10/2026
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