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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        

       ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ               

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
	  Αρ. Μελέτης : 26/2026
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ, ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΛΠ ΕΙΔΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΕ ΔΙΡΦΥΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
Ενδ. Προϋπολογισμός: 31.204,60 €
CPV 5051100-0


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια εξαρτημάτων και παροχή υπηρεσίας για την συντήρηση και την επισκευή αντλητικών, αυτοματισμών, πινάκων κλπ ειδών γεωτρήσεων με ανταλλακτικά στην Δ.Ε. ΔΙΡΦΥΩΝ  του  Δήμου  Διρφύων-Μεσσαπίων.

Οι ως άνω εργασίες συντήρησης κρίνεται απαραίτητο να ανατεθούν σε εξωτερικό προμηθευτή δεδομένου ότι ο Δήμος:

· Δεν διαθέτει το ειδικευμένο προσωπικό για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης αυτοματισμών και γεωτρήσεων.

· Δεν  διαθέτει κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό ( ειδικό γερανοφόρο όχημα) για την εκτέλεση εργασιών ανύψωσης σωληνώσεων, υποβρύχιων αντλιών και ηλεκτροκινητήρων από φρεάτια γεωτρήσεων. 
Η δαπάνη προϋπολογίζεται ενδεικτικά  στο ποσόν των   31.204,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει την σχετική πίστωση του οικονομικού έτους 2026, στον  Α.Λ.Ε. 025-2420301.007  με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή αντλητικών, αυτοματισμών, πινάκων κλπ ειδών γεωτρήσεων στην Δ.Ε. ΔΙΡΦΥΩΝ». 
	
	
	Ψαχνά, 23/9/2026



	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
	
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

	
	
	

	Ο Αντιδήμαρχος

Δημήτρης Γιαννούτσος
	
	Ακριώτης Ιωάννης

Ηλεκτρολόγος Μηχ. ΤΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        

       ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ               

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
	  Αρ. Μελέτης : 26/2026
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ, 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ, ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΛΠ ΕΙΔΩΝ 
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΕ ΔΙΡΦΥΩΝ 
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Ενδ. Προϋπολογισμός: 31.204,60 €
CPV 5051100-0


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια εξαρτημάτων και παροχή υπηρεσίας για την συντήρηση και την επισκευή αντλητικών, αυτοματισμών, πινάκων κλπ ειδών γεωτρήσεων με ανταλλακτικά Δ.Ε. Διρφύων του  Δήμου  Διρφύων-Μεσσαπίων.

Οι ως άνω εργασίες συντήρησης κρίνεται απαραίτητο να ανατεθούν σε εξωτερικό προμηθευτή δεδομένου ότι ο Δήμος:

· Δεν διαθέτει το ειδικευμένο προσωπικό για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης αυτοματισμών και γεωτρήσεων.

· Δεν  διαθέτει κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό (ειδικό γερανοφόρο όχημα) για την εκτέλεση εργασιών ανύψωσης σωληνώσεων, υποβρύχιων αντλιών και ηλεκτροκινητήρων από φρεάτια γεωτρήσεων. 

Υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν τα εξής (ενδεικτικά):
	                                                                  ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑ                            
	Μον.
	Ποσοτ.

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 6ΝΑ/28 6’’
	.  

  ΤΕΜ.
	   1

	ΕΞΑΓΩΓΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 
	.  

   Ε/Ω
	  100

	                                                                 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 60HP/45KW/400V 8’’
	 
	

	
	   ΤΕΜ.
	  1

	
	
	

	ΕΞΑΓΩΓΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 8”
	    Ε/Ω
	 100

	                                                           ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΛΙΟΥΡΑ 

	ΠΕΡΙΕΛΗΞΗ ΚΑΜΕΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 15HP 2.900rpm
	    Ε/Ω
	  20

	                                                         ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΔΡΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΕΝΩΝ

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ  15HP ΥΔ /400V
	   ΤΕΜ.
	   1

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΥΔ 11KW
	   ΤΕΜ.
	   1

	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
	    Ε/Ω
	  20

	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
	    Ε/Ω
	   5

	                                                       ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΥΡΝΙΟΥ

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ DN 125
	    ΤΕΜ.
	    1


	ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ
	     Ε/Ω
	    7


	
	
	Ψαχνά, 23/9/2026



	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
	
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

	
	
	

	Ο Αντιδήμαρχος

Δημήτρης Γιαννούτσος
	
	Ακριώτης Ιωάννης

Ηλεκτρολόγος Μηχ. ΤΕ


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΛΩΔΙΑ

· Προμήθεια,  μεταφορά και εγκατάσταση καλωδίου τύπου J1VV-U 3Χ25mm
· Προμήθεια,  μεταφορά και εγκατάσταση καλωδίου τύπου J1VV-U 3Χ1,5mm
Τα καλώδια θα πληρούν τις προδιαγραφές:  VDE 0295 / EN 60228 Class 2), IEC 60332-1,  VDE 0276
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση  Υποβρύχιου Ηλεκτροκινητήρα, ασύγχρονου - τριφασικού,  βραχυκυκλωμένου δρομέως, 1900 στροφών και προστασίας Ρ 33, οριζόντιοι, ισχύος  60 HP
Οι κινητήρες θα πληρούν τις προδιαγραφές: ΠΕΤΕΠ 08-08-02-00, ΕΝ50081-1, ΕΝ 60204-1/2007, ΕΝ 60947-1/2004,  ΕΝ 60034-1…16
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση αντλίας κάθετου άξονα φυγοκεντρικής ακτινικής ροής   με βάση στήριξης αυτής και του κινητήρα , μετά μανόμετρου και κρουνού,  υλικών  σύνδεσης και στερέωσης.

Οι αντλίες θα πληρούν τις προδιαγραφές: AISI 420
Τα ως άνω περιγραφόμενα υλικά θα πρέπει:

· Να  είναι καινούργια, καλής κατασκευής και αρίστης ποιότητας.

· Να είναι κατασκευασμένα από γνωστούς οίκους κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού.

· Να πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές (EN, ISO) και να φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE.

· Να είναι κατάλληλα για την σκοπούμενη χρήση τους.
	
	
	Ψαχνά, 23/9/2026



	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
	
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

	
	
	

	Ο Αντιδήμαρχος

Δημήτρης Γιαννούτσος
	
	Ακριώτης Ιωάννης

Ηλεκτρολόγος Μηχ. ΤΕ


             ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	                                                                                       ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑ                            
	Μον.
	Ποσοτ.
	Τ.Μ.
	ΔΑΠΑΝΗ €

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 6ΝΑ/28 6’’
	.  

  ΤΕΜ.
	 1
	3,950,00
	3.950,00

	ΕΞΑΓΩΓΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 
	.  

   Ε/Ω
	    100
	40,00
	   4,000,00

	                                                                                          ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 60HP/45KW/400V 8’’
	.  

  ΤΕΜ.
	    1
	6.300,00
	   6.300,00

	ΕΞΑΓΩΓΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 8”
	  Ε/Ω
	  100
	40,00
	4.000,00

	                                                                        ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΛΙΟΥΡΑ

	ΠΕΡΙΕΛΗΞΗ ΚΑΜΕΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 15HP 2.900rpm
	  Ε/Ω
	20
	50,00
	1.000,00

	ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΔΡΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΕΝΩΝ

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ  15HP ΥΔ /400V
	   ΤΕΜ.
	   1
	3.950,00
	3.950,00

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΥΔ 11KW
	   ΤΕΜ.
	   1
	185,00
	185,00

	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
	    Ε/Ω
	  20
	40,00
	800,00

	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
	    Ε/Ω
	   5
	50,00
	250,00

	ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΥΡΝΙΟΥ

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ DN 125
	   ΤΕΜ.
	    1
	380,00
	380,00

	ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ
	     Ε/Ω
	    7
	50,00
	350,00

	                                                                                                                                                                           Σύνολο
	25.165,00

	                                                                                                                                                              ΦΠΑ (24%)
	6.039,60

	                                                                                                                              ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	31.204,60


	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1-Αντικείμενο
Η συγγραφή αυτή αφορά την συντήρηση και επισκευή αντλητικών ,αυτοματισμών, πινάκων κλπ  ειδών γεωτρήσεων Δ.Ε. Διρφύων του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, έτους 2026.  Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε  31.204,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) και καλύπτεται από την πίστωση με :

Α.Λ.Ε.:  Α.Λ.Ε. 025-2420301.007 «Συντήρηση και  επισκευή αντλητικών, αυτοματισμών, πινάκων κλπ ειδών γεωτρήσεων με ανταλλακτικά στην Δ.Ε. Μεσσαπίων». (ποσό πίστωσης: 37.000,00€)  ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 5051100-0

Άρθρο 2-Ισχύουσες Διατάξεις

Για την παρούσα προμήθεια ισχύουν οι διατάξεις:

· Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 και με τις έως σήμερα τροποποιήσεις.

· Τις διατάξεις του ν. 5321/26 (ΦΕΚ 114/20.07.2026 τεύχος Α') με τις διατάξεις του οποίου, μεταξύ άλλων, τροποποιείται ο Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ν.5314/2026).

· Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις».

· Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις ... και λοιπές ρυθμίσεις».

· Του Ν.4605/2019

· Την υπ αριθμ: 92/2026 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:9ΠΘ6Ω92-ΘΨΘ)  περί «Ορισμού Ομάδων Δημοτικών Ενοτήτων για την αυτοτελή εγγραφή πιστώσεων και εκτέλεση ομοειδών δαπανώ στον προϋπολογισμό του Δήμου Διρφύων Μεσσσαπίων κατ εφαρμογή του άρθρου 636 του Ν 5314/2026.

Άρθρο 3-Τεύχη δημοπράτησης

Στοιχεία της συγκεκριμένης προμήθειας αποτελούν κατά σειρά προτεραιότητας:

1)Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

2) Η συγγραφή υποχρεώσεων

3)Οι τεχνικές προδιαγραφές

4) Ο προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου

5) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

Άρθρο 4-Τρόπος εκτέλεσης και προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας  ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο υποψήφιος ή οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να δώσουν προσφορές είτε στο σύνολο των ειδών όλων των ομάδων του προϋπολογισμού, είτε για το σύνολο των ειδών  μιας ομάδας ή ομάδων. Προσφορές που δεν καλύπτουν όλα τα είδη μιας ομάδας, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Άρθρο 5-Ανακοίνωση αποτελέσματος

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, υποχρεούται να προσέλθει στο δήμο σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 10 ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Άρθρο 6-Σύμβαση

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο Ν.4412/2016. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της και μέχρι την 31/12/2026.

Άρθρο 7-Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται αργότερα των δύο μηνών από την ημερομηνία της παράδοσης και σύμφωνα με το εκδοθέν τιμολόγιο του προμηθευτή, αφού προηγουμένως υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής από τις αρμόδιες επιτροπές του Ν.4412/2016. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 200 του Ν 4412/2016 Καθώς και την οδηγία Ε.Ε.2014/55ΕΕ άρθρο 148-154 του Ν.4601/2019 περί ηλεκτρονικής τιμολόγησης Ν.4872/2022 άρθρο & ΚΥΑ46901/2024 και του Ν4412/2016 άρθρο 53 παρ2

Άρθρο 8- Τόπος και χρόνος παράδοσης

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά στις αποθήκες του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων με υπηρεσιακά σημειώματα, κατά τις πρωινές ώρες, (εκτός των αργιών) και  ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Άρθρο 9-Επιβαρύνσεις μειοδότη

Ο ανάδοχος θα βαρύνετε με όλες τις νόμιμες κρατήσεις. Το ποσοστό του ΦΠΑ που προβλέπεται από το νόμο βαρύνει το δήμο.

Άρθρο 10-Ακαταλληλότητα

Όταν διαπιστώνεται ακαταλληλότητα ή αστοχίες των υλικών, από οποιαδήποτε αιτία, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τότε μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας το Δημοτικό Συμβούλιο αποφαίνεται, για την έκπτωση του προμηθευτή.

Άρθρο 11-Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.
Άρθρο 13- Τιμές

Η προμήθεια των υλικών θα γίνεται από τον ίδιο προμηθευτή με τις τιμές που θα έχουν συμφωνηθεί στην σύμβαση. 

Η προσφερόμενη τιμή θα αναφέρεται σε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών της μελέτης. Τα ανωτέρω ποσοστά έκπτωσης θα είναι σταθερά σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

	
	
	Ψαχνά, 23/9/2026
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