ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΠΟ…………………………………….
ΠΡΟΣ : 

«ΔΗΜΟ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ- 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ»

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ……………………….
1. Αφού μελέτησα/με τους όρους των εγγράφων της Υπ αριθμ ………………….πρόσκλησης   και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη αντίληψη του αντικειμένου της προμήθειας εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να εκτελέσουμε και συμπληρώσουμε το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου. 
2. Το συνολικό ποσό της προσφοράς αναλύεται στον Πίνακα Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτεται. 

3. Συμφωνούμε πως η προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που ορίζεται στην τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών του Δήμου, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής.  
4. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η προσφορά μας αυτή μαζί με τη γραπτή αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (Δ.Ε. ΔΙΡΦΥΩΝ)/ ΑΛΕ:020.2410106.006
	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
	ΔΑΠΑΝΗ (€)

	1
	Λαμπτήρες LED 13W, E27, δημοτικού φωτισμού  (Daylight-

Ημέρας) (σχήμα Α60)
	Τεμ.
	500
	
	

	2
	Λαμπτήρες LED 15W, E27, δημοτικού φωτισμού IP65 κατάλληλος για εξωτερικούς χώρους (Daylight-Ημέρας)
	Τεμ.
	2.500
	
	

	3
	Λάμπα ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης 150W, Ε40, 240V, σωληνωτή
	Τεμ.
	100
	
	

	4
	Λάμπα σωληνωτή HQI 250W (Για προβολείς γηπέδου)
	Τεμ.
	50
	
	

	5
	Λάμπα led τύπου Τ8 με μήκος 120 εκατοστά και ισχύ 18W
	Τεμ.
	50
	
	

	6
	Λάμπα led τύπου Τ8 με μήκος 60 εκατοστά και ισχύ 9W
	Τεμ.
	50
	
	

	7
	Καλώδιο τύπου Η05VV-F εύκαμπτο διατομής 2x1,00mm2
	m
	500
	
	

	8
	Καλώδιο τύπου Η05VV-F εύκαμπτο διατομής 3x1,5mm2
	m
	400
	
	

	9
	Καλώδιο τύπου Η05VV-F εύκαμπτο διατομής 3x2,5mm2
	m
	400
	
	

	10
	Καλώδιο τύπου Η05VV-F εύκαμπτο διατομής 5x2,5mm2
	m.
	200
	
	

	11
	Καλώδιο τύπου J1VV-U, R, S(NYY) διατομής 3x1.5mm2
	m
	400
	
	

	12
	Καλώδιο τύπου J1VV-U, R, S(NYY) διατομής 3x2.5mm2
	m
	500
	
	

	13
	Καλώδιο τύπου J1VV-U, R, S(NYY) διατομής 5x2.5mm2
	m
	400
	
	

	14
	Δεματικά 400x4,8mm
	Κουτ. 100 τεμ.
	20
	
	

	15
	ΝΤΟΥΙ πλαστικό Ε27 διαιρούμενο
	Τεμ.
	20
	
	

	16
	Σιλικόνη αντιμουχλική διάφανη
	Τεμ.
	10
	
	

	17
	Αυτόματη ασφάλεια 10 Α (Μονοπολική)
	Τεμ.
	20
	
	

	18
	Αυτόματη ασφάλεια 16 Α (Μονοπολική)
	Τεμ.
	20
	
	

	19
	Σπιράλ ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων τύπου VIOKAR μπετού Φ25 ενσωματωμένη ατσαλίνα (κουλούρα 25m)
	Τεμ.
	4
	
	

	20
	Φις αρσενικό στεγανό
	Τεμ.
	10
	
	

	21
	Φις σούκο θηλυκό
	Τεμ.
	10
	
	

	22
	Μετασχηματιστής- Μαγνητικό Ballast Νατρίου 150W 230V
	Τεμ.
	30
	
	

	23
	Μετασχηματιστής- Μαγνητικό Ballast Νατρίου 400W 230V
	Τεμ.
	10
	
	

	24
	Εκκινητής φωτισμού Ηλεκτρονικός Νατρίου υψηλής πίεσης μεταλλικών αλογονιδίων 70-400W
	Τεμ.
	100
	
	

	25
	Ρελέ διαρροής διπολικό  2x40
	Τεμ.
	10
	
	

	26
	Ρελέ διαρροής τετραπολικό 
	Τεμ.
	3
	
	

	27
	Ταινία μονωτική άσπρη/ μαύρη
	Τεμ.
	100 ΑΣΠΡΕΣ

100 ΜΑΥΡΕΣ
	
	

	28
	Κανάλι καλωδίων 25mmx25mm με κολλητική ταινία λευκή (PVC)
	Τεμ. (2m).
	30 τεμ.
	
	

	
	ΣΥΝΟΛΟ:
	

	
	Φ.Π.Α.24%
	

	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΎΝΟΛΟ
	


2.-ΥΛΙΚΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ (Δ.Ε. ΔΙΡΦΥΩΝ)/ ΑΛΕ:020.2410189.051
	Α/Α
	Περιγραφή Είδους
	Μον. Μετρ.
	Ποσότητα
	Τιμή Μονάδας (€)
	Καθαρή Αξία (€)

	1
	ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ (100Μ) ΛΕΥΚΗ
	ΜΕΤΡΑ
	100
	
	

	2
	ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ (100Μ) ΚΙΤΡΙΝΗ
	ΜΕΤΡΑ
	300
	
	

	3
	ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ (100Μ)ΠΡΑΣΙΝΗ
	ΜΕΤΡΑ
	100
	
	

	4
	ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ (100Μ) ΚΟΚΚΙΝΗ
	ΜΕΤΡΑ
	100
	
	

	5


	ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ (50Μ) ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ
	ΜΕΤΡΑ
	1500
	
	

	6
	ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ (50Μ) ΠΡΑΣΙΝΗ
	ΜΕΤΡΑ
	200
	
	

	7
	ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ (50Μ) ΚΟΚΚΙΝΗ
	ΜΕΤΡΑ
	200
	
	

	8
	ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ (50Μ) ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ
	ΜΕΤΡΑ
	200
	
	

	9
	ΦΙΣ ΠΑΡΟΧΗ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ
	ΤΜΧ
	300
	
	

	10
	ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 7MM IP65 10M WARM
	ΤΜΧ
	250
	
	

	11
	TIERAP ΜΑΥΡΑ 5Χ450ΜΜ (100ΤΜΧ)
	ΤΜΧ
	15
	
	

	12
	TIERAP ΛΕΥΚΑ 3,6Χ150MM (100TMX)
	TMX
	100
	
	

	13
	ΚΑΛΩΔΙΟ NYL 2X1
	ΜΕΤΡΑ
	400
	
	

	14
	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
	ΤΜΧ
	50
	
	

	ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ (Προ ΦΠΑ):
	

	Φ.Π.Α. 24%:
	

	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Με ΦΠΑ):
	


 3.ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ LED Δ.Ε. ΔΙΡΦΥΩΝ / ΑΛΕ:030.3110911.002
	Α/Α


	ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
	ΔΑΠΑΝΗ (€)

	1
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 100W
	Τεμ.
	53
	
	

	
	ΣΥΝΟΛΟ:
	

	
	Φ.Π.Α. 24%
	

	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
	


	Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου: 
	

	Όνομα υπογράφοντος:
	

	Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος:
	

	Ιδιότητα υπογράφοντος:
	

	Ημερομηνία:
	


PAGE  
2

