ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΠΟ: …………………………
ΠΡΟΣ : 

«ΔΗΜΟ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ- 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ»

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ……………………….
1. Αφού μελέτησα/με τους όρους των εγγράφων της Υπ αριθμ πρόσκλησης   …………………. και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη αντίληψη του αντικειμένου της υπηρεσίας/προμήθειας εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να εκτελέσουμε και συμπληρώσουμε το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου. 
2. Το συνολικό ποσό της προσφοράς αναλύεται στον Πίνακα Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτεται. 

3. Συμφωνούμε πως η προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που ορίζεται στην τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών του Δήμου, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής.  

4. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η προσφορά μας αυτή μαζί με τη γραπτή αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας.
	                                    ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ
	Μον.
	Ποσότ.
	Τ.Μ.
	ΔΑΠΑΝΗ (€)

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ (ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ-ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ) ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 2 KM
	ΤΕΜ
	1
	
	

	ΕΡΓΑΣΙΑ  ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
	Ε/Ω
	10
	
	

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 6’’ ΙΝΤΖΩΝ
	ΤΕΜ
	1
	
	

	ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΔΡΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
	
	

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟΥ 44 Χ 1’’ ΙΝΤΣΩΝ
	ΤΕΜ.
	18
	
	

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΞΟΝΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 1’’ ΙΝΤΣΩΝ Χ 1,50 cm
	.  ΤΕΜ.
	       1
	
	

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ 40 Χ 1’’ ΙΝΤΣΩΝ
	ΤΕΜ.
	14
	
	

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ 40 Χ 1’’ ΙΝΤΣΩΝ
	ΤΕΜ.
	14
	
	

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑΣ ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ 5’’ ΙΝΤΣΩΝ 
	ΤΕΜ.
	1
	
	

	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΝΕΡΟΥ
	Ε/Ω
	17,50
	
	

	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΜΟΝΑΣ ΝΕΡΟΥ
	Ε/Ω
	37,50
	
	

	ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΨΑΧΝΩΝ
	
	

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 7,5ΗΡ- 5,5KW / 400V / YΔ
	.
ΤΕΜ.
	     1
	
	

	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
	Ε/Ω
	15
	
	

	ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΤΤΑΛΗΣ
	
	

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 50ΗΡ / 400V 
	ΤΕΜ.
	    1
	
	

	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 
	Ε/Ω
	  75,00
	
	

	ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΥΛΟΙ (ΚΑΤΟΥΝΙΑ)
	
	

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ  ΑΝΤΛΙΑΣ 2ΗΡ / 400V  
	ΤΕΜ.
	      1
	
	

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 4KW
	Ε/Ω
	1
	
	

	ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ INOX 6mm
	Μ
	35
	
	

	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY E1VV-U 4X2,5mm
	Μ
	40
	
	

	NYY E1VV-U 3x1,5mm 
	Μ
	40
	
	

	Λάστιχο Φ40 16 BAR
	Μ
	32
	
	

	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ME ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
	Ε/Ω
	30
	
	

	ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΨΑΧΝΩΝ (ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΔΑ)

	ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 300KVA
	Ε/Ω
	32,50
	
	

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΗΣΗΣ
	ΤΕΜ
	1
	
	

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ
	ΤΕΜ
	1
	
	

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ
	ΤΕΜ
	1
	
	

	                                                                                                      Σύνολο
	

	                                                                                                            ΦΠΑ (24%)
	

	                                                                                                              ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	


	Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου: 
	

	Όνομα υπογράφοντος:
	

	Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος:
	

	Ιδιότητα υπογράφοντος:
	

	Ημερομηνία:
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